政 策 法 规


上海市城乡建设和交通委员会关于加强本市

建设工程防火安全和安全生产工作的紧急通知
沪建交[2010]1033号

各有关单位：

2010年11月15日下午本市静安区一幢28层公寓发生特别重大火灾事故，为吸取火灾事故深刻教训，根据市委、市政府的要求，现对本市建设工程施工现场冬季防火安全工作提出如下要求。

一、立即开展防火安全和安全生产大检查

一是各工地施工单位应立即按照本通知要求，全面组织防火安全检查，重点检查：1、作业人员(特别是特种作业)是否全部持证上岗：2、监控人员必须全过程到位，不得兼职或离岗；3、防范措施(审批手续和动火级别、消防器材)必须全面落实。发现安全隐患，必须整改到位，做到防患于未然。

二是监理单位要及时掌控现场危险性较大的施工动态，督促施工各方严格遵守安全生产规定，及时制止违章作业，发现违规施工而不听劝阻的应按照规定及时报告，防止事故的发生。

三是监督单位要结合本地区施工特点，严格按照规定，立即开展冬季施工防火防爆、安全生产专项检查，重点检查：施工手续是否完备，施工企业是否具备相应资质，施工对外是否接受过相关的安全生产培训、教育，施工方案是否完备、审批手续是否齐全。

二、开展一次防火安全和安全生产专项教育

分两个层次进行：一是由监督机构召开所属工地项目经理防火安全紧急会议．向所属工地的项目经理传达防火安全工作要求，进行一次安全生产的教育；二是各工地的项目经理会后立即召集本工地的全体施工人员，传达相关工作要求，对作业人员进行一次安全生产的教育。

三、全市各工地停工自查自纠

11月19日上午9时～11时，本市所有在建工地全面停工两小时，结合当前工作要求，进行自查自纠，主要内容：一是项目经理是否对全体作业人员进行了一次安全生产的教育；二是项目工地是否开展了安全隐患排查，对排查出的隐患是否已按照“三定”(定人、定时间、定措施)原则落实责任，整改到位：三是项目现场是否严格落实了建设、设计、监理等参建各方的安全责任，对工程项目存在违法分包、转包、违规施工等行为的，是否已整改，并追究相关责任方的责任。

本市市区两级监督站具体督查停工检查的执行情况(区属工地全数检查，市属工地抽查)。各工地自查自纠后，监督机构要全面检查、督促整改；对不按规定停工自查自纠的工地，必须严肃处理。

四、严格执行世博后停工工地复工、新开工工地管理规定

所有停工工地的复工必须严格执行市建交委《关于加强世博会后本市建设工程复工、新开工管理工作的通知》(沪建交[2010]974号)要求，各监督机构应当加强执行复、开工工地条件的复查，对不符合复、开工条件的一律不予批准复工；对违反规定的工地必须严肃处理相关责任单位和责任人，确保本市建设工程的安全生产。

五、严格落实建筑工地防火安全和安全生产各项规定

一是落实责任、各司其职．各单位要严格执行市公安局、市建委《上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定》要求(沪公发[2002]399号)，施工总包单位全面负责现场防火安全工作；针对本工地防火安全工作的实际和施工过程中的火灾危险性，完善安全监控具体措施并建立针对性、操作性强的应急处置预案；要按照应急预案要求，结合工地义务消防队训练，定期开展应急预案的实战演练．提高应急处置能力。

所有分包单位必须严格按照承发包合同及安全协议中明确的双方安全(防火)职责，落实逐级、各岗位的安全防火工作责任制；制定动用明火(分级管理)、易燃易爆危险物品、重点部位、消防器材管理制度和针对性的措施。

二是严格管理、完善措施。违章动火和动用明火管理失控是目前施工现场火灾事故多发、频发的一个重要原因，为防止事故发生，总包单位要加大巡查力度，及时发现隐患，制止违章作业；施工单位要对本工程可能存在的火灾(爆炸)危险性进行排查，制定相应对策，消除事故隐患。

加强对危险场所动火、爆破作业、大型设备(构件)吊装、交叉作业、其他危险性较大分部分项工程等施工活动的施工组织、指挥、协调和管理，上述施工过程中要有相关领导在现场带班。

三是装饰工程，重点整治。针对施工过程中因使用易燃易爆危险品、动用明火等引发的火灾和坍塌事故，一是重申本市建设工程禁止使用毛竹脚手架，发现违规搭设使用毛竹脚手架的，应当责令立即整改拆除；二是加强对密目式安全网的监管，在建工程的密目式安全网必须符合行业标准，采用阻燃性材料；三是加强对施工现场储存、使用新型(主要是易燃、有毒、有害)材料监管，从设计、建设、施工、监理几个环节进行监控，确保进入施工现场的新型材料安全；四是加强装饰装修工程施工用电安全，严禁不符合安全和防火要求的各类用电器具的使用。

四是特殊部位，增强力度。施工工现场应当按照火灾危险性程度，明确划定防火重点部位(变配电间、各类物资仓库、危险品库、木料、废木料堆场、易燃易爆废弃物品堆放场所)，对重点部位和易燃易爆作业(从事动用明火、喷涂油漆、溶剂、涂料、气体或采用新材料、新工艺等挥发性较大，有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险性的作业)，必须落实专职监控责任人和保证监控(隔离阻截火种蔓延、防止气体积聚、消防器材及消防水源的到位有效等)措施．动火作业结束后，应当做好落手清工作，及时清理现场残留火种，防止死灰复燃。

五是生活区域，管理到位。在建工程特别是地下室、半地下室严禁住宿，在此的一般动火作业应按二级动火作业审批；宿舍内严禁存放各类易燃易爆物品；宿舍内用电严格按照临时用电规范，严禁乱拖乱拉电线；禁止使用大功率照明、取暖、电加热器具。 

二○一○年十一月十六日

上海市城乡建设和交通委员会关于加强世博会后

本市建设工程复工、新开工管理工作的通知
沪建交[2010]974号

各有关单位：

为认真贯彻落实市政府《上海市建设工程文明施工管理规定》要求，切实加强本市建设工程安全生产、文明施工管理工作，巩固世博会期间建设工程管理的良好成效，现就本市有关世博会后复工、新开工工程管理工作通知如下：

一、严格加强对复工、新开工工地的审核

(一)复工工程的审核

按照市政府43号令停止施工的工地，需按下列程序办理复工手续：

1、自查、整改。由建设单位牵头，施工总包单位组织，监理单位复核，针对安全生产要求和文明施工标准开展复工条件开展自查。发现问题的，及时予以整改。

2、复工申请。建设单位填报《上海市建设工程停止施工工地复工申请审核表》、并携带书面复工申请书、自查记录和文明施工承诺书，向工程所在地的安全质量监督部门申请复工手续。

3、现场复核。工程所在地的安全质量监督部门自接到复工申请之日起5个工作日内，应前往施工现场进行核查。主要核查内容：一是总包、分包单位主要管理人员已到岗：二是现场施工塔机、人货两用升降机进行一次使用前的检测，其它施工机具、临时用电、临时设施尤其是活动房完成一次例行检查和保养：三是文明施工已按《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》文件要求执行；四是总包单位对所有进场分包单位重新进行一次安全生产条件审查，包括安全生产许可证是否真实、有效；各作业班组的人员花名册，是否具备应有的岗位证书等。总包单位对所有进场分包单位已签署完安全协议；五是专项方案、安全技术措施已完成审批程序。

核查后，在2个工作日内，工程所在地的安全质量监督部门在《—上海市建设工程停止施工工地复工申请审核表》签署初审意见。初审合格的，由工程所在地的安全质量监督部门报市安质监总站。

4、监督抽查。市安质监总站自收到初审意见后5个工作日内进行抽查并签署复审意见。复审合格的，由市安质监总站报市建管办。

5、审核批准。市建管办自收到复审意见后5个工作日内审核批准井答复申请复工工程的建设单位，抄送市安质监总站、工程所在地的安全质量监督部门。若涉及施工许可证需延期的，同时抄送原施工许可发证管理部门，办理相关手续。

 (二)新开工程的审核

自2010年11月1日起，需申领施工许可证的新开工工程应按下列程序办理有关手续：

1、施工许可申请。建设单位向有关施工许可受理部门提出申请。除法律法规规定需提交的申请资料外，还需提交文明施工承诺书，承诺严格按照《上海市建设工程文明施工标准》执行。施工许可受理部门向建设单位发放《上海市建设工程施工许可现场审核情况表》。

[image: image1.jpg]'Y



2、现场核查。施工许可受理部门受理了施工许可申请后，将工程信息转工程受监管理部门。自接到工程信息之日起5个工作日内，工程受监管理部门应前往施工现场进行实地核查，并在2个工作日内，在《上海市建设工程施工许可现场审核情况表》签署复核意见，回复申请单位，同时报市安质监总站备案。

3、申领施工许可证。建设单位凭《上海市建设工程施工许可现场审核情况表》，向施工许可受理部门申领施工许可证。

二、加强安全生产和文明施工培训

 (一)管理人员培训

建设单位项目负责人、施工单位项目负责人、施工单位文明施工专管员、监理单位项目总监等相关人员应参加监管部门组织的《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》、安全生产规范、质量标准等培训，并通过考核。

 (二)企业培训

各企业应建立安全生产和文明施工培训考核制度，制定培训计划和纲要，明确培训师资人员，组织施工班组人员开展安全生产管理和文明施工标准培训，并建立培训台账。

三、加强工地动态监管

 (一)安全质量监管人员在第一次进入工地开展监督工作时，应对工地安全生产措施和文明施工情况进行监督检查，发现不符合标准的，立即要求施工企业进行整改，情形严重的，可责令停工。

 (二)市区两级安全质量监督部门应加强对建设工程安全生产和文明施工的巡查和整治工作。
附：1、上海市建设工程停止施工工地复工申请审核表（略）
2、上海市建设工程施工许可现场审核情况表（略）
二○一○年十月二十九日

关于庆祝中国建筑金属结构协会成立30周年组织编辑大型纪念特刊的通知

中建金协[2010]374号
各副会长单位、常务理事、理事、会员单位，各省、自治区、直辖市地方行业组织：

2011年，中国建筑金属结构协会成立30周年。30年来，建筑金属结构产业迅猛发展，为我国现代化建设做出了突出贡献。为全面系统记录中国建筑金属结构产业的发展历程，总结经验，推广典型，弘扬成就，指导发展，中国建筑金属结构协会决定编辑出版《再树丰碑一中国建筑金属结构发展30年》——纪念中国建筑金属结构协会成立30周年大型特刊。特刊由协会信息部负责编辑出版，国内外公开发行。全书注重资料性和史志性，是国内外了解我国建筑金属结构行业的重要窗口，也将成为行业发展的里程碑。

为办好这一重要文献，全面，翔实地记载中国建筑金属结构行业发展的历史进程，请本协会副会长单位、常务理事、理事、会员单位，以及，各省、自治区、直辖市地方行业组织有[image: image2.jpg]0.9
s
-
=
=
“v
-~
.‘
-

= !

-
\‘\i
-
-
T
N
-

it i
1 Ao e

22— MENTEN;
—@EH:
A— R RRST

M1 SWMBEA

»



关负责同志，对中国建筑金属结构协会成立30年大型纪念特刊的编辑出版工作给予大力支持，协助做好特刊的组织撰稿、征订发行等项工作。

附件一：中国建筑金属结构协会成立30年大型纪念特刊编辑说明

附件二：中国建筑金属结构协会成立30年大型纪念特刊认刊书。

二○一○年十月十一日

附件一：

再树丰碑——庆祝中国建筑金属结构协会
成立30年大型纪念特刊编辑说明

一、编辑内容

《再树丰碑》特刊、将形象直观地集中展现中国建筑金属结构协会成立30年和近十年来我国在建筑金属结构行业各方面取得的辉煌成就；集中展示各专业委员会，委员企业日新月异，蒸蒸日上的行业新貌；集中反映我国建筑金属结构行业企业勇于改革、大胆开拓的创新精神和丰硕成果；集中宣传30年来为协会、为行业改革与发展做出突出贡献的先进人物和他们身上所体现的创新、负责，求实的行业精神、主要内容分为：发展篇。成就篇、历史篇、行业篇等几大板块。

二、编辑机构

1．领导机构

 (1)编委会：

编委会主任：姚兵

编委会副主任：刘哲  杜宗翰

编委会成员：闰雷光，黄圻、宋为民、尹敏达、华明九、刘旭琼、杨亚男、潘冠军、粱岳峰、王  峰、赵志兵、王小莹
 (2)编辑部：

主    编：刘哲

执行主编：王小莹
责任编辑：张敏  孙长春

编    辑：高建秋  史美欣  郑国利

宁平  康丽  高源

2．承编单位

中国建筑金属结构协会信息部

3．特刊协办支持单位

中国建筑金属结构协会会员单位自愿参与。

三、稿件要求

1、文字要求尽量是电子版，历史文献要求复印件。

2、图片尽量是数码照片，原照或扫描均可，不低于2兆，历史照片也可，所有图片须对拍摄内容标注说明。

四、联系方式

特刊编辑部

联系地址：北京百万庄建设部大院中国建筑金属结构协会信息部

邮政编码：100835    

联系人：高源

联系电活：010—67600751  (兼传真)

电子邮箱：ccmsab@263.net
协会网址：www.zgjjj.org

五、资料报送时间要求

原则上要求2011年3月底以前完成资料初审、报送工作；

[image: image3.jpg]1Y :mm




附件二：

特刊认刊书

	认刊单位
	
	负责人
	

	地    址
	
	邮  编
	

	联 系 人
	
	电  话
	
	手  机
	

	刊登版位
	□协办单位    □封面    □封底    □封二    □封三    □彩版    □文字版

	认刊款额
	人民币：   万     仟     佰     拾     元整
	小  写
	￥

	备  注：

1. 特刊编辑部收到款后按入编单位要求寄出费用发票。

2. 同类版面按到款时间先后顺序安排版面位置。

3. 版面内容由各单位自行供稿（以JPG或TIF格式保存或自制成光盘），寄(或Email)到

专刊编辑部进行初审，由编辑部安排专业设计师设计。

4. 特刊将于2011年10月正式出版，每一个内页整版赠送特刊2本；协办单位赠送20本；

   封面、封底赠送10本；封二、封三赠送5本。

5. 本认刊书一式两份，签字盖章后生效，传真件有效。

6. 特刊联系方式：

   电话：010-67600751  59422939    电邮：zjjxhtk@yahoo.cn    联系人：孙长春

7．特刊付款方式：

    收款单位；中国建筑金属结构协会    开户银行：北京市工商银行百万庄支行

    账  号：0200001409014459310

    编辑单位：中国建筑金属结构协会信息部         认刊单位：

 (盖章)                                    (盖章) 
年   月   日                               年   月   日


	版  位
	协  办
	封  面
	封  底
	封  二

	费  用
	70000元
	60000元
	40000元
	30000元

	版  位
	彩  版
	文字版
	其它版位及服务请入编单位与特刊编辑部协商。

	费  用
	8000元
	5000元
	


注：此表填写确认后传真至特刊编辑部：010-67600751

[image: image4.jpg]


 

低碳经济是发展必然

非常感谢南方报业传媒集团邀请我们和大家一起讨论，我觉得这是非常重要的话题。上海的世博会，很快就要开幕了。世博会在展示全球经济建设、城市建设方面的同时，我们很高兴得看到植入了低碳经济发展的概念，我们会前还专门探讨了低碳经济的发展，结合世博会，无论对推动低碳经济的发展还是推动保护气候，都应该有非常重要的作用。

下面先讲我对低碳经济发展的两个看法，一个观察、一个建议：低碳经济，是2003年率先推出的。现在在国内，我所看到发展的如火如茶。这个现象，在我看来，如果可以总结，叫实践先行，但理论技术方法非常滞后。 大家热情非常高，我看到各省、地、市县，都在大力推动低碳的发展，里面、确实有很多值得我们思考、值得政府、学术界和企业共同探讨的问题，在我看来，这里面还有很多非常基本的问题没有解决，这是我的一个看法。今后，可能需要政府部门组织学术机构和企业，整个社会对低碳的概念、指标进行量化，如果没有量化的指标，很难推动。你可以做很多，但带有盲目性。里面更多缺失的是我们的政策，里面缺乏政策方面的指导。我想，在学水上、在基础理论方面，结合政策能够有一个指导，通过实践我们再进行不断的完善，这样对推动低碳经济的发展是非常重要的。

我知道，上海在上海崇明岛做一个项目，当时我在科技部工作的时候、从我来看，也希望类似这样的理论结合实践的研究，能为我们国家甚至全世界低碳发展方面提供指导：

第二．低碳经济的发展，应该是未来经济发展的必然，刚才诸教授也谈到．哥本哈根会议对低碳经济发展．起到很重要的宣传、推动作用，我认为，低碳经济发展是未来保护气候非常重要的一个方面，要保护气候，必然要走向低碳发展的道路。保护气候，是不会变更的世界趋势，尽管哥本哈根没有达成我们的预期，但哥本哈根依然是具有里程碑的会议，形成的哥本哈根协议，尽管不是具有法律约束力的文件，但到目前为止有110个国家支持这个协议的执行。初步统计，这100多个支持哥本哈根协议的国家，占全球排放量达到80%，据我们预测，哥本哈根协议里面确定的核心要素，都是重大的要素问题．会成为今年、明年联合国气候谈判里面重要的指导方针  可以预计，在今年或者明年制定方案过来未来中期甚至长期减排的指标应该可以达成。发达国家也需要采取相应的减排行动，需要发达国家在资金、枝术转让方面进行支持，这无疑是推动低碳经济发展非常重要的国际规范、国际政策。从我来看，这是一个必然。从我们自身经济社会发展的趋势来看，我们不可能长期依赖高能源投入，因为我们的资源有限。资源的约束和环境容量的约束，也要求我们必须审慎发展道路。

刚才，刚才主持人也提到，低碳经济发展还有不同的声音，有的认为是陷井，这个我们稍候谈这个问题，这个问题要谈清楚，可能是需要花比较多的时间，我就先暂时讲到这里，谢谢大家!

[image: image5.jpg]



“十二五”区域产业：

热点与重点、方向与途径

“十二五”产业发展的热点和重点

第一个热点产业是新能源产业  这个产业现在正在大力发展之中，也是全世界大家高度关注的产业。

第二个热点产业是环保产业  因为全球气候变暖，因为人民对环保的需求越来越多，只要环境好房价就比环境差的卖得多，所以它在酝酿一个庞大的环保产业，今后的需求越来越多。

第三是新一代IT产业  我们现在的互联网正在酝酿新的突破，正在升级，我们的互联网与互联网也正在连通，我们的电信网页与互联网连通。所有这些技术都孕育着新的技术产业的提升。

第四个热点产业是绿色制造业  绿色是什么概念呢?资源节约，环境友好的产业都是绿色产业，我们说的低碳产业也是绿色产业的一个方面，所以今后很多的制造业只要经过绿色的改造仍然有巨大的发展空间，仍然是今后的热点。

第五个热点产业是文化产业  文化是个大概念，包括教育培训、知识高端服务业还有文化创意产业，这些产业随着人民生活水平的提高需求会越来越大，而且也是我们服务业发展的重要方向，是我们消费结构升级的重要方向。

第六个热点产业是医药保健业  随着生活水平的提高，大家对健康的要求越来越大，要求我们国家医疗体制改革取得新的突破。

第七个热点产业是现代都市农业  对城市来说农业看起来是一个相对比重比较低的，但是通过现代化改革的农业、观光农业、旅游农业等等，尤其是很多衣家乐等等，其利润空间也很大，所以发展的方向也很可观，这些都是“十二五”期间的城市产业发展的重点和热点。

“十二五”城市产业发展的方向

第一个方面就是高度化  就是第二产业、第三产业越来越高。这是一个工业化经济发展的历史趋势，城市本身高度化。

第二个方面是高端化  高端化的含义是指附加值越来越高，也就是高新技术产业现代服务业高新技术环节这些方面越来越得到发展。

第三个方向是城市发展和产业发展的专业化  我们每一个城市都侧重于自己擅长的，开展专业化分工的作错位发展。

第四个方向是特色化  就是要根据我们每一个城市自己的优势发展特色产业形成自己的竞争优势。

第五个趋势是集体化  就是越来越多的主导产业在一定的区域形成分工协作，形成优势。

第六个方向是融合化  相互融合，第一产业与第二产业之间相互融合。但是实际上这个概念不见得是正确的。高新技术在所有的产业里面都有，农业里面也有高新技术，所有的产业都有高新技术，它应该是—个技术概念不是一个产业概念，所以产业之间的应该是相互融合的，在实际生活中它们很难分开。

[image: image6.jpg]4

.




第七个方向是绿色化  就是要低碳，环境友好资源节约。

第八个方向是品牌化  即发展品牌产业、品牌产品、品牌企业家和品牌城市。

第九个趋势是国际化和全球化  我们应该主动的参与全球产业的分工，主动的走出去，这是“十二五”城市产业发展的九个方向。

十二五城市发展的途径

此发展途径与前面的产业化的方向是相对应的。第一要提高特色优势产业。第二要提高先进制造工业比重。第三提高高新技术产业的比重。第四要提高园区产业的比重。第五要提高为工业服务的生产性服务业的比重。第六要提高绿色低碳产业的比重。第七要提高品牌化产业的比重，具体说就是就要提高这些比重，就优化了产业结构，促进产业升级。

中国企业面临的矛盾和五大方向

中国企业在弱势背景下的营销，创造了中国经济成就的奇迹。然而，中国企业一直是“带病作业”。不对称原则、非均衡原则等营销战术，帮助中国企业站稳了脚跟，而长朗粗放发展造成的弊端，在面对新的10年时，也凸显出来。

新环境下，中国企业面临的3大矛盾

一、巨大战略发展空间和较小行业增长空间之间的矛盾

由于区域间经济发展差距较大，由于存在城乡二元结构，由于我们处于世界产业链的底端，所以，中国经济拥有巨大的战略空间。但对企业来说，占领这个巨大的战略空间，是通过行业增长空间实现的。

一方面，企业战略空间巨大：另一方面，行业空间压缩。这对矛盾反映的是中国企业在把握企业发展和行业周期之间的关系方面还不成熟，还缺乏经验。

二、一线战略和低线市场之间的矛盾

长期以来，中国企业，尤其是今天的行业龙头企业．坚持的都是一线战略和低线市场相结合的方式。毫无疑问，中国企业发展历程已经证明，这种“高开低走”的战略是正确的，有效的。

而处于一线的跨国公司，几乎都从容地建立了市场的“防火墙”，一时之间，本土行业龙头企业处境非常尴尬，既无法继续通过占领中小企业的市场继续增长，也无力通过抢占跨国公司的市场继续升级。

三、企业战略升级和基础薄弱之间的矛盾

长期以来，中国企业的发展客观上采取的是长板模式，即通过强化优势因素，抢占市场，抢占机会。长期积累下来，虽然形成了较强的竞争能力，但在企业功能建设上进步不大，企业综合实力和营销机能没有与企业市场规模匹配起来。

在这个方面，突出的问题表现在：企业规模扩大和企业家修炼、经验丰富的职业经理人准备不足之间的矛盾；企业规模扩大和智力资本、政治资本积累不足之间的矛盾；企业规模扩大和无形资产不足之间的矛盾；

中国营销突破的关键在于超越过去实践，将探索的步伐，迈进到一个新的阶段。中国营销突破的方向包括：

[image: image7.jpg]


方向一：从智慧型到能力型。

以小博大，以弱胜强和快速追赶，更多体现的是韬略和智慧。到了今天必须有所突破。突破的任务是提高能力和体现实力。

总而言之，系统地解决营销创新的层次和程度、市场推广的范围和程度，是中国企业营销突破的主要方向。尤其是在市场推广方面，以往我们企业更注重量，更大推广范围和更大市场份额，忽视市场推广的价值功能和品牌功能。

方向二：从实现世界级规模到创立世界级企业。

一方面与中国经济规模相比，超级企业数量太少：另一方面，多数超级企业属于“窝里横”，主要是国内市场，在国际市场上影响力极小，不解决这个问题，行业巨头的全球化就无法落在实处。

方向三：从国家品牌上升到企业品牌崛起。由于中国是最大的发展中国家，是一个负责任的大国．这种状况为中国企业加速国际品牌建设提供了可能。

方向四：从产业品牌聚焦到企业品牌。中国的产业品牌已经位居世界前列。，在产业品牌支撑厂，中国的行业龙头企业已经具备向国际品牌冲击的产业基础。

方向五：将全球最具吸引力的市场打造成全球最繁荣的市场。

发展经济和参与全球比的终极目的并不仅仅是占领全球市场或者打造若干超级企业，而是提高国民生活水平。而实现这个目标，最终还必须落实到将中国市场建设成为世界一流市场。
中小企业有望获得无偿资助

财政部日前发布《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》称，对地方特色产业中小企业，将采取无偿资助或贷款贴息的支持方式，最高不超过300万元。

地方特色产业中小企业发展资金是由中央财政预算安排，专门用于支持地方特色产业集群和特色产业聚集区内中小企业技术进步、节能减排，协作配套，促进产业结构凋整和优化的资金。它的支持方式采用无偿资助、贷款贴息方式。同一年度，每个项目只能申请一种支持方式。特色产业资金贷款贴息的额度，根据项目贷款额及人民银行公布的同期贷款基准利率确定。特色产业资金无偿资助的额度，每个项目一般不超过300万元。每个项目的贴息期限一般不超过2年，年贴息率不超过同期贷款基准利率，贴息额度一般不超过300万元。

企业欲申清该特色产业资金，需同时具备“位于地方特色产业集群或特色产业聚集区内”、“财务管理制度健全”等5项条件。需要提交的材料需包括“经注册会计师审计的会计报表”等。

中小企业融资难问题一直存在，尤其在金融危机期间难度有增无减。金融危机爆发后，财政部在加大对中小企业的支持力度中，其中曾重点提出，重点支持地方特色产业发展和农产品加工项目建设。

[image: image8.jpg]


 

上海轨道连接苏州轻轨3号线

我国出现首条跨省轨道交通

延伸至江苏昆山花桥站的上海轨道交通1l号线花桥段延伸项目近日获批。这项年内动工的工程建成后，还计划通过昆山轻轨S1号线连接苏州轻轨3号线，成为我国首条跨省建立的城市轨道交通线。苏州市规划局市政处处长姜伟透露，上海轨道交通11号线花桥延伸项目、昆山S1号线、苏州轻轨3号线的轨道宽度都是完全相同的，因此，这些线路若全部建成，苏州的轻轨列车直通上海就具备了技术上的可能性。

自从轻轨建设加入到苏州市民生活中来，轻轨建设的动态一直备受关注。能不能跨区域接轨，关系到沪苏两地特别是上海与苏州两座城市的经济要素和市民的来往。实际上，这条地铁新线的接轨，不仅会拉动沿线部分的购房和置业，而且从战略角度也将对长三角的交通进行更宽阔的补充。 

节能门窗将获得政策扶持

住房城乡建设部总经济师李秉仁近日在国务院新闻发布会上回应媒体提问时表示，相信中国节能门窗的应用比例会逐步提高。关于有关政策的问题，住房城乡建设部将会同有关部门研究。

李秉仁表示，建筑节能本身是要求整栋建筑围护结构的节能，包括墙体、屋顶，也包括门窗。住房城乡建设部现在推行的节能标准，需要从墙体、屋面、门窗来整体考虑。他说：“我们现在门窗的产业发展得不错，我们国内有很多大的门窗企业，节能门窗的生产水平已经比较高。”他认为，提高节能门窗使用率首先要从设计开始，比如现在推行的节能标准，需要从墙体、屋面、门窗来整体考虑。

近年来，节能门窗得到政策大力扶持。2010年6月18日，住房城乡建设部下发了《关于进一步加强建筑门窗节能性能标识工作的通知》，要求对于用财政投资建设的办公建筑和大型公共建筑，以及保障性住房等项目，优先采用获得节能标识的门窗产品；日后，在建筑能效测评、工程招标过程中，对门窗的节能性能指标要求应当采信门窗标识的信息。

由于门窗耗能约占建筑围护结构能耗的50％，占建筑总能耗的25％，因此，提高门窗的节能性能成为确保建筑节能取得实效的重要手段。尽管现行节能标准对门窗的节能指标作出了明确规定，但一直以来我国的门窗应用状况都不甚理想。以生产节能门窗为主的企业期待获得更多的政策扶持。

[image: image9.jpg]o

—

o





门窗企业进行新品推广应未雨绸缪

门窗企业每年一度的新品推广已经形成了规律，大中型企业的产品创新、概念创新引领行业叙述成长。一些小型企业为了随大流，从板材的花色、锁具款式及功能等等多少都会做一些变动，给自己注入一些新鲜的血液。新品推广让企业更具有生命力和活力，因为新品通过渠道获得了更好的营销效果。

在新产品推广的实际操作中我们会发现，很多新产品进入市场后并没有按照我们设计的渠道去规范运营，而是出现了很多意想不到的问题，如产品在市场上的持续度不足、战斗力不强等问题。那么怎么样才能把新品充分利用起来，让产品带动市场？

一般情况下，企业在推出新产品时都会考虑到渠道共享，因此，我们可以从新产品渠道战略规划与渠道管理上来分析。首先新产品的渠道开发与运用，在现实市场上，我们的老产品由于种种原因可能对很多渠道缺乏深度耕耘，造成了我们的渠道比较窄，因此，借助新产品建立企业的宽渠道系统是非常有战略意义的规划。其二是渠道的管理，对渠道的巩固与稳定也起着非常重要的作用。

新产品渠道的开发与运用

关于中国市场的渠道结构已经有很多连篇累牍的文章与专业书籍做了非常深入的阐述，但发现在所有专业书籍中，渠道都是被作为一个线性的流程来描述，因此，新产品上市中的渠道战略往往也呈现出线性的特征。而实际上，中国市场的渠道体系更多具有立体的特征，中国市场的立体渠道与中国市场层级结构紧密关联的。新产品在进入渠道系统中，要形成强大的市场穿透力，就必须要在立体渠道中获得巨大的渗透力。

首先是渠道的长度策略。门窗市场按照地域关系至少应该有四级，即特大型城市渠道、省级省会渠道、地市州级渠道、县级渠道。这种渠道长度决定了新产品在市场流通过程中的利益流动。门宙新产品在长度方向上要满足的核心指标是市场铺货率。无论是创新能力多强，企业规模有多大的公司，如果没有铺货率(新品的上样)，就不可能有成功的市场。加上门窗是耐用消费品，专卖店的销售系统，本身我们的渠道长度已经是大大地缩短了。

新产品在长度渠道中核心动力是合理的利益分配与市场二次分配。新产品要保持渠道长度中的生命力，款式、功能、价格以及广泛目标人群锁定无疑是基础性要素。渠道的长度与产品的长度一般是相互匹配的，我们永远不要指望一种产品规格，全面覆盖系统。如果我们的渠道长度设计比较长，就需要在产品设计上有前瞻性思考与规划，这样才能保持新产品的市场渗透力。

新产品要保持在渠道长度中的生命力，就必须要维持产品品牌活力与品牌覆盖面。特别是产品品牌高度对于新产品在渠道长度中的适应性有着举足轻重的作用。

渠道的管理与提高

所有做建材行业的人都知道，知名的门窗企业，他们都具有极宽极强的渠道适应力、竞争力。为什么？品牌的高度与品牌渗透力，如果建材行业品牌的渠道适应力不是很明显的话我们可以看看做白酒的渠道系统，无论是大流通，还是盘中盘，无论是专卖系统，还是路边小店，谁都不会拒绝茅台、五粮液品牌，因为这两个白酒品牌已经具备了无与伦比的渠道适应力。那么我们如何打造起高质量的产品渠道呢？

[image: image10.jpg]


其一是借助高密度的，高层次的，高水平的广告传播是拉动新产品进入宽渠道重要手段。为了使得新产品能够快速进入我们希望进入的渠道终端，有些企业会不惜代价在产品上市之初投放密集的广告，使得封闭渠道大门自动打开。

其二就是高效率的执行力。执行力其实就是做事的能力，就目前门窗行业的企业即没有很强势的广告推行力度，也缺少杰出的创意，它依然在市场发展的很快、也很稳。这是由于企业有很强的执行力，新产品上市、企业推广等工作也可以实现非常高的宽度占有率。

门窗行业的新品每年都会跃出很多款式、花色、功能性的产品；企业多数把这样一款产品定位成了—个专卖店的看点，没有把它深挖推广。我们在销售中会发现，我们的新品有很多，但是在销售中起到作用的或者是给你带来销售利润的产品还是一些经典的老产品。这是因为大家对老产品的销售比较了解，而对新产品的推广并不是十分热衷，这正是因为缺少了执行力，导致新产品无法很好的贯彻到渠道中，使得企业的研发、销售不能良性循环。产品在变、市场在变。我们怎么样才能让产品在不同的市场阶段找到自己的位置，这才是重中之重。生动的事实告诉我们，渠道广度创新建立的往往就是对手难以复制的竞争优势，而新产品往往最容易在建立新渠道上开辟崭新的领域。

老式门窗如何提升保温性能

我国的许多中小城市，建筑体的外墙保温已经随着新型建材和新技术的应用得到了普及，特别是新建住宅小区，外墙保温已达100%，门窗的隔热保温程度也得到了极大提升，精装门窗、密封门窗、外壁涂层门窗、双玻等新材料、新技术不断入户，为房屋保温提供了技术上的保障，使用户真正体味到了家居的温暖。综观情势的发展，从传统门窗到新型保温门窗，大约用了5年时间，期间经历了外墙保温材料的带动、门窗材料的更新换代和地方节能环保政策的促进。

值得注意的是，目前还有许多老式门窗没有解决保温问题，这些住宅多是房改前的住房，虽然多数用了合金门窗，但是由于无保温措施，进入冬季后仍然令家庭难以对付寒冷，针对这一情况，可采取如下方法：一是在前基础上加装二层保温门窗，在两层门窗之间形成一层密闭保温空间，使寒风无法进入室内。二是在原有门宙上加装保温设施，这一类的设施有各种密封插件、密封条、密封滚轴，用在上下两端和中间闭合处，可向制作门窗的商家购买，回家自行安装即可。三是在室内北朝向的窗户上加贴塑料保温膜，保温膜有透明和不透明之分，其厚薄、花色、尺寸可根据自己的实际情况选择。采取了以上措施，门窗的保温效果会得到非常有效的提升，广大用户不妨一试。

[image: image11.jpg])m

o

1)

2)

3)




不同气候环境中节能门窗的选用

外围护结构中门窗占的面积一般只有总面积的30％左右，而它们的能耗损失却占建筑围护结构体的50％以上，鉴于此，建筑物选择使用节能门窗对实现建筑节能意义重大。根据本地区气候环境特点，选用效果适合的节能门窗，是极其必要和现实的。

1、环境气候地区的分类

根据环境条件把全国分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区和夏热冬暖四个区域：

a)严寒地区，主要是指“三北”地区，即东北、华北和西北地区。该区域内经常受西伯利亚寒流的侵袭，每年冬季气候寒冷，采暖期在5.5～6个月时间，冬季室外环境温度多在-25℃以上，属于国家建筑节能的重点地区之一；

b)寒冷地区。寒冷地区主要是指“三北”地区中偏南的一些地方，跨越严寒和寒冷两个气候区域。该地区采暖时间也在 4～5个月，室外气候长年平均略高于严寒地区，也是节能的重点区域；

c)夏热冬冷地区，包括我国中部广大地区，如上海、重庆、湖北、湖南、安徽、浙江、江西及四川、贵州、河南、江苏、陕西等省部分区域，涉及16个省、市及自治区。该地区最冷月平均气温0℃～10℃，平均相对湿度达80%左右，冬季气温虽然比北方高，但日照阴远不如北方。北方日照率不少于60%，而该地区东部最高也只有40%，中部只有30%，西部20%，而重庆不足15%。整个冬季天气阴沉，雨雪不断，阴冷潮湿，不见阳光；

d)夏热冬暖地区，该地区包括海南、广东、广西、福建省南部地区及台湾省。分区特点是：最冷月平均温度高于10℃，最热月平均温度在25℃～30℃，而且月平均温度在25℃的天数在100天～200天，空调制冷时间五个月左右。

2、不同气候地区门窗的选择

房屋用的节能门窗概念是相对的，保温性好的门窗应该是属于节能门窗。一套完整的门窗是由框及扇玻璃组成，节能门窗的框扇材料及玻璃，必须保温性好缝隙严密。仅以框材或玻璃单一衡量是不够的。

以下只对几种目前常用的门窗做浅要分析探讨：

a)铝合金门窗。现在使用最多的是铝合金和塑料复合隔热型铝合金窗。前者是用增强纤维的聚硅胺塑料（PA）尼龙66隔热条，辊压合成的隔热铝型材，会呈现内外两种不同色。而后者是采取在铝型材空腔中灌注高分子材料固化成隔热体，再经铣削切断铝合金的灌注方法，制成断热铝型材，其材料抗风压及强度性能提高到I级，水密性能为I-Ⅲ级，隔声性能达30dB～40dB，传热系数K值达到3.0W／（m2·K）以下，是优良的节能门窗框料；
b)塑料门窗。塑料门窗产品年产量达1亿平方米以上，占全国门窗总用量的1/4。其应用优点明显缺点也不少。

主要不足：

 ——门窗材质物理性能差，如弹性模量仅是铝合金的1/36，拉伸强度仅是铝合金的1/12，抗弯强度仅是铝合金的1/28；

——塑料材质容易老化、龟裂、变色．耐候性差使用寿命较短；

——塑料门窗易燃烧且有毒，—旦出现火灾会成为助燃剂，毒气大量散发，危害人的生命；

[image: image12.jpg]7

AN

l\ 7T Gﬂ

<




——高层建筑不宜使用塑料门窗，尤其是防雷击安全方面明显不及铝合金门窗。

加强质量改进，塑料门窗的使用市场还是很大。由于PVC塑料门窗的线膨胀系数K=70×10-6/(m•K)，若是室内外温差达到50℃，大面积塑料窗线膨胀可达到3mm～5mm，而墙体及窗洞基本为0，会产生变形严重问题。冬季由于线膨胀系数不同，在窗框与墙体之间出现裂缝。因此，材料内腔应采用闭孔聚氨脂发泡或聚苯乙烯弹性材料填塞，以达到保温效果。在窗框外侧用嵌缝膏嵌缝，做法见图1、图2。
[image: image13.jpg])w

e




c）玻璃钢门窗。玻璃钢门窗克服了塑料门窗的一些缺点，如膨胀系数与玻璃接近，衔接性能好，结构稳定性好，玻璃钢抗拉强度达600MPa，弯曲强度为380MPa，是塑料门窗的12倍和14倍，且不变色，使用达50年以上。其不足之处是回收比塑料难度大，也存在高层防雷击性能差和价格略高的缺点。

3、门窗玻璃的选择

目前门窗玻璃常用的有：透明玻璃、吸热玻璃、中空玻璃、热反射镀膜玻璃、低辐射（Low-E）玻璃和Solar-E玻璃等品种。提高门窗保温隔热性能是建筑节能的重要内容，由于现在窗户面积往往超过规范窗墙比要求，要更加重视玻璃种类的选择，单—的品种玻璃不能满足各种气候条件下的窗用，根据建筑物特点合理布置朝向也是必须的，常用玻璃光热参数见表1。

表1  常用玻璃的光热参数表
	玻璃名称
	  玻璃品种、
   结构
	透光
率％
	遮阳
系数
Sc
	传热系数
W/(m2·K)

	
	
	
	
	U夏
	U冬

	单层透明
 玻璃
	6c
	89
	0.99
	6.76
	6.18

	透明中空
 玻璃
	6c+12A+6c
	81
	0.87
	3.09
	2.76

	单层热反射
镀膜玻璃
	6CTSl40
	40
	0.55
	5.71
	5.67

	热反射镀膜
中空玻璃
	6CTS140+12A+6c
	38
	0.45
	3.05
	2.59

	LO—E中空
玻璃
	6CBEl2+12A+6c
	39
	0.31
	1.71
	1.67

	    注：6c表示6mm透明玻璃，CTSl40是热反射镀膜玻璃，
CBEl2是Low-E玻璃型号。


3.1低辐射Low-E玻璃

Low-E玻璃又分为在线Low-E玻璃和离线Low-E玻璃。在线Low-E玻璃是在浮法生产线上把银色气体喷在玻璃表面，在冷却过程中完成镀膜，金属膜成为玻璃一部分，膜层坚硬牢固可以热弯及钢化二次加工，但热学性能差，除非膜层厚，否则其U值只有离线法Low—K玻璃的1/2。

节能环保的低辐射Low-E玻璃有其独特的优点：

a)红外线反射率高，可以直接反射红外辐射；

冬季可有效阻止室内暖气和人体产生的热量流出；夏季阻止室外热量进入室内。Low-E玻璃的节能效果是冬暖夏凉；

b)表面辐射率低（E≤o.15），吸收外来能量的能力小，再辐射出的热量也少；玻璃窗同室内外空气接触后吸热少，升温慢因而再放出的热量少；

c)遮阳系数范围广，可根据需要控制太阳能的透过量，适应不同地区的需要。由于可见光透过率适宜，为不同地区建筑提供了可选择余地。北方选用遮阳系数高的Low-E玻璃，以突出高通透特性和适当采集阳光的作用。而南方地区选用遮阳系数低的Low-E玻璃，以突出阻挡阳光辐射的作用。

3.2 Low—E玻璃的节能效果

	玻璃品种
	夏季传入

室内热量

W/m2
	冬季传出

热量

W/m2
	与Low-E比

较冬季多传入热量

W/m2
	与Low-E比

较冬季多传出热量

W/m2
	夏季多耗电

kW·h
	折合电费

0.4/(kW·h)

万元
	冬季多耗电

 kW·h
	折合电费

0.4/(kW·h)

万元

	单层白玻璃
	710
	154
	495
	113
	445500
	17.82
	169500
	6.78

	白玻中空玻璃
	594
	69
	379
	28
	341100
	13.644
	42000
	1.68

	单层热反射玻璃
	368
	137
	153
	96
	137700
	5.508
	14400
	5.76

	热反射中空玻璃
	242
	64
	27
	23
	24300
	0.972
	34500
	1.38

	低辐射中空玻璃
	215
	41
	-
	-
	-
	-
	-
	-


使用Low-E玻璃合成夹胶玻璃或中空玻璃，尤其是合成中空玻璃，传热系数会进—步降低，具有优异的节能效果。由于Low-E玻璃银膜有98％的红射线反射率，可以大量用于各类工业及民用建筑中。其玻璃的节能价值是明显的，以单层6mm厚透明玻璃为例，白玻中空玻璃的结构为6mm+12A+6mm，单层热反射镀膜以CTS140镀膜玻璃，热反射中空玻璃用6mmCTS140+12A+6mm，低辐射中空玻璃为6mmCEBl2+12A+6mm白玻璃，计算冬季Q值的“-”号为散失至室外的热量，以窗玻璃面积1000m2，夏季空调开启90d，每天10h；冬季供暖120d，每天12h；冬季室温18℃，室外-10℃；夏季室内20℃，室外35℃计算。太阳辐射系数630W/m2，各个U值取自美国ASHRAE标准。计算结果见表2、表3。从表中可见节能效果。

表2  建筑用玻璃传热性能表

	玻璃品种
	透光
率％
	    计算值

	
	
	U值W/(m2·K)
	Sc值
	Q值W/(m2·K)

	
	
	U冬
	U夏
	
	冬季
	夏季

	单层白玻璃
	89
	6.16
	5.75
	0.99
	-1.55
	711

	白玻中空玻璃
	81
	2.76
	3.08
	0.87
	-0．69
	595

	单层热反射玻璃
	41
	5.48
	5.64
	0.46
	-1．38
	369

	热反射中空玻璃
	37
	2.57
	3.08
	0.31
	-63
	243

	低辐射中空玻璃
	39
	1.64
	1.72
	0.30
	-42
	216


    表3  不同品种玻璃与Low-E玻璃能耗对比
3.3 严寒及寒冷地区玻璃选择

低辐射（Low-E）是一种镀膜玻璃，适合于在严寒及寒冷地区使用。Low-E玻璃对 0.3μm-2.5μm太阳光辐射有60％以上的透过率，白天室外辐射可大部分透过，夜间或雨天室内物体热辐射的50％反射回室内，仅有15％热量通过交换损失，有效阻止室内热量流向室外。

建筑如果只用单层吸热玻璃，反射玻璃或 Low-E玻璃能起到一点节能作用，但其效果不大，用这些玻璃组成的中空玻璃节能效果较好。中空玻璃外层多采用吸热玻璃，热反射玻璃或 Low-E玻璃，内层选择透明或Low-E玻璃。中空玻璃不仅能降低太阳辐射，也能有效阻止温差传热。使用时北方同南方有些不同，北方需要减少对太阳光的照射阻挡，使太阳光进入室内，而南方需要阻止太阳光进入，Low-E玻璃的使用正好达到各自的要求。

3.4夏热冬冷地区玻璃选择

选择窗玻璃主要考虑玻璃的折射系数，宜选择Sc较小的玻璃，而Low-E玻璃和Solar-E玻璃遮阳系数较小，能起一定节能效果，但传热系数大节能很有限。最好还是选择中空玻璃，因外层用吸热、热反射、Low-E玻璃或Solar-E玻璃，内层用透明或Low-E玻璃。这样的组合遮阳系数小、传热系数低，是夏热冬冷地区门窗玻璃的最佳选择。由于夏季太阳高度角大，建筑墙体北南向基本晒不到阳光，用透明或半透明中空玻璃，利于冬季的太阳能取暖。

4、节能玻璃门窗的应用

4.1 严寒地区窗的应用

如新疆北部属严寒地区，住宅中的北、东、西侧外窗用三玻充氩气塑钢窗，整窗检验传热系数1.97W/(m2·K)，南侧外窗用双层Low-E玻璃塑钢窗，整窗检验传热系数1.98W／(m2·K)，均小于要求值2.0W／(m2·K)。起居室开窗面积较大满足采光要求，由于Low-E玻璃对热损耗极小。外窗框周边与墙体用聚氨酯发泡塞填，无热桥产生。

当然在外保温构造史，窗的的北、东、西侧用中空玻璃钢窗，南侧窗用双层密封玻璃钢窗也可以达到设计需求。

4.2 寒冷地区窗的应用

如某节能楼南立面与东立面玻璃幕墙+水平外遮阳，用双层中空玻璃+Low-E玻璃。玻璃间隙为0.2mm，内有小支撑物承受空气压力，不影响视野及采光。而北、西立面用轻质保温外墙，采用多腔结构PVC塑钢窗，安装外卷帘遮阳。

4.3 夏热冬冷地区窗的应用

该区域范围比较大，主要是限制外窗的传热和太阳辐射。单层玻璃铝合金外窗的传热系数达6.7W／(m2·K)左右，而断热铝合金型材双玻的传热系数达3.2W／(m2·K)，塑钢中空玻璃外窗的传热系数达2.5W／(m2·K)。同时设置薄的热反射材料和遮阳减少太阳辐射进入室内等传统措施。

另外可采用塑料单框双玻璃窗，空气层厚度12mm，窗墙比小于0.35。窗的保温性能取决于框和玻璃热工性能，双玻比单玻降低40％。采用塑钢窗和双层玻璃，在玻璃内侧加铝箔隔热窗帘，来提高玻璃热阻值。同时重视玻璃的气密性，缝的处理很关键。

4.4 夏热冬暖地区窗的应用

该地区常用的门窗有单玻，中空铝合金和单玻中空塑料门窗等。也有用Low-E玻璃，热反射玻璃的，节能效果好达到节能要求。近年来采用低辐射Low-E玻璃和中空玻璃，这些具有遮阳隔热功能的门窗玻璃也得到应用。

5、结束语

综上所述，不同气候条件地区的建筑，应选择不同的节能门窗。这样，才能实现“低碳”生活的理念，使我们的居住环境既舒适又节能。

正确选用门窗五金

提高新型乡村生活质量

一、前  言

改革开放以来，我国国民经济和综合国力取得了长足发展，人民的生活水平日益提高。受所承担的国家“十一五”科技支撑计划项目《新型乡村经济建筑材料研究与开发》之子课题《新型乡村经济建筑材料应用标准技术研究》工作的要求，《新型乡村门窗五金件应用技术规则》项目组对严寒地区、寒冷地区、夏热冬暖地区乡村现有门窗五金件的应用情况进行了调研。

调研发现，农村的经济建设正在快速发展。但是，由于农村的居住建筑还处在规划管理尚待完善阶段，有些地区建筑设计、施工管理还是农民自行设计、施工、管理，建筑节能和居住环境的舒适性要求还没有有效地、规范地纳于设计和管理。经过走访、调研发现，在我国气候划分属于严寒地区的东北地区，尽管在冬季气候寒冷，即使是经济较好的乡镇，也仅仅是使用普通的中空玻璃塑料窗，都没有经过保温节能设计。窗户结露、结霜甚至结冰现象依然存在。地处寒冷地区的华北，很多乡村，还在使用普通低质量的单玻铝合金推拉窗或单玻塑料推拉窗，不仅保温性能差、气密性差、漏风严重，而且漏雨。在南方，夏热冬冷和夏热冬暖地区，虽然不少地方经济有了很好的发展，但是，乡村居住建筑的建设，也只是在外观形式上发生了变化，如较大分格的建筑外窗非常普遍等等；伴随着经济发展，高层建筑也开始大量出现，而高层建筑用窗仍旧多采用安全性能差的、低质量的铝合金推拉窗和外平开窗。正因为各地存在的这些用窗的现象，导致了在严寒、寒冷地区，冬天，乡村燃煤取暖造成的能源浪费严重，并带来了因燃煤导致的环境污染和居住生活的舒适度不高等问题；同样，在夏热冬冷和夏热冬暖地区，因建筑外窗保温隔热性能差，导致夏季空调长时间大负荷工作，这正是我国南方地区电力紧张的原因之一，且严重影响了国民经济的持续发展。另一方面，由于在乡村、城镇，高层建筑的设计、施工管理的不规范，大量性能较差的推拉窗、外平开窗的使用，也留下了高空坠窗伤人的安全隐患。

2009年中央经济工作会议和中央农村工作会议已经提出：要把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把建设现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，…。下大力气推进农村公共事业发展。要进一步加大农村基础设施建设力度，支持农村住房建设，加快农村电网改造升级。

所以，随着，我国国民经济的发展，应当说现阶段已有条件，并且也应该将乡村居住建筑的外窗设计、施工纳于日常管理了。

二、门窗五金在门窗中的作用

在影响建筑外窗的气密性能、水密性能、抗风压性、保温性能和安全性能等诸多因素中．门窗五金的配合设计、应用、安装等技术起着至关重要的作用。

1．建筑门窗开启形式的多样性取决于门窗五金

由于建筑的功能要求、结构形式、空间尺寸、建筑物外立面的设计风格等方面的原因，建筑门窗就有了多种开启形式，如内平开、外平开、内开上悬、内外下悬、外开上悬、外开下悬、内平开上悬、上悬内平开、推拉、推拉折叠、提升推拉、上下提拉、中悬、立转等十多种开启形式，而使建筑门窗能够具有各种开启形式的关键是各种结构的门窗五金。

2．建筑门窗开启、关闭的灵活性，操作的人性化取决于门窗五金

因为建筑门窗开启形式的多样性和复杂性及启闭过程中门窗五金受力方向的交替变化，导致门窗五金结构的复杂性，所以，建筑门窗开启、关闭的灵活性，操作的难易程度，操作力的大小，就主要取决于门窗五金的结构设计、材料选用、加工制造、组装工艺及组装质量的好坏。
3．门窗五金是影响建筑门窗抗风压性能的主要功能部件

建筑门窗必需能够开启、关闭，实现通风、换气、保温、隔热、隔声、防风雨等功能，因此，就要求建筑门窗在有一定的风力天气条件下，也仍然能够具备上述功能，即建筑门窗的抗风压性能，而建筑门窗关闭后实现锁闭功能的部件就是门窗五金，如内开门窗在承受正风压、外开门窗在承受负风压时，门窗扇所承受的风荷载完全传递给五金，再由五金将风荷载传递到门窗框上和建筑结构上，所以说，门窗五金是影响建筑门窗抗风压性能的主要功能部件。下面这张照片，就是五金选用错误，导致建筑外窗抗风压性能不能满足要求，在大风天气下，窗扇被强风刮落的工程。


4．门窗五金是影响建筑门窗保温性能的重要因素之一

门窗扇的开户、关闭和锁闭功能，是由门窗五金和建筑门窗框、扇型材杆件配合安装连接后实现。因此，门窗五金和建筑门窗框、扇型材杆件的配合安装结构是否合理，门窗框、扇型材隔热位置及结构、中空玻璃的安装结构的科学性，将直接影响建筑门窗的隔热保温节能效果，所以，在做建筑门窗的节能设计时，必须要重点考虑门窗五金与建筑门窗框、扇型材杆件的配合安装结构。下面的图片就是门窗五金结构和门窗型材结构设计问题，尽管使用了隔热断桥铝合金型材，在合页安装结构处，仍然形成了能量流失的金属冷桥。

5．门窗五金是影响建筑门窗气密性能、水密性能的重要因素之一

建筑门窗在关闭状态下，门窗框、扇型材杆件的相对位置与密封材料的配合位置，以及密封材料弹性变形等，决定了建筑门窗的气密性能和水密性能。而建筑门窗在关闭状态下，门窗框、扇型材杆件的相对位置取决于门窗五金的设计结构和选材及加工、制造质量。下面的图片就是门窗五金选用错误，尽管使用的是隔热断桥铝型材和保温中空玻璃，但是，窗扇关闭后，扇、框之间无法有效密封配合，漏风严重。

6．门窗五金是影响建筑门窗使用耐久性的重要因素之一

建筑门窗在使用过程中，需要经常开启、关闭，其主要受力部件是门窗五金中的反复转动承重部件和锁闭部件，因此，门窗五金的选材、设计结构和耐疲劳性直接决定了建筑门窗使用的耐久性，也就是说，门窗五金的优劣将影响建筑门窗在整个建筑设计使用年限内的使用成本、资源节约和有效利用。

7．门窗五金是影响建筑门窗防盗性能的因素之一

通常要求建筑门窗在关闭状态下应具有一定的防盗性能。也就是要求在室外侧，当门窗没有遭到严重的破坏的情况下，门窗五金中的锁点和锁座的相互配合不能被打开，这就对门窗五金的选材和结构设计提出了特殊要求。

三、合理选用门窗五金是满足门窗功能的先决条件

在我国现阶段的乡村门窗，主要为铝合金或聚氯乙烯塑料平开门窗、外开上悬窗、内开下悬窗及推拉门窗。

1．乡村常用门窗五金的基本配置要求

(1)内平开窗

常用内平开窗五金件安装位置示意见图1。


1-上部合页(铰链)  2-插销  3-传动锁闭器

4-传动机构用执手  5-撑挡  6-下部合页(铰链)

7—窗框  8—窗扇

图1  常用内平开窗五金件安装位置示意图

(2)外平开窗

常用外平开窗五金件安装位置示意见图2。

(3)外开上悬窗

常用外开上悬窗五金件安装位置示意见图3。

(4)内开下悬窗

常用内开下悬窗五金件安装位置示意见图4。


1-滑撑  2-传动锁闭器

3(4)-传动机构用执手(旋压执手)  5-窗框  6-窗扇

图2  常用外平开窗五金件安装位置示意图

1-撑挡  2-滑撑  3(4)-传动机构用执手(旋压执手)

    5-传动锁闭器  6-窗框  7-窗扇

图3  常用外开上悬窗五金件安装位置示意图

    
1-合页(铰链)  2-撑挡  3-传动机构用执手

    4-传动锁闭器  5-窗框  6-窗扇

图4  常用内开下悬窗五金件安装位置示意图

(5)推拉窗    

推拉窗常用五金件安装位置示意见图5。

(6)平开门

常用平开门五金件安装位置示意见图6。

(7)推拉门

推拉门常用五金件安装位置见示意图7。


1-滑轮  2-单点锁闭器  3-窗框  4-窗扇

5-传动机构用执手  6-多点锁闭器

图5  常用推拉窗五金件安装位置示意图

1-上部合页(铰链)  2-传动锁闭器  3-传动机构用执手

 4-下部合页(铰链)  5-插销  6-门框  7-门扇

    图6  常用平开门五金件安装位置示意图
    1—滑轮  2—传动机构用执手  3—多点锁闭器

    4—门框  5—门扇

图7  常用推拉门五金件安装位置示意图

2．乡村常用门窗五金的基本设计选用要求

(1)一般要求

门窗物理性能要求有：抗风压性、气密性、水密性、保温性、隔声性等。门窗五金件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件，当门窗锁闭后，锁点、锁座应紧扣在一起，与合页(铰链)或滑撑配合，共同产生适合的密封压紧力，使密封条弹性变形，从而提高了门窗的气密性、水密性、保温性、隔声性能；五金件锁点、锁座的有效配合有助于提高门窗抗风压性能。因此，门窗五金件的选择和设计必须满足门窗的物理性能要求。

门窗五金件中承重部件的强度直接影响门窗的安全使用性能和使用寿命，因此，承重件强度的选择和设计，应满足门窗的承载质量要求及五金件与门窗连接强度的要求。门窗在开启状态时，门窗扇的重量主要由五金件承担。此类五金件不仅要承受扇重力的作用，同时还要承受由扇重力所产生的力矩作用。在五金件产品实际设计、生产时，也是按照门窗不同重量级别、通常行业惯用的扇宽、高比，同时考虑力与力矩关系来进行设计、校核、验证，因此实际使用时，允许使用的重量和力矩必须在规定范围内且均应小于设计值，才能保证使用安全。

门窗五金件的安装结构或安装空间与型材密切相关，五金件只有最终与型材实现合理、有效的配合，才能满足门窗的功能和性能要求。门窗五金件同其他产品一样都有自身的适用范围，所以在选择和设计门窗五金件时，既要考虑业主的要求和窗的基本功能，也要考虑型材的结构特点，本着尽量不破坏型材的结构并少打孔的原则去合理选用五金件。

传动锁闭器、多点锁闭器是通过转动执手对门窗实施多点锁闭功能的一种装置。其长度的选择应和门窗扇的尺寸合理配合，以保证门窗的物理性能。传动锁闭器、多点锁闭锁点数量的合理选择，是保障门窗满足气密性、抗风压性能要求的重要因素。应根据各地、各建筑物风荷载标准值，开启扇面积、锁点受力能力来确定。

乡村门窗五金件的选用设计，应选择采用符合国家或行业标准的合格产品。

(2)平开门五金件选用设计要求

平开门是转动轴位于门侧边，门扇向门框平面外旋转开启的门。分为单开和对开，所配置的五金件需要有传动机构用执手(双面执手)，传动锁闭器，合页(铰链)；门锁，合页(铰链)。对开平开门增加插销。

配置合页(铰链)能完成支撑、承载门扇重量的作用；配置传动机构用执手或双面执手是为了满足驱动门扇转动的需要；配置传动锁闭器则能实现多点锁闭；为了使门扇能够实现上锁，则需要配备门锁；而插销是能够实现对开门一扇门固定、另一扇门开启功能的五金件。

平开门锁闭后，其密封性能及抗风压性能，与执手(传动机构用执手、双面执手)、传动锁闭器的结构，锁点的分布及锁闭状态有关，要根据需要合理选配。平开门开启时，扇属悬臂梁结构，合页(铰链)承载、受力，选择设计应考虑合页 (铰链)承载的安全性和五金件与型材连接牢固性。

合页(铰链)是平开门五金件中的承重部件，其性能直接影响门窗的安全、使用性能和使用寿命。门扇开启状态时，合页(铰链)不仅要承受扇重量(扇的重量=玻璃的重量+型材的重量)的作用，同时还要承受由扇重力所产生的力矩作用。我国及欧洲相关标准中合页(铰链)产品设计以及使用范围承诺是以行业常用的门扇宽、高比 (宽为900mm，高为2300mm)，并考虑一定的安全系数来进行设计、试验验证。

(3)内平开窗五金件选用设计要求

内平开窗分单开和对开，所配置的五金件都需要有传动机构用执手，传动锁闭器，合页(铰链)，撑挡。其中单开内平开窗(对角线不大于0.7m的尺寸较小的扇)还可采用单点锁闭配置，即采用旋压执手，合页(铰链)，撑挡。对开内平开窗增加插销，以保证有效锁闭。在内平开窗中，因合页(铰链)不能对窗扇的开启角度进行定位，因此在配置中需要加装撑挡对窗扇的开启进行定位。

内平开窗五金件的配置和质量直接影响窗关闭后的抗风压性，气密性，水密性等物理性能。其中传动锁闭器的锁点数量、位置排布会直接影响整窗的抗风压性能、气密性能，间接影响水密性能。应根据窗扇的重量，窗扇的宽高比选择适宜的合页(铰链)；合页(铰链)的承载能力、与窗框、扇挺的连接强度还决定着窗的安全性能和使用寿命。

合页(铰链)是内平开窗五金件中的承重部件，其性能直接影响门窗的安全、使用性能和使用寿命。窗扇开启状态时，合页(铰链)不仅要承受扇重量(扇的重量=玻璃的重量+型材的重量)的作用，同时还要承受由扇重力所产生的力矩作用。参照欧洲相关标准规定，考虑我国合页(铰链)产品设计、承诺适用范围可能出现的极限情况及我国建筑行业常用的内开扇扇宽高比，将宽、高比确定：

①扇重不大于130kg时，应不大于1.08(宽为 1300mm，高为1200mm)；②扇重大于130kg时，应不大于1.1(宽为1550mm，高为1400mm)。

并考虑一定的安全系数来进行设计、试验验证。合页在设计时，其性能指标按最大允许使用的承载质量进行考核，选用时窗扇重量不能超过其最大承载质量和宽高比。

为了在窗扇开启过程中，使窗扇能够按照需求停滞在某一位置，应配备撑挡；同时为了实现此功能，撑挡与窗框、扇挺的连接强度也必须满足使用要求。

(4)外平开窗五金件选用设计要求

外平开窗分单开和对开，所配置的五金件都需要有传动机构执手，传动锁闭器，滑撑。其中单开外平开窗(对角线为不大于0.7m的扇)还可配单点锁闭，即采用旋压执手，滑撑。对开外平开窗需增加插销。

外平开窗五金件的配置和质量直接影响窗关闭后的抗风压性，气密性，水密性等物理性能。其中传动锁闭器的锁点数量、位置排布会直接影响整窗的抗风压性能、气密性能，间接影响水密性能。应根据所需的开启角度、窗扇的重量选择适宜的滑撑；滑撑的开启角度、安装位置决定了扇的开启角度，滑撑的承载能力与窗框、扇挺的连接强度还决定窗的安全性能和使用寿命。窗扇的开启角度越大，滑撑所受的荷载越大，选用应更加谨慎。

滑撑是支承窗扇实现启闭、定位的一种装置，外平开窗用滑撑是在型材满足五金件安装尺寸要求的基础上，根据窗的宽度、扇的重量来选择。依据人体结构，考虑启闭时操作者的安全性和操作的便利性，限定窗扇的宽度尺寸应不大于750mm。

(5)上悬窗五金件选用设计要求

上悬窗五金件的配置首先应保证窗的使用功能，开启时通过撑挡限位，锁闭时通过操作传动机构执手，将传动锁闭器上各锁点移至锁座位置进行锁闭。此窗型(对角线不大于0.7m的尺寸较小的扇)还可配单点锁闭，即采用旋压执手，滑撑，撑挡。

上悬窗五金件的配置和质量直接影响窗关闭后的抗风压性，气密性，水密性等物理性能。其中传动锁闭器的锁点数量、位置排布会直接影响整窗的抗风压性能、气密性能，间接影响水密性能。应根据所需的开启角度、窗扇的重量选择适宜的滑撑；滑撑的开启角度、安装位置决定了扇的开启角度，滑撑的承载能力、与窗框、扇挺的连接强度还决定窗的安全性能和使用寿命。窗扇的开启角度越大，滑撑所受的荷载越大，选用应更加谨慎。

上悬窗用滑撑是在型材满足五金件安装尺寸要求的基础上，根据窗的高度、扇的重量来选择的。依据人体结构，考虑启闭时操作者的安全性和操作的便利性，且需满足窗启闭力的要求。当窗扇高度不大于1200mm时，限定窗扇的开启最大极限距离应不大于300mm；当窗扇高度大于1200mm时，应相应减少窗扇的开启最大极限距离。

(6)推拉门五金件选择设计要求

推拉门分为室内用推拉门和室外用推拉门。室内推拉门一般对密封性能要求不高，基本配置要求可适当降低；当室内推拉门需要较高性能时可与室外用推拉门配置一致。

室外推拉门的基本配置有传动机构用执手，多点锁闭器，滑轮。室内推拉门可配置单点锁闭器，滑轮。

推拉门五金件的配置和质量直接影响门的抗风压性，气密性等物理性能，还影响门的安全性能和使用寿命。其中多点锁闭器的锁点数量、位置排布会影响门的抗风压性能、气密性能。滑轮的承载能力影响门的安全性能和使用寿命。

滑轮是支撑门重量并将重力传递到框材上，通过自身的滚动使门扇在框材轨道移动的装置，应根据型材尺寸不同、结构不同、扇的重量不同选择。

由于锁点起着减少扇型材挠度变化的作用，多点锁闭器锁点数量的合理选择，是保障门满足抗风压性能、气密性能要求的重要因素。

(7)推拉窗五金件选用设计要求

推拉窗是应用比较普遍的一种窗型，目前广泛应用于乡村建筑门窗中。基本配置包括传动机构执手，多点锁闭器，滑轮或单点锁闭器，滑轮。

推拉窗五金件的配置和质量直接影响窗的抗风压性，气密性等物理性能，还影响窗的安全性能和使用寿命。

滑轮由于材料和结构设计的不同，有多种承重级别。应根据型材系列不同、尺寸不同、结构不同、扇的重量进行不同选择。

由于锁点起着减少扇型材挠度变化的作用，多点锁闭器锁点数量的合理选择，是保障窗满足抗风压性能、气密性能要求的重要因素。

四、正确安装门窗五金是保证门窗使用性能的关键

1．一般规定

为了使五金件在安装后能满足其使用功能和使用寿命的需求，安装、交付前均应采取保护措施，防止磕碰造成变形，避免出现表面划伤、损坏、污染腐蚀，否则易造成五金件无法安装、安装后活动不顺畅或过早的腐蚀、降低使用寿命。

门窗五金件是保证门窗使用功能及物理性能的关键部件，必须牢固地安装在型材上，不能松脱，因此安装时的连接强度一定要有可靠保证。

对于易产生腐蚀的、有接触的双金属材料，应进行有效的处理(对于没有相对运动的两金属面可采取表面镀、涂不发生双金属腐蚀的材料)或采取隔绝措施。现阶段为了减少双金属接触面可能出现的腐蚀，所有的紧固件及连接件建议选用不锈钢材料。

五金件安装、锁闭后，部分部件外表面会完全暴露在室外受到气候环境、有害介质的侵蚀，为了使五金件能在使用寿命周期内实现功能，必须对五金件进行必需的防护。

2．传动机构用执手安装要求

传动机构用执手是启闭门窗的主要操作部件，连接不牢固会造成传动机构用执手转动不顺畅、脱落，不能有效驱动其他五金件实现功能，因此安装的牢固性对实现其功能至关重要。

为了保证拨叉插入式传动机构用执手安装后运行顺畅、实现使用功能，在铝合金型材上加工的执手拨叉的运行孔的开孔质量必须满足执手的运动要求，执手拨叉的运行没有卡阻。

型材上用于安装执手的螺丝孔位如果与传动机构用执手的孔位不一致，会造成螺丝无法安装、无法拧紧、螺丝孔内螺纹损坏等情况，使得执手无法工作。故安装执手的螺丝孔位应与传动机构用执手的孔位相一致。

由于齿轮式传动锁闭器、齿轮式多点锁闭器设计安装初始位置是平开位置，为了有效的配合，方轴插入式传动机构用执手的安装应将执手柄从平开位置(一般情况下，为执手柄与执手底座垂直状态)开始进行，将执手的方轴插人事先开好的安装孔并与齿轮式传动锁闭器、齿轮式多点锁闭器配合进行安装。

执手与传动机构配合后应保证驱动有效、顺畅。执手安装后要在扇开启状态下空转，通过手柄转动，检查转动是否灵活，有无卡阻、影响运行通畅的现象。

3．合页(铰链)安装要求

合页(铰链)是平开门窗的主要承载部件，安装不牢固会带来门窗扇掉角、下垂、脱落，甚至出现安全隐患，直接影响门窗的安全性和使用寿命。因此安装的牢固、可靠性对实现其功能和保障安全性至关重要。

夹持式合页(铰链)安装时应选用有足够摩擦力的夹持片以及足够啮合力的螺钉；采用螺钉与型材直接连接的合页(铰链)安装时，当型材的强度达不到承载或连接强度的要求时，应与增强型钢、金属加强板(件)联接。

合页(铰链)是平开门窗的主要承载部件，安装位置不准确会带来门窗扇变形等情况，不能实现有效的承载和转动。需要打孔安装的合页(铰链)，如果开孔位置、尺寸不准确同样会出现问题，为了保证安装位置准确、提高安装工效，建议打孔安装的合页(铰链)用靠模打孔。采用紧定螺丝紧定合页(铰链)轴的合页(铰链)，为了防止合页(铰链)轴向下窜动、脱落，安装后需将紧定螺钉紧定到位。

可调合页(铰链)如果调整不到位会影响使用，因此一组可调合页应调整到以同一旋转中心线旋转的最佳状态，以保证门窗启闭顺畅、旋转灵活。

4．传动锁闭器安装要求

传动锁闭器是门窗五金件中的传动锁闭部件，安装牢固性和运行灵活性，对执手操作力、锁点与锁座的良好配合以及使用寿命都有直接影响。

传动锁闭器中锁点、锁座的配置和质量直接影响门窗的物理性能。在风荷载作用下，为了使每组锁点、锁座在关闭状态下受力相近，避免因受力差异过大造成锁点和锁座作用状态不同步，宜将锁点、锁座按选用设计确定的数量和门窗扇的规格尺寸有效的合理排布，才能使门窗的性能达到最佳。

根据已有执手孔位确定对应的传动锁闭器的安装位置，确认是否需要开孔；再根据已确定的位置安装锁点、锁座。

无传动锁闭器安装槽口的型材安装传动锁闭器时，由于型材上没有安装传动锁闭器的定位基准应在型材上划线确定五金件的安装位置，特别是锁点、锁座的安装位置。为了实现有效锁闭，保证锁点与锁座牢牢锁在一起，故在锁点两侧要用固定块实现锁点的固定和限定不同组锁点运动轨迹保持一致，以保证传动锁闭器的传动灵活。

在有安装槽口的型材上安装传动锁闭器时，若传动部分需要用铝连杆进行连接，则要注意铝连杆连接孔位不出现偏斜，否则会增加摩擦力，造成传动阻力过大、运行不顺畅。

5．滑撑安装要求

滑撑是外平开窗、上悬窗的主要承重部件。为了保证连接牢固，滑撑安装后与框扇之间不允许产生相对位移；由于滑撑与框扇的连接件受剪切力，而铝及铝合金抽芯铆钉抗剪切强度不够，行业标准、规范中已有规定不允许使用；为减少双金属腐蚀宜选用不锈钢紧固件；滑撑是多连杆运行的部件，应根据不妨碍杆件运行的原则选择不同形状的紧固件。

滑撑在实际安装中，要根据型材结构不同选择适宜的位置安装，为了保证连接强度和不破坏隔热结构应避免安装在隔热条上。同时由于安装位置与窗的开启角度有关，所以一定要确定好合适的安装位置，以满足整窗的正常的使用功能。

在滑撑的安装中，涉及滑撑、型材、螺钉，取其应力强度最弱(型材)的部位进行校核。为保证安全，滑撑与型材安装的连接力必须超过所选择滑撑的承载能力。滑撑安装时，滑撑与型材之间的连接可视为两个金属部件相连接，参照机械零件中两个金属部件的连接力公式进行计算。校核后，型材连接力不满足时，应采用局部加强以满足连接力要求。

一对滑撑安装时应保证在同一平面内，否则会造成滑撑损伤、窗扇关闭不严、启闭不顺畅，致使窗气密性下降。

6．撑挡安装要求

为了保证连接强度和不破坏隔热结构，撑挡安装应避免安装在隔热条上。

撑挡的作用是防止窗扇在风荷载作用下撞击到洞口。当扇开启到大于90度时，易与洞口相碰。撑挡的安装位置与窗所需的开启角度有关，所以要确定好安装位置，避免撞击洞口、出现安全隐患。

上悬窗用撑挡安装位置的确定要依据人体结构，考虑启闭时操作者的安全性和操作的便利性，满足门窗启闭力的要求。当窗扇高度不大于1200mm时，限定窗扇的开启最大极限距离应不大于300mm；当窗扇高度大于1200mm时，应相应减少窗扇的开启最大极限距离。

撑挡安装后与框扇之间不允许产生相对位移，撑挡与框扇的连接件主要受剪切力，铝及铝合金抽芯铆钉抗剪切强度不够，宜选用不锈钢紧固件。

撑挡在上悬窗上是成对使用，每对撑挡安装要保证在同一平面内，安装相对位置偏差过大时，撑挡易损伤，影响使用功能。

7．滑轮安装要求

根据型材结构及门窗组装特点，对于需要同时作为角部连接件或有调整功能的滑轮，安装位置应兼顾连接功能并保证调整的可操作性；对不可调滑轮或不具有角部连接功能的滑轮，玻璃重量是通过玻璃垫块传递到型材、滑轮上，将滑轮安装在玻璃垫块下方相对来说是一种合理的配合结构。

为了使滑轮的运动顺畅，避免掉轨、脱落，减少滑轮的磨损，实现有效承重，滑轮外形结构宜与滑轨外形结构相匹配。

一组滑轮的运动轨迹只有在一条直线上且与滑轨平行时，门窗才能运动顺畅，否则扇会出现运动不畅，甚至会出现脱离轨道的情况。

8．单点锁闭器安装要求

单点锁闭器关闭锁紧时，锁钩要滑人到锁座槽内，安装位置正确时方能轻松锁紧，启闭顺畅。否则无法实现功能。

单点锁闭器要避免出现选用的锁勾形状不合适或安装位置不正确，否则易与另一推拉扇发生干涉，影响另一扇的正常推拉、启闭。

9．旋压执手安装要求

旋压执手的工作是通过手柄的转动压住型材实现锁闭功能。安装后，若旋压执手工作面与型材接触面间隙过大则会影响扇的气密性，因此要有所限制。

产品标准中对旋压执手极限抗拉力要求为700N,旋压执手与型材所需的最大连接力按实际使用状态可视为与许用力一致。参照机械零件极限力和许用力之间的关系，结合实际使用过程中的情况，确定安全系数为2，故要求连接力为350N。

10．插销安装要求

插销安装到门窗上，插销与插销座或插销孔应对齐，若有卡阻现象则易产生变形和磨损，影响正常使用。

由于插销与插销座按设计要求应有一定的间隙方能工作。实际工程中有时门没有下插销座只能在地板上打孔，为了保证功能有效实现，应限定孔与插销的配合间隙。

11．多点锁闭器安装要求

多点锁闭器是推拉门窗五金件中的传动锁闭部件，安装牢固性和运行灵活性，对执手操作力、锁点与锁座的良好配合以及使用寿命都有直接影响。

多点锁闭器中锁点、锁座的配置和质量直接影响门窗的物理性能。为了使每组锁点、锁座在关闭状态下受力相近，避免因受力差异过大造成锁点和锁座作用状态不同步，宜将锁点、锁座按选用设计确定的数量和门窗扇的规格尺寸尽量均匀排布在锁闭侧，才能使门窗的性能达到最佳。

五、小结

根据《第五次全国人口普查公报(第1号)》：根据国务院的决定，我国于2000年11月1日进行了第五次全国人口普查。2006年年末全国总人口为131448万人。全国乡村人口73742万人，占总人口的56.1％。解决好乡村建设门窗五金件应用的问题，必将会对提高建筑节能、提高乡村百姓的生活水平起到积极的促进作用。

最新卫浴流行趋势

卫浴行业的竞争是很激烈的，流行的趋势也是很重要的，专家认为大众对卫浴的选择将本着健康环保、个性简约、功能至上为消费原则，而舒适卫浴新享受也备受人们所推崇。

流行趋势一  卫浴产品“家具化”

日前，许多造型新颖的洁具新品陆续开始推向市场，多功能的洗手盆、美观实用的浴室柜和款式更符合审美观的马桶，也日趋成为消费者所追捧的热点。

流行趋势二  极简主义大行其道

简单就等于方便，这种极简的风潮恰恰迎合了不少年轻人的心理，于是卫浴洁具也变得直接而“最简”。洗手台不再一味地追求大理石台面的豪华感；马桶不再笨重而庞大；越来越多的理性消费者也不会不考虑自家卫生间的面积，而去安装派头十足的大浴缸或淋浴房了，极简风格开始大行其道。

流行趋势三  智能化卫浴产品成流行

科技在进步，卫浴产品也在不断融合越来越多的科技含量。智能调温的浴缸、智能抽水的马桶的粉墨登场，无疑为消费者带来了更多的舒适卫浴新享受。

流行趋势四  卫浴新材料层出不穷

卫生间不再是陶瓷制品的天下，石材、玻璃、木材等各种材料都成为陶瓷制品的替代产品。于是，瓷质釉面砖将逐渐代替传统的陶土砖，颜色千变万化；木制浴缸让小资心动；玻璃马赛克在卫生间里大行其道，这些新材料的面世，将更好的体现其设计底蕴。

流行趋势五  注重健康环保

健康和节水是卫浴革命多年来的一个主题。在建材市场上，也经常能看到，各大卫浴品牌打出此类口号。从浴缸到马桶，到小便斗，各个能够抗菌防污和能够节水的部位和地方都在进行着科技的改变。相信这样的产品才更能迎合广大消费者的心理，兼备抗菌、节水两大功能的卫浴产品将更加出众。拿水龙头来讲，不锈钢将逐步取代铜质的．这主要是考虑环保与健康。

新颁布《建筑施工碗扣式钢管

            脚手架安全技术规范》解析

中华人民共和国行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JCJl66—2008已经颁布，于2009年7月1日实施，现将本标准的编制背景知识及其说明刊载，以利于更好的掌握实施。

一、标准的编制背景

碗扣式钢管脚手架是1986年由铁道部专业设计院从英国SGB脚手架公司引进当今流行的先进架设工具之一。在消化、吸收国外先进技术的基础上，经研制、创新开发了适合我国国情的碗扣式钢管脚手架体系。产品通过了部级鉴定，并申请了国内专利。碗扣式钢管脚手架以其多功能 (能根据施工要求组成各种组架尺寸、形状和单、双排脚手架、支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等。亦可用于搭设施工棚、料棚、临时舞台、看台等构筑物)、承载力大(立杆接长轴心承插，横杆与立杆靠碗扣接头连接，具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能和自锁能力，各杆件轴心相交于立杆轴心，节点在框架平面内，结构稳定安全可靠)、构件系列化、标准化(有50余种配套构件)、无易丢失配件、搭设和拆除速度快(工人操作方便)、劳动强度低、运输方便、易于维修管理等优点，受到广大施工用户的欢迎，特别在高支模施工迅速得到广泛的推广和应用，并从1994年以来一直被住房和城乡建设部列为建筑业重点推广应用十项新技术之一。

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》行业标准1994年由铁道部建筑专业设计院申请立项，编制工作历经10年，由于种种原因未能如期进行。随着我国建筑事业的蓬勃发展，生产企业、施工企业对标准的需求呼声很高，在住房和城乡建设部有关部门召开的相关会议上多次提出意见和建议。2004年4月经原建设部标准定额研究所研究决定变更主编单位。根据建设部建标工 [2004] 09号文，主编单位变更为“中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会”，规范的编制工作重新启动。2007年初根据参编施工单位的申请经协商，依据建设部建标标函[2007] 56号文，将行业标准的主编单位改为“河北建设集团有限公司”、“中天建设集团有限公司”会同中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会、北京星河模板脚手架工程有限公司、北京建安泰建筑脚手架有限公司、北京住总集团有限公司、上海长宁区建设工程安全监督站、南通市达欣工程有限公司等八个单位及聘请三位业内长期从事模板脚手架工作及研究的余宗明总工、任升高顾问总工、熊耀莹总工等三位教授级高工共同参与规范的编制工作。

二、标准编制的指导思想和总体思路

本标准编制过程中正值我国脚手架安全事故高发期，仅举较为典型的几个例子。例如：2000年南京电视台新演播大厅36m高支模架在浇铸混凝土过程中架体突然坍塌(坍塌时间仅延续4秒钟)造成6人死亡、重伤11人、轻伤24人的重大安全事故；2002年浙江省杭州、宁波等市连续发生三起模板支撑架倒塌，造成19人死亡、44人受伤的重大恶性事故；2003年厦门“8.9”模板支撑架倒塌，造成7人死亡、38人受伤重大伤亡事故；2005年北京西西工程模板支撑系统坍塌造成8人死亡、21人受伤的重大安全事故等等。尽管事故发生后政府管理部门加强了市场的整顿和监管，但在之后的几年中模板支撑架发生群死群伤的重大安全事故几乎没有间断过。人们开始反思，除去产品质量、操作不按规定、管理不到位等因素存在问题外，面对当前建筑工程的高型化、大型化、荷载重，以往对脚手架及模板支撑架安全技术理论研究的不足和相关标准存在缺陷的问题摆在面前，仍按传统经验搭设施工已不能适应当前工程类型、施工技术发展和防范事故的需要。

20世纪70年代初期，英国开始使用扣件式钢管脚手架时也没有完整的临时设施规范，施工架搭设全凭经验，以至于使用材料过多和出现脚手架倒塌伤亡安全事故。70年代末期英国开始组织专家进行研究，到80年代初期才形成了规范和基础设计理论。我国在脚手架安全技术理论研究的工作连续性是欠缺的，未能跟上建筑工程快速发展的需求，导致安全事故的频发。

在施工现场，一般都把建筑脚手架作为临时设施看待，但它的组成形式却是一个结构体系。随着建筑工程形式的变化，架体的结构形式也存在差异性。现场工程师综合解决和处理施工中出现的各种各样实际问题的能力，应是建立在对相关理论认识、实践经验、知识面以及深入探讨和创新能力基础之上的。脚手架和模板支撑架等结构设计也是设计者根据自己的素质和外界的约束条件进行的决策。

针对现场脚手架及模板支撑架缺乏系统理论作指导，大多凭主观和经验搭设，有时存在很大的盲目性，计算与架体设计的构造实际情况往往脱节，不能达到确保安全的使用的现状(很多倒塌的架子计算书看起来没问题，但架子却塌了)，及对脚手架结构力学基础理论应用概念模糊(任意少设或不设置斜杆，有的连横杆也少设)等问题。按照规范编制应随着施工技术的发展不断发展和创新的要求，本规范在编制过程中加强了对架体构造与计算关联性的理论研究，结合实践经验、实体荷载试验等，根据碗扣式钢管脚手架体系的特点，完成了，《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JCJl66-2008这项标准。通过规范的实施，以期达到使现场技术人员能掌握架体方案编制程序、结构设计和计算的基本要领，发挥主观能动性，举一反三，提升解决和处理现场工程中安全技术的能力。

三、本标准的主要内容

在确定本标准总体编排和内容时，按照住房和城乡建设部“工程建设城建建工行业标准编制工作手册”的编写规定，编制过程中遵循条文规定明确、具体、通俗、易懂、逻辑性强，并不产生歧义，不带感情色彩。标准中在明确“干”的目标，规定怎么办，必须达到的要求，不得超过的界限等都不一一阐述其原因和道理。

本标准的总体架构按照碗扣式钢管脚手架构配件的组成，结构体系的特点，工程使用要求共分了9章，即：1．总则；2．术语和符号；3．构配件材料、制作及检验；4．荷载；5结构设计计算；6．构造要求；7．施工；8．检查与验收；9安全使用与管理；以及相关附录；并规定了强制性条文14条。

四、本标准的特点

1．明确保证架体整体稳定的基本要素

根据近年来脚手架和模板支撑架倒塌事故，从架体结构角度分析原因主要有两种：1．结构的整体构造不稳定造成坍塌；2．杆件承载力不足导致整体结构的破坏。

碗扣式钢管脚手架同扣件式钢管脚手架一样同属于杆系结构，以立杆承受竖向荷载作用为主。尽管脚手架及模板支撑架使用条件存在多变性，但同样也有规律性可循，解决脚手架安全技术问题离不开理论的指导。架体结构的稳定性与结构几何不变体系有关。本规范结构设计的理论中心就是通过对架体结构的机动分析，研究不变体的组成规律，提出一个协调结构抗力和外界作用的原则，为设计者的决策提供依据。

结构设计理论的发展，往往受生产水平和科学技术发展水平的制约，本规范在架体结构设计的规定中，强调了结构设计时满足“几何不变性”的原则。目的是通过统一脚手架、模板支撑架结构设计的基本原则，改变习惯和传统的设计理念，使我国建筑脚手架结构设计更趋合理，这对脚手架工程的方案设计、保证施工安全及防范事故发生将会大有裨益。

2．强调计算简图的作用，提出可行的计算方法

脚手架和模板支撑架结构体系是一个空间结构，服务于施工过程，就其结构本身存在条件的多变性、参数的难控性和理论与实际的差异性。寻求将复杂的问题简单化，既要具有科学性还要具有可操作性，世界上最好的办法往往可能就是最简单的办法。本规范将脚手架和模板支撑架的空间结构体系化为平面体系，提出架体应符合几何不变性条件作为结构稳定设计的先决条件：对于双排脚手架应满足沿纵向x轴方向的两排网格结构的每层至少设一根斜杆；对于模板支撑架(满堂架)应满足沿立杆轴线(包括平面x、y两个方向)的每行每列网格结构竖向每层不得少于一根斜杆，也可采用侧面增加链杆与结构柱、墙相连。在对脚手架及模板支撑架组成的网格式结构进行机动分析时，在保证整体结构具备“几何不变条件”基础上，选出其中的一个静定体系，当整体结构为超静定结构时忽略多余杆件，绘制静定的结构计算简图，这样便于获得清晰的设计思路，解决忽视斜杆作用的理论依据问题。

3．确定计算模型，节点视为“铰接”

为力求计算简便，且偏于安全，本规范采用了国内外普遍认同的“铰接”理论为基础，即将横杆与立杆相交的碗扣节点视为“铰接”的计算模型，按照铰接理论对单肢立杆稳定性进行计算，达到简便、实用的目的。

4．长细比的确定

长细比是衡量压杆抗弯能力的重要指标，本规范规定主要承载构件长细比λ≤230，而不是 250。这是因为我国碗扣架立杆的碗扣节点间距为 0.6m，不像扣件式钢管脚手架节点可以任意设置。按照立杆计算长度为3.6m时，长细比为227接近 230而确定的。

5．解决无连墙件立杆支撑点控制的构造措施

双排脚手架搭设高度较低时，问题不明显，实践经验也证明了这一点。但通常情况下，当架体高度超过24m时，最先发生平面外变形是无连墙件立杆部位。本规范为解决常见被忽视的问题，提出采用增加水平斜杆形成桁架的构造措施，解决了无约束立杆由于平面外变形的局部失稳造成脚手架整体坍塌的问题。

6．计算长度确定

杆系结构中杆件计算长度的物理意义是将具有端部约束条件的杆件比拟为承载力相同而长度不同的两端铰支杆看待，也就是直杆开始弯曲时弯曲线上的两个转点或反弯点之间的距离。本规范对杆件计算长度的确定，采取了把杆件和对它起约束作用的构件一起做稳定性分析，因为杆件计算长度与构造设计有密切联系，节点连接的构造方式会影响杆件的稳定性能。机械的、人为的确定或简单的套用公式，不考虑结构实际情况，极易造成误解而导致计算和结构实际情况脱节。

7．结构稳定计算和构造设计相结合

架体的稳定性不仅通过计算来保证，还需要从结构方案布置和构造设计来配合。结合脚手架工程特点，本规范第六章的构造要求提出的实用办法，利于结构设计中通盘考虑构造措施和施工过程中的安全检查。模板支撑架倒塌事故原因很多是由于忽视斜杆的作用，系统的斜杆(或剪刀撑)数量不足或布置不合理，没有列入设计计算要求，不对斜杆进行力学分析和计算。对高支模架常常出现的抗侧向位移的能力不足，特别是在混凝土柱与楼层梁板一起浇注时问题会更严重。

8．如何判断模板支撑架倾覆

当架体高宽比较大时，横向风荷载作用极易使立杆产生拉力，其力学特征是造成架体的倾覆，本规范给出了将架体倾覆验算转化为立杆的拉力计算方法。

五、增加了碗扣架制作质量要求的内容

为保证碗扣式脚手架构、配件的产品质量，便于对购置产品质量的检查与验收，本规范第三章除对材料、制作质量、形位公差提出具体要求外，还增加了对主要构配件的力学性能、试验方法及检验规则的要求。使构、配件生产质量控制有章可循，实现构配件的标准化、达到可互换性和通用性的效果。

六、配套设计计算软件

脚手架模板支撑架的设计方案编制或专项设计计算是一项繁琐的手工劳动，对一个实际工程来说，需要多次计算才能确定既安全可靠又经济合理的方案。为给广大施工技术人员提供一个可靠的计算工具，组织编制了与规范配套的碗扣式钢管脚手架设计计算软件，施工技术人员只需要录人脚手架或模板支架的搭设与荷载参数，就可以自动生成完整的计算方案书和搭设图形、构造措施等。碗扣式钢管脚手架计算软件的特点如下：

1．严格按规范进行计算，每一计算过程都有依据；

2．允许手工设置，用户可以根据实际施工情况手工设置支撑与荷载，突破各种固定施工方法的限制，更加灵活。

3．一键式计算，操作简便。只需要在本软件中设置相应参数，点击计算后，可立即生成完整的计算方案书，并可随时调整参数。

4．生成的方案书比同类软件约长出50％，每一计算步骤明确。详细的计算方案书，可以清楚显示计算过程。

5．可以自动生成计算简图、弯矩图、剪力图、变形图，并可将最大弯矩与剪力值自动在图形上以红字标注，一目了然。

6．计算方案书可以直接在WORD中生成，从目录到各级标题，结构清晰，格式美观，省去重新排版的时间和精力。

7．所有计算公式均不是插入的图形，而是文本格式，根式与分子式的显示符合手工书写习惯，可以修改，显示与打印也更清晰。

8．软件附带许多图形，图形化的操作界面，可对照设置参数，直观方便。

9．计算结果不合格有红色警示，并提出改正建议。可以返回操作界面，重新设置参数，重新生成计算方案书。

10．附加相关的规范，供随时查阅。

七、结语

我国脚手架规范制定总是滞后于技术的进展，人们传统经验做法、与专业规范的协调等问题，在短时间内难以解决。脚手架的结构设计理论从实践中产生，在实践中完善，在实践中深化和发展。人们在设计中不断地积累素材，不断地丰富设计理论知识库，使旧的设计理论被新的设计理论取代，为新理论应用开辟道路，通过循环往复，在原来的基础上提高一步。因此，本规范留有增加、修订的空间，进一步完善脚手架安全技术的工作仍任重道远。

加快太阳能建筑建设创新型城市

建筑节能作为贯彻国家可持续发展战略的重大举措，得到公众的关注。

太阳能作为清洁的可再生能源，越来越受到人们的重视，越来越广泛应用于各类建筑及农用设施。太阳能系统不仅独创屋面一体化的特色，而且能提供冬季新风供暖及夏季的通风降温，又可以提供太阳能热水及具备自身太阳能发电驱动功能，清洁安全节能。加快经济实用为一身的建筑一体化太阳能系统建筑、建设创新型城市。

太阳能系统的经济效益，是非常明显的，由于系统采用的原材料与部件为传统产品，其光热转换效率达到35%以上，是现在一般太阳能电池光电转换效率的1倍以上。因此，系统成本低、波动性的规模化效益明显。

目前，我国处于太阳能发展比较关键的时期，太阳能与建筑一体化还有许多问题并没有得到解决，借鉴国外太阳能发展战略的经验并结合我国的国情，太阳能建筑设计标准及施工未能准入机制及低碳门窗一体化将创出更加美好的太阳能建筑建设，让生活更美好。

以科学发展观为指导，创造性加快太阳能建筑品味建设及推广应用。目前，该系统初期投入视地区气候建筑情况而定，以往对上海地区气候特征未能充分地科学研究，也未考虑它的特点，远低于传统采暖、空调等，当前对太阳能建筑进风口、出风口、集热箱、控制箱等规格系列的技术条件正进一步研究和制定相关政策，建议相关领导部门组织人员参观学习，任用专业化太阳能建筑设计人才，行业协会做好低碳节能门窗系列一体化协调工作，共同为开创太阳能建筑的品牌而努力。把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，改善环境，让生活更美好。（丁子樑）

上海借世博会推动低碳城市建设

园区道路的路基是由建筑渣土处理而成，世博轴的空调系统居然不用电，“沪上·生态家”城市案例是用旧城改造拆迁下来的砖头砌成……上海世博园是名副其实的 “低碳世博园”，借世博会契机，上海正在推进低碳城市建设。

在气候环境变化、能源日益紧缺的大背景下，全球目光不约而同地聚焦低碳发展的未来。上海世博会集中展示未来城市发展的方向，绿色节能、低碳减排，将成为未来城市建设、运营的主旋律。

上海世博园区在选址、规划、设计、建设、运营等全过程贯彻“低碳”理念，从源头上减少碳排放。而且，上海世博会专设城市最佳实践区，汇聚展示全球先进的城市低碳发展理念及实践案例。

在上海世博园区，绿色低碳的城市建设新理念随处可见。世博园区的道路平整耐用，但人们行走时也许不会想到，筑成这些平整道路的路基材料是“垃圾”。借助技术手段处理后，建筑垃圾渣土应用于园区市政道路工程，不仅提高路基承载能力，而且 “变废为宝”，创建循环发展模式。

世博轴是最重要的标志性建筑和游客最密集场所，但这个大型建筑的空调系统，居然不用电。而是利用黄浦江天然水源和地源提供全部空调能源，不使用冷却塔、锅炉房、电、气、油等传统空调手段，不但可减少污染，降低能耗，而且还降低了总体造价。

世博轴的地下空间巨大，如果按原先设计必然要耗费巨大电能来进行通风、照明．但通过巧妙设计，利用阳光谷引入阳光、空气，运用生态技术节约能源。世博轴设置的6个阳光谷从地下6.5米延展到地上35米，让阳光自然泻人地下空间，同时利用热空气拔风效应促成建筑内自然通风，提高空气质量，降低能源消耗。

而在世博会城市最佳实践区展示的案例中，倡导低碳城市建设的案例更为精彩。如上海展示的案例“沪上·生态家”，用15万块上海旧城改造时拆下的旧石库门砖头砌成，集生态智能技术于一身，运用最自然、最低碳的方式，巧妙解决通风、保温、照明等一系列问题，打造出上海人“未来的家”。

上海市城乡建设和交通委员会主任黄融说，城市建设、工程施工以往是耗能大户，在这个领埔能耗、排放、污染等方面的挑战很大，但可挖的潜力也很大。上海要借举办世博会的契机，率先转变发展方式，首先从设计标准和建设规范人手，在城市建设领域大力发展、推广低碳科技和绿色理念。

小知识    饮食“四少一多”预防肾结石
入夏以来，中老年人肾结石问题门诊量比平时多了两成。对此，北京军区总医院泌尿外科主任医师臧桐教授说，夏季老年人血流速度减慢，汗液蒸发多，尿液浓度高，肾脏过滤尿液减少，沉淀物不能立刻被冲刷走，是肾结晶体和肾结石形成的重要原因。

臧教授说，预防肾结石的饮食原则是“四少一多”。

少吃富含草酸的食物  如果草酸摄入量过多，多余的草酸钙晶体就可能从尿中析出而形成结石。健康人食用菠菜、香菜、甘蓝类十字科蔬菜时，最好先用开水焯一下，然后再调味食用。

少吃盐  太咸的饮食会加重肾脏负担，而盐和钙有协同作用，会干扰防治结石药物的代谢。

少吃糖  食糖后尿中的钙离子浓度、草酸及尿的酸度均会增加，促使结石的形成。还要避免过量摄人酒精、咖啡、茶、巧克力、核果等。

少吃肉类、动物内脏  肉类代谢产生尿酸，动物内脏是高嘌呤食物，分解代谢也会产生高血尿酸，是形成结石的主要成分。

多饮水、不憋尿  除保证每日饮水量外，切勿憋尿，尽量增加排尿次数；排尿时要排净，防止尿潴留。

此外，适当补充维生素B6有助于提高免疫力，预防肾结石。一般每天需补充2毫克维生素B6，它相当于两只香蕉的含量。含维生素B6较多的食物有鸡肉、马铃薯、葵花子、油梨、香蕉等。

晚餐早进食。人的排钙高峰期常在进餐后4～5小时，若晚餐过晚，当排钙高峰期到来时，人已上床入睡，尿掖不能及时排出体外，尿中钙不断增加，易形成结石。建议晚6点左右进晚餐。

推荐利尿食品：冬瓜(包括冬瓜皮)，利水消肿；绿豆，适于肾炎水肿及肾盂肾炎、尿路感染；海带，有利尿消肿的功效；核桃，可促使肾结晶体排出；木耳，清热利尿；茼篙，清热解毒、利尿；藕粉，凉血化瘀，是肾炎血尿的良药。


  生活小窍门

▲秋菊养生：菊花山楂茶，取菊花十克，加山楂、金银花各十克，代茶饮用，能消脂降压、减肥轻身。

▲儿童健康饮食：孩子活动量大，需要充足的热量，如主食摄入少，热量供应不足，孩子体质会下降。

▲长期坐办公室的上班族，秋日应适当增添衣物，同时注意间歇站起活动身体，增进肢体末梢血液循环。

▲吃肉搭配蒜营养更高，因为两者搭配在一起，能提高维生素B1在胃肠道内的吸收率和在体内的利用率。

▲家庭药品的保存：外用药和内服药要分开存放，以免混淆，特别是液体溶剂容易挥发，形成相互污染。

▲皱纹暗示健康状况：面颊出现斜纹，查查有无高血压；额头出现短横纹或是神经衰弱、抑郁的反应。

▲秋日适合办公一族的水果——梨：梨含有丰富的维生素A、维生紊E和维生素B2，对长期面对电脑工作的双眼有好处。

▲常吃黄豆芽能益寿延年，这是因为，黄豆芽中含有大量的抗酸性物质，可以有效排出体内毒素，具有很好的防老化功能。

施工项目交易信息

	序号
	建设单位
	项目名称
	总报价

（万元）
	中标单位

	1
	上海新湾投资发展有限公司
	上海市奉贤区海湾旅游区壹湾天地(珊瑚湾)

居住小区项目(七标段)
	5715.0l
	中达建设集团股份有限公司

	2
	上海新湾投资发展有限公司
	上海市奉贤区海湾旅游区壹湾大地(珊瑚湾)

眉住小区项目(六标段)
	8345.28
	上海建工集团股份有限公刊

	3
	上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
	杨东W4-3地块东城社区活动中心
	2307.39
	舜杰建设(集团)有限公司

	4
	上海新湖房地产开发有限公司
	新湖明珠城三期(—)二标
	10713.51
	长业建设集团有限公司

	5
	上海逸骅资产管理有限公司
	高境镇曦阳老年公寓
	2589.07
	安徽建工集团有限公司

	6
	上海吴淞住宅建没开发有限公司
	永乐路438号地块商品住宅项日
	6299.1l
	上海宝建集团宝山建筑发展有限公司

	7
	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司
	扩建热成型模具厂房项目
	2468.83
	扬州市第五建筑安装工程有限公司

	8
	上海大学
	上海大学宝山校区扩建—期工程食堂项目
	1097.77
	上海嘉正市政工程有限公司

	9
	上海海事大学
	上海海事大学新建学生公寓
	5688.99
	浙江宝业建设集团有限公司

	10
	上海市松江区泗泾镇人民政府
	社区文化活动中心用房(广场)
	846.74
	上海合立建设工程有限公司

	11
	上海欣沁置业有限公司
	华新镇新选址基地2号地块配套商品房(西块)
	19066.53
	上海朝兴建设有限公司

	12
	上海金外滩(集团)发展有限公司
	中山南路B4地块商办综合楼工程
	35248.23
	上海市第七建筑有限公司

	13
	上海申能汇颂房地产有限公司
	上海市配套商品房浦江镇1号基地5号地块项目(E7-01)
	15312.67
	上海市浦东新区建设(集团)有限公司

	14
	上海中能汇颂房地产有限公司
	上海市配套商品房浦江镇1号基地5号地块项目(E5-01)
	16996.94
	上海南汇建筑工程有限公司

	15
	上海茸北资产经营有限公司
	市民服务中心
	1900.97
	上海开天建设(集团)有限公司

	16
	上海地产中星曹路基地开发有限公司
	大型居住社区曹路基地H-2-1地块配套商品房3标
	17463.15
	上海联明新和建筑工程有限公司

	17
	上海地产中星曹路基地开发有限公司
	大型居住社区曹路基地H-2-1地块配套商品房2标
	19219.32
	浙江中企建设集团有限公司

	18
	上海地产中星曹路基地开发有限公司
	大型居住社区曹路基地H-2-1地块配套商品房1标
	14853.56
	上海住豪建筑工程有限公司

	序号
	建设单位
	项目名称
	总报价

（万元）
	中标单位

	19
	上海中营置业有限公司
	九华丽苑配套商品房一标
	14956.23
	上海中允建设工程有限公司

	20
	上海缘盛置业发展有限公司
	川沙新镇军民村D3-1-1地块配套商品房
	7971.13
	上海春峰建筑安装工程有限公司

	21
	上海瀛海置业有限公司
	堡镇商业地块
	1993.18
	上海劲华市政建筑工程有限公司

	22
	上海浩东置业有限公司
	兴东佳苑二期
	2896.72
	上海隆都建筑安装工程有限公司

	23
	上海高凌投资管理中心
	高凌仓储物流项目一期
	849.34
	上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司

	24
	中国农业银行股份有限公司上海金山支行
	中国农业银行股份有限公司上海金山支行综合楼装修
	558.95
	上海高璐建筑装饰工程有限公司

	25
	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处
	人民路地下停车库及岳阳社区综合服务中心
	6950.94
	上海开天建设(集团)有限公司

	26
	冠生园(集团)有限公司
	新建仓储中心一期工程
	2046.74
	上海市第二建筑有限公司

	27
	上海海创房地产有限公司
	长风6B、7C地块项目
	479.29
	上海智平基础工程有限公司

	28
	上海和欣房地产开发有限公司
	共和小区五街坊商品住宅(和欣国际商品配套项目)
	9924.26
	上海金灿建筑工程有限公司

	29
	上海新唯永业房地产有限公司
	卢湾区第12号地块商品住宅(酒居)主体及精装修
	25753.01
	上海市第四建筑有限公司


	30
	上海锦港房地产发展有限公司
	闸北区189街坊18丘、191街坊27、28丘

商品房—189街房主体工程
	11003.17
	上海市第一建筑有限公司

	31
	上海申能汇颂房地产有限公司
	上海市配套商品房浦江镇1号基地5号地块项日(E6-01)
	15645.83
	江苏南通六建建设集团有限公司

	32
	上海市松江区青少年活动中心
	扩建教学用房
	548.13
	上海开天建设(集团)有限公司

	33
	上海中星城镇置业有限公司
	海上御景苑4标段
	6143.13
	上海南汇建筑工程有限公司

	34
	上海中星城镇置业有限公司
	海上御景苑5标段
	6225.13
	上海住豪建筑工程有限公司

	35
	长飞光纤光缆(上海)有限公司
	建造生产及辅助用房
	2288.72
	上海中桥建设开发有限公司

	36
	上海新城金郡房地产有限公司
	新城金郡公司青浦漕盈路东侧地块一标段(25单体及车库
	18185.66
	上海中颐建筑工程有限公司

	37
	上海宝房(集团)有限公司
	友谊路57-67号，友谊支路204号
	585.2
	上海宇邦建筑工程有限公司

	38
	上海奉贤南桥新城建设发展有限公司
	奉贤区金海苑幼儿园
	1850.98
	上海奉贤第四建筑有限公司





建 筑 工 程 交 易 信 息

















模 板、钢 质 脚 手 架 和 扣 件 信 息





综 合 信 息





门 窗 幕 墙 信 息








门 窗 幕 墙 信 息














小 知 识





门 窗 幕 墙 信 息








会 员 来 稿    世 博 专 栏





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息








门 窗 幕 墙 信 息











小


知


识








门 窗 幕 墙 信 息








综 合 信 息





门 窗 幕 墙 信 息








综 合 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





模 板、钢 质 脚 手 架 和 扣 件 信 息





门 窗 幕 墙 信 息    卫 浴 信 息








门 窗 幕 墙 信 息








门 窗 幕 墙 信 息








门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息








综 合 信 息





综 合 信 息    门 窗 幕 墙 信 息








综 合 信 息








综 合 信 息





政 策 法 规   综 合 信 息





模 板、钢 质 脚 手 架 和 扣 件 信 息





模 板、钢 质 脚 手 架 和 扣 件 信 息    会 员 来 稿








PAGE  
2

