政 策 法 规


市建设交通委和市住房保障房屋管理局
关于开展本市既有玻璃幕墙建筑专项检查整治工作的通知
沪建交联〔2011〕763号
各区（县）建设交通委、房管局，各有关单位：
为切实加强本市既有玻璃幕墙建筑的监督管理，确保城市公共安全，依据国家和本市相关政策法规和标准规范，决定在本市范围内对既有玻璃幕墙建筑开展专项检查整治工作。现将有关事项通知如下：

一、专项检查整治的范围和主要内容
（一）专项检查整治的重点范围：已投入使用的既有玻璃幕墙建筑。
（二）检查整治的主要内容
1、开启门窗安全质量状况。开启门窗金属构件锈蚀、断裂、变形、松动和损坏脱落等；

2、结构胶（密封胶）和密封条安全质量状况。结构胶、密封胶和密封条老化、龟裂、气泡和脱落等；

3、玻璃安全质量状况。玻璃破损，中空玻璃起雾、结露和霉变等；

4、受力构件安全质量状况。玻璃幕墙受力构件变形、错位、松动、损坏，防腐涂层锈蚀等；

5、雨水渗漏影响安全质量状况。存在不同程度雨水渗漏的；

6、整改状况。存在安全质量隐患，且未及时整改的。

二、专项检查整治的方式和步骤
本次专项检查整治分三个阶段。
1、自查阶段（即日起至9月15日）

既有玻璃幕墙建筑的产权单位按照本通知的要求开展自查。既有玻璃幕墙建筑涉及多家产权单位的，可委托一家产权单位或聘用的楼宇物业服务企业进行检查。交付使用未满三年的玻璃幕墙建筑，原幕墙施工单位应先开展自查工作。

各既有玻璃幕墙建筑的物业服务企业和原幕墙施工单位应当配合产权单位做好自查工作。自查中发现安全隐患的，产权单位应制定整改方案。
自查后，产权单位或受产权单位委托的物业服务企业应当认真填写《上海市既有玻璃幕墙建筑调查表》和《上海市既有玻璃幕墙建筑自查整改情况表》（见附件）。
产权单位未开展玻璃幕墙自查的，楼宇的物业服务企业应及时向所在区（县）有关行政管理部门报告。
2、整改阶段（9月20日至12月30日）

既有玻璃幕墙建筑的产权单位对自查发现的问题应当根据《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）和《上海市建筑物使用安装安全玻璃规定》进行限期整改，并在12月底前完成整改工作。对需要采取维修加固的，原则上按照“谁施工谁维修”的方式进行，费用由产权单位承担。由于原施工单位变更或者歇业等原因无法实施的，应当委托具有相应资质等级的专业幕墙施工单位承担维修加固工作，并应委托具有相应资格的建筑幕墙检测机构进行检测评估。

市、区（县）建设交通委及安全质量监督部门应当提供技术指导，对涉及重大安全隐患的整改应由市建交委科技委组织评审后实施，实施整改的玻璃幕墙施工单位应当做好安全防护工作。市、区（县）建设交通委、房屋管理局应当加强对整改工作的督促。

3、巡查阶段（2012年1月1日至3月30日）。

市建设交通委和市住房保障房屋管理局联合组织相关部门、市装饰装修协会、市物业协会及有关专家组成巡查组，并邀请媒体参与，对各区（县）玻璃幕墙建筑进行整改巡查。巡查重点是自查、整改阶段所发现问题的整改落实情况，以及核查区（县）自查、整改覆盖率。
巡查中对不落实整改措施的，或整改不力的，或经多次督促仍不予整改的产权单位，管理部门将从维护公共安全的角度，依法强制采取改正措施，情节严重的，直至依法采取限制使用的措施，所产生的所有费用由产权单位承担。

[image: image5.wmf]t

f

f

g

g

A

L

U

A

U

A

U

å

å

å

´

+

´

+

´

=

Y

y

三、工作要求
（一）加强领导。由市建设交通委和市住房保障房屋管理局联合成立既有玻璃幕墙建筑专项检查整治协调推进小组，负责具体推进专项检查整治工作。各区（县）应当成立相应协调机构，具体负责本辖区内既有玻璃幕墙建筑的专项检查整治。各相关行业协会和中介检测机构协同参加本次专项检查整治。
（二）落实责任。产权单位是确保玻璃幕墙建筑安全的第一责任人。各既有玻璃幕墙建筑产权单位应当落实责任，做好所属玻璃幕墙建筑检查工作，对自查和巡查发现的问题应当按要求限期彻底整改，坚决消除各类安全隐患。

各物业服务企业应当协助产权单位做好物业管理区域内玻璃幕墙安全防范工作。
（三）加强监督。有关管理部门要从维护城市公共安全高度，提高认识，重视既有玻璃幕墙检查整治工作，明确机构和人员，细化目标、责任和任务节点，督促产权人按期进行自查整改，切实将检查整治工作的各项要求落到实处。
（四）建立档案。市建设交通委和市住房保障房屋管理局应当建立玻璃幕墙建筑信息系统，将本次检查整治的玻璃幕墙建筑信息录入系统，今后将检测、维修等信息及时录入，市、区管理部门信息共享，实现玻璃幕墙建筑信息化管理。
（五）行业自律。市装饰装修行业协会联合市物业管理行业协会设立专项整治咨询电话、网址等联系方式，并组织专家针对产权单位和物业服务企业提出的各类技术问题，认真做好解答和业务指导。同时，加强行业自律，推进建立诚信服务体系。
附：

《上海市既有玻璃幕墙建筑调查表》(略)
《上海市既有玻璃幕墙建筑自查整改情况表》(略)
二○一一年七月二十九日
2011：中国经济转型重要机遇期
日前，由《经济参考报》等八家新华社媒体联合主办的“转型的力量——2011中国经济展望高层研讨会”在新华社新闻大厦召开。中国社会科学院副院长李扬、国务院发展研究中心副主任侯云春、社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕、财政部财科所所长贾康、国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松、商务部研究院院长霍建国、燕京华侨大学校长华生，围绕“转型改变中国·2011中国经济走势分析与展望”的主题分别发表演讲。与会专家表示，2011年世界经济和中国经济都将面对更大挑战，同时也将迎来重要的转型机遇期。

李扬在主题演讲中表示，上一轮以发达经济体主导的全球化的旧格局已经进入迟暮，本轮危机很有可能成为世界经济新格局的转折点，实体经济领域和金融领域都将发生变化。中国作为最主要的新兴经济体，在这样一次转型中将获得有利的地位。需要清楚认识到的是，我国过去几十年的发展事实上正是在对旧的世界经济格局高度依赖的条件下形成的，因此在世界经济转向新格局的同时，中国经济也需要转型。

在李扬看来，以创新为基础的全面发展；大力发展服务业；工业化、城镇化和农业现代化“三化”并举；积极参与国际规则的制定，都应该成为中国转型的重要方面。
侯云春认为，走过最为困难的2009年和最为复杂的2010年，世界经济走进最关键的2011年。今年将对全球经济产生重大影响的四个方面，分别是美国的“量化宽松”货币政策、欧洲债务危机、新兴经济体抑制通胀、全球粮食问题。这四个问题也将给中国经济发展带来直接影响，值得特别关注。

“在没有大的突发事件的前提下，2011年全球经济实现按市场汇率计算3%、按购买力平价计算4%低速增长的概率较大。”张宇燕在展望世界经济形势时表示，2011年全球总需求不足仍将持续，发达国家的金融机构基础仍脆弱，引发新一轮债务危机的可能性实际上在加剧，而发达经济体的经济政策利用空间已经到了极限，其奉行的极度宽松政策的外溢作用已经体现，新兴经济体面临通货膨胀、本币升值以及资本市场过热的压力剧增等一系列问题值得关注。

[image: image6.wmf]2

/

1

k

2

/

1

W

/

t

a

142

.

0

巴曙松认为中国的金融政策也面临挑战。他说，2010年，银行体系税后利润会首次超过1万亿元，央企的盈利首次达到1万亿元，通过资本市场的筹资也达到1万亿元。在实体经济的盈利并没有明显的改进的情况下，社会上大量的盈利集中在银行这个环节。三个“1万亿元”拷问银行业高利差经营模式。当前，放松金融业的管制，降低对于货币高速发行刺激经济增长的依赖，促进金融机构的多样化，在下一阶段已经变得非常重要。
三季度GDP增速或低于9%
7月1日，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，环比回落1.1个百分点，连续3个月回落。市场分析认为PMI的连续回落意味着二季度GDP增速将有所放缓，而三季度的GDP可能进一步回落至9%以下。

作为领先指标，PMI被用来预测未来的经济走势，连续的回调预示着未来经济增长速度可能进一步降低。中国银行预测，三季度我国GDP将增长9.3%左右。中国银行总行战略发展部高级经济师周景彤指出，三季度，我国经济将受到多种不确定因素的影响。

从国际看，受制于高油价、工厂产出下降，财政状况的进一步恶化，美国经济放缓的程度将超过预期；欧元区外围国家短期刺激经济和长期财政重建的矛盾突出，下行风险依然存在。日本经济正在遭受大地震和巨额财政赤字的双重打压。新兴经济体在政策紧缩下经济增长放缓，而通胀压力依然巨大。

从国内来看，今年是“十二五”开局之年，各地规划项目投资需求较大，随着各类产业发展规划落实到位，二、三季度一些新项目将集中开工，投资需求有望较快增长。下半年国家将加大力度，督促、鼓励和支持各地加快保障房建设，将对投资和经济增长产生重大的支撑作用。但与此同时，企业库存创历史新高，工业生产和经济增长面临着向下调整的压力。

国家发改委经济研究所副所长宋立则认为，三季度的GDP增速存在低于9%的可能。当前投资趋势明确，消费走势平稳，但是进出口形势的不确定性较大。日本核危机可能在全世界范围内引发退核浪潮，导致在未来三到五年里，能源的供给长期紧张。在这样的背景下，中国的经济还有进一步下滑的空间。
2011年世界经济持续复苏面临五大挑战
综合国际货币基金组织(IMF)、经合组织(OECD)、联合国等国际机构的预测，2011年世界经济增长率将放缓至4%左右。美日欧等发达国家将因刺激措施效果减弱难以维持当前增速，同时高额的财政赤字、居高不下的失业率、尚未复原的私人财富等都将阻碍经济复苏进程，预计其2011年整体经济增速将为2%。因货币政策进一步收紧和财政刺激的陆续退出，发展中国家的增长势头也将有所缓和，预计2011年其整体将实现6%的增长。总体而言，2011年世界经济复苏的不均衡性将继续存在，且复苏的不稳定性和脆弱性会更加明显。其中，通胀形势、主权债务风险、贸易保护主义、汇率争端及资本市场波动将是世界经济持续复苏面临的五大主要挑战。

[image: image7.jpg]B1 WELEFOLR



一、西方或继续释放流动性激化通胀差异

本轮金融危机以来，世界各国向市场注入了大量流动性。随着经济逐步复苏，全球流动性过剩开始显现，通胀压力迅速积累。由于发达国家与发展中国家经济复苏分化加剧，两大阵营面临的通胀形势也存在巨大差异。2011年全球通胀压力将显著上升，尤其会在发展中国家集中爆发。这一方面是由于发展中国家自身在危机期间注入的大量流动性尚未完全收回，因此可能继续推高通胀，而自然灾害等不确定因素也将导致业已高涨的物价水平继续上扬。另一方面，发达国家可能继续滥用流动性由于发达国家2011年复苏仍将乏力，不大可能大幅收回流动性，而且一旦经济复苏没有达到预期，它们很有可能扩大宽松政策规模，进一步注入更多的流动性。

二、债务风险与政策退出困扰经济复苏

2011年，欧美财政紧缩政策可能因经济低迷而举步维艰，高企的财政赤字恐难以收缩，将导致债务风险继续蔓延，市场避险情绪持续高涨。2010年，欧盟27国的预算赤字或公共债务水平几乎都已超过欧盟允许的上限，其中爱尔兰财政赤字占国内生产总值（GDP）比例高达32%，超过欧盟规定上限的10倍。美国在2010财政年度联邦财政赤字高达1.29万亿美元，为二战以来第二高水平。奥巴马政府此前预计2011财年联邦财政赤字将达1.42万亿美元。在赤字超标的重压下，欧美各国已着手推进财政紧缩政策，其中部分欧洲国家因接受外部援助而被设定了更加严格的目标。

本身异常严峻的财政赤字状况，加上严厉的紧缩任务，将对欧美各国政府继续刺激经济增长的行动构成较大制约，造成削减赤字和避免损害经济复苏的两难困局。一方面，当前爱尔兰债务问题存在较大的扩散风险，欧元区国家必须切实严格地实施财政紧缩政策才能恢复市场信心。另一方面，紧缩政策意味着削减刺激计划的规模，有可能影响刺激计划的效果，损害当前的复苏势头。目前，世界各国经济复苏很大程度上是受到各国大规模经济刺激计划的推动，具有明显的“政策性”复苏特征。

然而，危机期间出台的财政刺激政策将在2011年陆续到期，而当前凸显的赤字压力和高筑的债台限制了发达国家继续推出刺激计划的能力。这对2011年世界经济增长是巨大的考验，有可能使当前尚未稳固的复苏陷入停滞。

另外，世界各国刺激政策退出的时机难以把握，如果协调不好，也将给世界经济带来冲击。目前，发达国家货币政策的退出步伐普遍延后，OECD等国际机构预计，美国等主要发达国家的货币政策退出已延至2012年以后，2011年仍将维持或扩大宽松政策。而发展中国家已提前开始收紧货币政策，2011年在通胀压力下将进一步实施紧缩政策全球货币政策的分化将更为严重。如果未来发达国家在退出时机上摇摆不定，或者经济相互依存度高的国家之间缺乏协调，将不可避免地给世界经济复苏带来震荡。

[image: image8.wmf]2

/

1

k

2

/

1

W

/

t

a

142

.

0

三、贸易保护主义势头不减

2011年全球贸易保护主义将呈现三个趋势。

一是反倾销、反补贴、技术和绿色壁垒等措施将成为各国贸易保护政策制定的一种常态。随着发展中国家的经济总量和影响力不断提升，发达国家对于其发展速度和规模的担忧将增加，对此采取的遏制措施也会加强同时，失业率高企、汇率波动、经济前景不明朗等因素将促使美欧国家保护主义情绪高涨。此外，当前不仅欧美等发达国家对发展中国家频繁采取反倾销、反补贴等贸易保护措施，发展中国家内部的贸易纠纷也不断增多，国际贸易保护主义将成为未来出口国家不得不面临的“常态”挑战

二是贸易保护主义的焦点向高端制造业和高科技产业转移。尽管目前发展中国家在制造业方面的优势依然集中在劳动密集型产品，但是向高端产品转移的势头已十分明显。发展中国家的经济产业结构的调整将对发达国家的传统优势产业造成巨大的挑战和冲击，预计双方发生贸易争端的产业也将逐渐升级，国际贸易摩擦的焦点将由一般制造业向高端制造业转移。

三是贸易保护主义开始呈现出区域排他性。危机后各地区复苏态势差异很大，世贸组织(WTO)多哈回合谈判等全球贸易协议又迟迟未能达成，这将进一步为深化区域贸易合作提供动力，同时也增加了对区域外经济的排斥，贸易保护的力度也会增大。目前，发达国家对我国的贸易保护主义已从纺织品鞋类向化工产品和钢铁转移，预计2011年及以后一个阶段双方的摩擦焦点将转到资本或技术密集型的高端制造业。

四、“汇率混战”或继续发酵

2011年世界各国经济将面临能否持续复苏的考验，因此各国都非常重视扩大出口，特别是复苏乏力的美欧发达国家将出口作为拉动复苏的重要一环。而通过实行本币弱势政策促进出口成为普遍选择，世界各国的汇率之争将围绕美元走势，在现有基础上继续发酵，形成一场“汇率混战”。

从整体走势来看，随着美国第二轮量化宽松政策逐步实施甚至强化，以及美国政府出口战略的继续落实，2011年美元继续走弱的大趋势不会改变。在美元将继续贬值的情况下，2011年非美货币将被动上行，这将对非美货币国家的出口造成冲击，其中发展中国家将首当其冲，受影响最为严重。由于出口普遍是发展中国家经济增长的主动力，出口受损将直接拖累整体经济增长。同时，一旦发展中国家的本币大幅升值，利差的扩大将引发热钱蜂拥而至，进而推高它们本已严峻的通胀形势，在某种意义上讲，出口和通胀是决定发展中国家经济增长的两大核心因素，如果这两个方面都遭受重击，有可能拖累整个世界经济的复苏。可以预见，2011年美元趋弱的预期将继续引发世界各国针对美元贬值的斗争由于预期经济增长将放缓，欧盟等发达国家已经延长了非常规货币政策，而且在2011年有可能效仿美国进一步释放流动性，届时世界主要货币将陷入竞争性贬值境地。对我国而言，2011年人民币面临的升值压力仍然非常大。美国等发达国家将继续利用汇率问题拉拢更多国家，并利用双边和多边外交磋商机制联合对华施压。

五、全球资本市场动荡可能加剧

2011年，包括大宗商品、股市在内的全球资本市场的形势也将更加复杂。未来全球主要经济体经济政策的不一致，以及随时可能爆发的主权债务问题，均让全球资本市场面临诸多不确定性，这势必加剧市场的动荡。

一方面，发达国家与发展中国家货币政策分化的趋势越来越明显。美国量化宽松政策造成的流动性过剩，将使通胀压力向全球范围扩散，进而造成大宗商品价格和股市上涨。与此同时，输入型通胀的进入，将让发展中国家加大货币政策的收紧力度。这种“一松一紧”的政策局面客观上推动了资本在全球范围内频繁流动，市场将不可避免地出现震荡。另一方面，欧洲债务问题仍存在扩散的风险，一旦形势出现恶化，美元和美国国债的避险需求将在一定时期内陡增，美元汇率也会出现阶段性反弹。美元这种长期趋弱与阶段性反弹交替出现的走势，将导致国际市场上以美元计价的大宗商品价格的波动加剧，容易出现暴涨或暴跌的情况。此外，经济增长是影响资本市场走势的基本因素，而2011年世界经济复苏前景尚不明朗，具有很大的不确定性，一旦主要经济体复苏陷入停顿，全球资本市场将应声下跌。由于我国对大宗商品的需求强劲，全球流动性过剩以及美元贬值不仅将增加我国进口的成本，也会给我国输入显著的通胀压力。同时，倘若国际热钱抓住市场利空机会兴风作浪，也将对我国资本市场造成冲击。
[image: image9.jpg]'Y




“十二五”期间我国亟待建立节能减排长效机制
一、“十二五”节能减排指标符合预期但任务艰巨

国务院总理温家宝在十一届全国人大四次会议上作政府工作报告时表示，“十二五”时期，非化石能源占一次能源消费比重提高到11.4%，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，主要污染物排放总量减少8%至10%，森林蓄积量增加6亿立方米，森林覆盖率达到21.66%。

这一节能减排目标符合市场预期。此前业内专家普遍预计，考虑到经济增速放缓以及节能减排工作推进先易后难等因素影响，“十二五”期间减排目标应该比“十一五”低，单位GDP能耗下降幅度不会高于20%，但不低于15%。

此前，国家发改委能源研究所副所长戴彦德认为，单位GDP能耗下降幅度介于15%和20%之间。他指出，减排目标要靠两条路完成:一是产业结构调整、减少出口，二是节能。国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军认为，“十二五”减排目标应该比“十一五”低，即单位GDP能耗下降幅度低于20%。他表示，过去10年我国年平均GDP增速接近10%，但在未来10年GDP年增速可能逐步下降，预计维持在8%或以下，这将导致节能减排的难度加大。

目前，我国已经向世界郑重承诺，到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右，森林面积比2005年增加4000万公顷，森林储蓄量增加13亿立方米。这些硬指标给“十二五”节能减排工作带来了巨大的压力;另一方面，我国正处在工业化、城市化加速发展阶段，我国的能源消费和新增工业项目污染物排放量仍然很大。

应当说，对于中国这样一个发展中的大国来说，既要发展经济、改善民生、提高人们的生活水平，又要应对气候变化，控制温室气体排放，还要提高国家适应能力，无疑是十分艰难而繁重的任务。

二、“十一五”节能减排成效显著但代价巨大

国务院总理温家宝5日在十一届全国人大四次会议上作政府工作报告时表示，五年累计，单位国内生产总值能耗下降19.1%，化学需氧量、二氧化硫排放量分别下降12.45%、14.29%。“十一五”期间我国节能减排效果显著，基本完成“十一五”规划纲要确定的目标。

成效显著固然值得高兴，但是，为了实现“十一五”节能减排目标，我国也付出了巨大的代价。“十一五”期间，我国政府综合运用法律、经济、技术和必要的行政手段，出台了一系列推动节能减排的政策措施并投入大量资金用于节能减排工程。

[image: image10.jpg]Eﬂsﬁ%&? K PR
H B k1
s | 4 il
AN ”E KB SRBT
LWL s L
(a) AP ERS (b) ZHABT

B2 AHhaNTHENHARERY



中国人民银行出台了《关于改进和加强节能环保领域金融服务工作的指导意见》，中国银监会出台了《节能减排授信工作指导意见》，要求银行业金融机构及时跟踪国家确定的节能重点工程和节能技术服务体系等项目，综合考虑信贷风险评估、成本补偿机制和政府扶持政策等因素，有重点地给予信贷支持。为抑制高耗能行业盲目扩张，“十一五”期间，我国对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼等8个高耗能行业淘汰类、限制类企业实行差别电价，并不断提高加价标准。

此外，环保与金融部门建立了环境信息通报制度。中国人民银行将环保部提供的4万多条环境保护信息纳入征信管理系统，银监会将其中1.3万余条环境违法企业信息转发商业银行，商业银行据此对环境违法企业采取限贷、停贷、收回贷款等措施，促进了企业治理污染、保护环境。

据国家发展改革委透露，“十一五”以来，我国大幅增加对节能减排的投入，共安排中央预算内投资894亿元、中央财政节能减排专项资金1338亿元，共计2232亿元，用于支持“燃煤工业锅炉(窑炉)改造工程”等十大重点节能工程、节能产品惠民工程、淘汰落后产能、建筑节能改造、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能、合同能源管理推广、城镇污水处理设施配套管网建设、三河三湖及松花江流域水污染防治、支持节能技术研发和产业化、节能减排监管能力建设。

三、节能减排长效机制亟待建立
当前，我国的节能减排所采取的模式是政府推动型，相比市场推动模式而言，政府推动模式更加耗费财政资源。但是，由于处在当前经济发展阶段，强有力的制度安排是节能减排工作顺利推进的前提，政府推动模式也是一种不得已而为之的选择。因此，必须清醒的意识到，这种推动模式在执行过程中是存在变相达标风险的，是不可持续的，节能减排长效机制亟待建立。
在未来5年时间里，众多的不可知的政策因素可能会阻碍节能减排目标的实现，这就需要市场的力量来完善节能减排的制度体系。从长远看，降低单位国内生产总值能耗，更应当依靠加快经济发展方式的转变，依靠市场的手段和改革的办法。事实上，与一些行政手段相比，包括绿色信贷等在内的金融手段、经济政策发挥作用往往更直接、更有效。

欣喜的是，拟提交十一届全国人大四次会议审议通过的“十二五”规划纲要明确表示，强化节能目标责任考核，健全奖惩制度，健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理。
国家发改委副主任解振华曾表示，“十二五”时期，我国将把大幅度降低能源消耗强度、二氧化碳排放强度和主要污染物排放总量作为重要的约束性指标，并将强化各项政策措施，加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排的长效机制。“十二五”期间，会更多地利用市场机制和经济手段来实现碳排放强度降低的目标。比如现在已经在天津、北京、上海等地探索开展碳交易，在“十二五”期间碳交易可能会走得快一些。

金银岛大宗产品电子商务平台分析师建议，“十二五”期间应采取一些更有效的经济手段，如更多使用排污收费、脱硫补贴、环境税、排污交易、生态补偿等经济政策手段。
国家发展改革委能源研究所所长韩文科则认为，要建立节能降耗长效机制，一是要大力调整产业结构，严格控制高耗能、高排放产业的增长;二是必须进一步淘汰落后产能，推动技术进步，加强节能管理;此外，还要转变外贸增长方式，限制高耗能产品的出口。
[image: image11.wmf]t

f

f

g

g

A

L

U

A

U

A

U

å

å

å

´

+

´

+

´

=

Y

y


如何为中小企业做好金融服务
日前银监会下达了一份《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》（下称《通知》），《通知》通篇说的是银行要想法为中小企业融资提供便利，《通知》第九条提到：“根据商业银行小企业贷款的风险、成本和核销等具体情况，对小企业不良贷款比率实行差异化考核，适当提高小企业不良贷款比率容忍度。”然而，对于以借贷为盈利模式的银行来说，其经营结构的核心就是要在风险防范严密的情况下，去进行营利活动。所有的银行对于如何完善借贷交易，业已形成极为严密繁杂的各种贷款审批程序。这些程序有法律的、财务的和贷款项目的业务评估。这些程序已不完全是银行与客户之间的事情，还涉及到庞大的监管体系。

实际上，为中小企业进行金融服务，是要根本改变中小企业融资难的问题，着手点不应以强迫商业银行改变风控体系为出发点，而应建立多层次的融资市场，比如鼓励VC、PE这样的符合中小企业特征的资本大力发展。此外，还可将放开民间借贷提到议事日程上来。
[image: image12.jpg]\(v—\.)/ \\A)/
A< U~
\ I\

- - S -
(a) HFayPEER (h) ZZaY KB A
B3 XKMRMefanESER




经营之道: 经商十大教训
1、一定要对项目进行客观，充分的论证；计算日均成本，可能的营业收入和利润水平（这个要做客观调查）；了解预备上马的项目的基本赢利模型，比方日均成本不能超过什么水平，日均营业收入不得低于什么水平；

2、在进行商业谈判时一定竭力争取到无限有利于自己的条件，所谓有利于，就是成本越低越好，现金投资越少越好，自主权越多越好，灵活性越大越好（这里面其实有很多具体的东东，如谈店租的支付方式），在商业方面的任何谈判你都要强硬，因为此刻是你拿钱出来投资，选择的主动权在你手中，绝不可因为急于在某个时间生意开张，而轻率谈定某些条件；

3、尽量在宏观经济往上走的地方做生意，即一个地方的消费水平的走向总是滞后于此地的宏观经济水平的走向。也就是说，若一个地方的宏观经济往上走，它的商业成本却不会紧随其后往上走；相反，若一个地方的宏观经济往下掉，它的商业成本却仍然会在一段时间内维持其原来的水平。这两种反差所造成的项目投资环境无须本人再细说，各位看官应该已经很明了了；

[image: image13.jpg]B4 SAMNRIORE(ZE)



4、在正式投资前，一定要想到失败：假如失败怎么样轻松而小损失甚至无损失地退出；你的钱尽量不要被任何东西套住；给足自己变通的余地；

5、再次强调客观，在任何业绩面前，不能过于乐观，也不能过于悲观。确实，生意是熬出来的，所以，在生意不好时，不能心慌，要多分析不好的原因，是项目不适合你选定的环境，还是你没有很好的来操作你的项目，如果结论是后者，那你就应该熬下去；但是如果是前者，那自然是要当机立断，马上着手撤兵咯，这个时候切忌恋战，而且撤兵时万不可仓皇而逃，而应该从容不迫，将损失降到最低；一句话，要沉的住气；

6、一个策略要坚持到底。其实很多时候，你事先精心设计的策略是正确的，只是任何策略在落地的时候都不会马上贴在地面上，它会跳几下，在它跳的时候你不要误以为它落不了地。任何策略要发生积极作用都需要时间，这再次印证了生意是熬出来的这个道理。你要是确定了一个策略，就要坚持下去，不要老改动，你要是改来改去，结果会越来越糟，迟早一天，你会发现其实你最初的那个策略是对的，可是往往那时侯已经晚了，因为有些事情是讲究开头红的；

7、最大限度压缩你的费用。压缩你的费用直接增加你的利润额这本身并不是最最关键的，最最关键的是压缩你的费用直接增加你的利润额会导致你的资金的良性循环；从另一个更为重大的方面来讲，如果你不善于控制成本，或者如果你没有强烈的成本意识，那么我负责任地给你浇盆冷水：“你不是做生意的料。”

8、在短期利益与长远利益之间进行取舍，每个人有不同的风格。如果你刚启动一个项目，还在生死之间徘徊的话，我建议你把眼前三个月利益放在首位，我始终坚信一点，如果你没有今天，那谈明天，后天，能有什么意义；

[image: image14.jpg]il

]

/ / .

/
/

T
am T
IS

B




9、惟利是图。有关你生意的任何方面，你都必须做一个惟利是图的人。了解你做生意的目的是什么，回答只能是一个字”钱“，而不能有其他；

10、不要想着太多原则，规则，只要不犯法，怎么能令你赚到更多的钱，你就怎么做，你必须摸着石头过河，前面踩着如果塌实，你就踩下去，这样一步一步往前走。
住房和城乡建设部明确
2011年将扩大建材下乡试点范围
住房和城乡建设部日前印发的《村镇建设司2011年工作要点》明确提出，2011年将总结建材下乡试点经验，扩大建材下乡试点范围。专家分析，扩大建材下乡试点范围可能对建材产业形成新的拉动力。

建材下乡试点有望扩大范围
2010年中央1号文件明确提出，“抓住当前农村住房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励农民依法依规建设自用住房”。

去年10月，住房和城乡建设部、国家发改委、财政部、工业和信息化部、国土资源部、商务部联合下发《关于开展推动建材下乡试点的通知》，确定山东、宁夏两地为建材下乡试点省区，以推动水泥产品下乡为主，探索多种推动建材下乡的具体措施、操作办法和工作模式，拉开了建材下乡的序幕。

《村镇建设司2011年工作要点》指出，要联合有关部委，指导各地推进建材下乡试点工作，组织试点地区总结经验，评估政策效果。要扩大建材下乡试点范围，对推广使用节能建材产品的农村居民予以补贴。目前看来，建材下乡今年有望进行更大范围的试点。

建材下乡潜力巨大

中国建筑材料流通协会在北京、河北、湖北、江苏、重庆、广西、浙江、黑龙江等8个省、自治区、直辖市进行的一项调查显示，在我国经济相对发达的农村地区，农民住房面积普遍较大。在这项调查涉及的村庄里，农村家庭新建房屋平均花费为10.6万元。这项调查还表明，目前农村居民建房大部分都会进行装修，装修费用一般占建房总支出的1/3左右。

统计结果表明，2000年~2006年，我国农村地区年均新建住房7.09亿平方米。按照每平方米建设成本1000元计算，我国农村地区每年有7000多亿元的建材需求。而且，这些需求来自农民自觉自发的建房，如果有相应的补贴政策，建设规模还将进一步扩大。因此，建材下乡潜力巨大。对建材企业来说，这是一个难得的商机。

资金来源和补贴方式最受关注

《关于开展推动建材下乡试点的通知》明确，建材下乡试点省、自治区、直辖市可以结合本地实际情况制定政策，支持农户依法依规建设自用住房，有效推动建材下乡，并由地方财政承担相关支出。

在刚刚结束的建材下乡（中国西南）装饰建材流通企业试点模式解析会上，重庆市试点商户代表就如何更好地参与建材下乡等问题与专家进行了互动。针对商户最关心的补贴资金来源和补贴方式问题，中国建筑材料流通协会副秘书长贺威表示，除了每个区县试点有最高500万元的建材下乡渠道建设基金外，每年还将为各试点发放最高200万元的建材下乡渠道扶持基金，奖励积极支持建材下乡的经营者。这些资金将由中国建筑材料流通协会向各大建材厂商筹集，具体的奖励办法以今年4月即将公布的《建材下乡渠道建设基金实施细则》和《建材下乡渠道扶持基金分配、奖励细则》为准。
[image: image15.jpg]KEESH

AL

b

] I

ALy

ALAT A

0.3

10
B A/um

KRaARSSHE




建设行业品牌转变发展方式
塑料门窗行业名牌窗活动取得良好业绩，令业界人士深受鼓舞。经过几年的培养，名牌窗成为行业发展的样板，在企业中起到标杆的作用。

一个行业拥有名牌产品的多少，是衡量其行业发展水平的重要标志，直接反映了一个行业的竞争实力和整体素质。建设行业名牌，通过树立质量标杆，引领和带动企业加强质量管理、提升质量水平，是实践证明行之有效的重要发展战略。
当前，在政府提出加快经济转变发展方式的形势下，深入实施名牌战略，积极引导企业增强竞争实力、提高发展质量和效益，是门窗行业深入落实科学发展观、实现行业经济又好又快发展的具体举措。

“十一五”期间，塑料门窗行业取得了显著成绩，尤其对于建筑节能的贡献有目共睹。但还要看到，行业发展仍面临着一些瓶颈：结构性矛盾仍比较突出，产品质量的总体水平还有待提高，特别是缺乏拥有自主知识产权和核心技术、在国际市场上具有较强竞争力的名牌产品。
转变经济发展方式的一项重要工作，就是要深入实施名牌战略。通过大力培育和发展名牌产品，企业可以不断促进产业结构、产品结构的调整和资源的优化配置，提高经济运行质量，促进经济又好又快发展。
实施名牌战略核心在企业，主体是企业。企业要不断增强积极主动性，大力发展自主品牌。应从基础性工作抓起，努力建立健全质量保证体系、计量检测体系，加强产品全过程全方位的质量控制；要积极采用国际标准和国外先进标准，开展国际通行的质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系认证，把质量贯穿于设计、工艺、生产、经营、售后服务的全过程。

要通过不断加大科研开发投入,增强自主开发能力，拥有自主知识产权和核心技术。要生产一代，研制一代，构思一代，储备一代，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化再创新能力。

企业应建立健全适合现代企业特点的领导人员选拔、任用、激励、监督机制，加快企业分配制度改革，推动生产要素向优秀企业集聚。要积极、大胆地引进国内外优秀的管理人才和高级技术人才。对企业长期发展有重大影响的优秀科技人才和管理人才，鼓励通过各种合法的经济手段予以激励，充分调动各类企业人才的积极性、主动性和创造性。

名牌窗的培育，离不开行业协会的引导和推动。协会要从贯彻科学发展观的高度重视名牌工作，进一步加大推进实施名牌战略的工作力度。要深入企业进行调查研究，建立协会与重点企业的联系制度，帮助企业协调解决在争创名牌工作中存在的问题，努力形成企业高度重视、积极参与的浓厚氛围。

有关部门对名牌窗生产企业，要在技术引进、科研立项等方面给予优先安排，在质量管理、环境管理、技术基础工作、信息咨询等方面提供优先服务。必要时，可以把实施名牌战略活动和发展循环经济、建设节约型社会紧密结合起来，形成共同推进品牌战略的行业基础。另外，要改善门窗企业的投资环境，令企业获得更大的发展空间。
塑料门窗行业在建筑节能方面具有明显的优越性，在明年即将开局的“十二五”期间必将有巨大的发展空间，是朝阳产业。当前，如何落实党的十七届五中全会精神，如何进一步转变发展方式，如何结合行业实际，建设好行业名牌，是摆在每一家已获评的名牌窗企业和正在为成为名牌窗企业而努力的企业面前的课题。相信今后一段时间名牌窗企业的产品分布更广泛，市场占有率更大，顾客满意程度和品牌知名度更加提高。
[image: image16.jpg]%o 4 & T4

K 6 100?
=

Y

@

£

o 4t 103

s%:7

N

Low-E a5 35

Eo%m% &4 f{L<

A& KB G 100?

H14 LTEHSHBS Low-EHBWELFEAML




节能门窗如何实现低碳环保
随着消费者对自身健康要求和环保意识的提高，人们不再以奢华铺张来显示尊贵，而是以低碳环保来体现品味。门窗与人们生活息息相关，门窗文化也与时尚、品位等社会流行价值观密不可分。

第一，增强门窗的绝热性能是门窗节能的根本。门窗一般是薄壁的轻质构件，是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节。尤以绝热性能最差，它通过辐射传递、对流传递、传导传递和空气渗透等四种形式导致建筑物能量流失，普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑冬季保温和夏季降温能耗的50%以上。因此门窗是改善室内热、光环境的重中之重，其性能直接决定着建筑节能的效果。增强门窗的保温隔热性能，减少门窗的能耗，是改善建筑热、光环境质量、实现建筑节能目标的重要步骤。

第二，五金配件在系统化节能门窗设计中占有非常重要的位置。五金配件质量的好坏影响门窗的各项性能指标。对门窗密封性能产生影响的门窗五金件种类很多；按照对门窗密封性能来分类，大体可分为两类：多锁点五金件和单锁点五金件。隔热铝型材的设计是整个设计的核心部分，型材断面设计的质量决定了门窗的性能和质量。另外，系统化节能门窗的隔音性能由中空玻璃来实现，门窗的节能也是由中空玻璃来阻断热辐射。

第三，提高门窗的气密性能是门窗节能环保的关键。门窗的保温和隔热与玻璃、门窗框的材料、构造及其气密性息息相关。提高门窗的装配质量，选择好的密封材料，使用导热系数小的主要材料。这些是保证门窗气密性的最佳方法。
[image: image17.jpg]X EESM AR Mj\'./ﬂ TS

\ \

- o] o

15 HAZHEEHEXEH

0.1mm~0.2mm





门窗的保温和隔热
门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能，而门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下，具有较高的保温性能和隔热性能。

北方的冬季室内外温差较大，当室外刮风形成压力差，冷空气通过缝隙进入室内时，室温剧烈波动，影响室内环境并消耗大量热能，这种现象也被称之为“冷风渗透”；而在南方地区，夏季多采用空调制冷，空气流动产生的热风通过缝隙进入室内，导致制冷能耗增加。但无论在北方还是南方，如果室内外温度相同或温差较小，空气渗透导致的能耗几乎可以忽略不计；当室内外温差较大时，建筑门窗的气密性能对空调负荷和室温的稳定有着显著影响。

因此，门窗产生空气渗透导致室内能耗增加的原因可以归纳为缝隙、压力、温差三大要素。并非气密性能越高越好，健康的室内环境至少应保证一定的换气量。目前我国的检测及分级标准、产品标准分别规定了外窗产品的气密性能等级标准，但是从建筑节能的角度出发，现行节能设计标准对各地区住宅建筑外窗的气密性能提出了更高的要求。

建筑门窗是建筑外围保护结构中保温性能最薄弱的部位，其长期使用能耗可以占到整个建筑长期使用能耗的50%以上。因此，提高建筑外窗的保温性能对降低建筑物能耗具有重大意义。
[image: image18.jpg]\AHEHR
WA
SR I AE R
e —
SR
0.1mm~0. 9mm~24mm_|
HEUH PR

H16 HEHBWHNASHEBHEANETER




门窗幕墙企业如何对待现金流问题
最近几年，我国门窗幕墙行业的市场环境发生了重大变化，一方面市场竞争和国际化导致微利时代提前到来，另一方面信用方式的普遍应用导致企业的经营性风险日益增大。在这种新的市场环境下，企业经营管理中面临的突出问题是净利润大幅下降和现金供应不足。众所周知，净利润和现金流是企业的两个最重要指标。大量的经验教训表明，在一个完全性市场中，一个企业如果过分注重销售业绩的增长，虽然能快速扩大帐面销售额，但其背后的财务状况却常常不乐观，应收帐款上升，销售费用上升、负债增加，呆帐坏帐增加，其结果不仅导致企业的净利润下降，更为严重的是现金流不足。此时，企业将会遭受严重的经营危机，甚至面临破产倒闭的危险。

如何管好现金流呢?我认为应从五个方面入手：

1、拒绝不良订单

我们的企业总认为有顾客、有订单就是好效益，肯和我们做生意的就是好顾客，也容易陷入“有生意就有钱赚”的迷思中，以致很难拒绝顾客。但我们对顾客也要有所选择，确定顾客优劣的第一条就是：是否付款准时，并且不借故拖延。而积欠很高的应收帐款则肯定不会是我们所中意的顾客。行业中垫资之风的形成，就是我们宠坏了我们的顾客，事实上是把自己送进了一个深渊之中，敢于拒绝，其实也是敢于拒绝诱惑，企业安全了，还愁那一点点利润吗?

2、提升运营水平

我们的企业很多时候就盯得住“鼻子尖”上的一点点浪费，殊不知流程的不畅对企业来说浪费更加巨大!优化流程，建立顺畅的工作机制。强势的流程管理要扩散到整个管理体系当中。针对业务流程来细化与生产之间的流程管理，使采购、数据传输、应急部分、销售体系以及供应商考核等职能之间都有相应的对接流程，并设有专门职位来落实供应链中的流程管理，并使标准化、数据化的流程管理提升企业效率。

戴尔强势的供应链流程管理决定了新的游戏规则，最终与供应商的沟通、指导、培训工作保持在即时状态。
3、差异化的产品策略。

对于国内的市场，最显著的特点是什么赚钱，大家就都去做什么，结果市场供大于求了，就再发疯的降价，结果就是全部死掉。如何实现差异化呢?同为幕墙行业，我们也可以细分，为什么都要去做外墙呢，可以让一部份人去做采光顶啊，为什么都要做石材幕墙、铝板幕墙呢，可以让一些人去做点支式玻璃幕墙、光电幕墙等其他形式啊，大家都聚集在一个原本就非常狭小的领域，都望着那块小小的“蛋糕”，结果肯定是有人吃不到的，势必有人出局。实现产品的差异化，是实现大家互补，也是为大家生活的更好!

4、提升产品的技术含量。

有人说专利也就是利益，虽然不全对，但也有一定的道理，起码专利产品是挥向市场的一把利剑，如果你没有申请专利，那就只能受制于人，在竞争中处于劣势地位，这就是专利制度下的游戏规则。我们的施工企业也要加大技术创新，用自己独有的技术来拿订单，有了技术上的优势，无论是回款还是利润就能掌握主动权，这也就为企业的现金流的畅通创造了条件。

5、清晰的市场定位。

一直以来，在人们的观念里，大公司所赚取的利润也是最丰厚的，但要知道风险也是最大的;很多小企业经过不断的努力业也做成了大品牌，它们不去和大企业去争取大项目，而专心的去做那些小的、回款好的，周期短的工程，结果也过的很好，并且自己也慢慢的成长、壮大起来。由此我们可以看出，企业不在大，关键是要有自己的品牌和准确的市场定位，成功不在于善于投机，而在于一定程度的坚守。

企业的核心就是现金流，一切对现金流有利的事情都可以去做，一切对现金流，没有帮助的事情都不可以去做.一切适应现金流的项目都可以上，一切阻碍现金流的项目都不可以上.可以肯定的说，对于企业来说，最重要的是生存，而生存最重要的是掌握好现金流法则。
[image: image19.jpg]Z3s
’g L J=F Lk OLow-E %
N e e e e §
=l . .
25 *
F= 1 S 0 AR
<+
&
F 2F---—-- a-—-—--- O ————— O--—=— -4
q
15 N
1 5 10 15 20
E Hh R E/(m/s)

B17 ESHREX P EHBFESEAOME



[image: image20.jpg]90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
PERMBE RS

18 HEHANBERESERRY




铝合金建筑型材选购注意事项
消费者在选购铝台金建筑型材时，应选择市场占有率较大，并经实践证明质量可靠、信誉高的品牌。此外，在购买产品时，要求供货方提供相关出厂检验合格证或第三方质捡机构提供的年度检验报告(最好与所选产品型号一致)，未能提供的应在产品进入安装现场前与供货方一起取样送至质检部门进行检验，不同批次应分别送检，抽样送检时双方应协商制订抽样方案，尽量抽取使用量最多的型号进行检验。

在实际选购及使用铝台金建筑型材产品时应注意以下方面：选购知名企业生产的产品，这些企业的产品质量较好，有较长的使用寿命。查看产品出厂合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。仔细察看产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。一定要注意产品的壁厚，门、窗料的产品公称厚度应不小于1.2mm。注意产品表面涂层的厚度，阳极氧化产品的平均膜厚不低于10μm，电泳涂漆产品的复台膜局部厚度不低于16μm，粉末喷涂的涂层最小局部厚度不低于40μm，氟碳漆喷涂产品应在二涂以上，平均膜厚不能低于30μm。沿海地区的用户，最好选择耐蚀性能较好的电泳涂漆型材、粉末喷涂型材或氟碳喷涂型材产品。日常维护时，不能用刷子等硬物作为清洗工具，应选择柔软的棉纱和棉布。清洗时可以用水、冼涤灵和肥皂，但不能用其他有机物。
平开窗等压腔技术的正确应用
在平开窗上采用等压腔技术来实现平开窗向室内开启始见于欧洲，如今等压技术已被广泛应用于平开窗和幕墙上，推拉窗尚未见使用。等压技术主要功能是在不增加成本的前提下，大幅度地提高平开门窗和幕墙的水密性能，是门窗幕墙提高水密性能的诸多方法中最为经济和有效的措施。

使用国内外现有等压腔技术，内平开窗的水密性能通常在400～500Pa之间。本文通过对其进行技术分析，找出其缺陷，并提出新的“完全等压”技术原理及其适用范围，大幅度提高了门窗幕墙的水密性能；通过检测验证，内平开窗水密性能可达到800Pa。以下是对等压腔技术和水密性能的分析。

现有等压腔的技术原理

众所周知，渗水必须存在以下条件才有可能发生，缺一不可：存在缝隙；缝隙周边存在水；缝隙内外存在作用力(表现形式为：气压差，水的动能，水的势能，水的表面张力等)。

现有等压腔的技术原理为：第一，水、气密封分别由两道以上的密封带来实现：外侧密封带主要防水，内侧密封带主要防气且内侧密封带缝隙处无水；内外侧密封带之间构成等压腔，由等压腔下方的排水孔与室外大气沟通，实现等压腔的“等压”。第二，内外侧之间的等压腔内的气压接近室外，使得室外侧的水在气压差作用下渗入等压腔的量减小来提高水密性能。第三，内侧密封带缝隙处必须实现无持续性的水，否则水密性能失效。第四，当等压腔内的气压加上腔内积水的水压大于室外气压时，积水通过排水孔向室外排泄；当等压腔内的气压加上腔内积水的水压等于或小于室外气压时，积水无法排泄；当积水上升到内侧密封带缝隙处时，等压腔的所有功能失效，从而导致窗的水密性能失效。

现有等压腔技术的局限性

从现有内平开窗的结构分析，为减少进入等压腔内的水量，外侧框扇之间的密封胶条通常是完整的，等压腔与室外大气之间的通道仅为窗下方的排水孔，排水孔的通道面积较小；当室外气压变化速度较快时，难以实现同步变化，等压腔处于不完全等压状态，容易积水。

[image: image21.jpg]E19 HWORTi&T



当等压腔出现部分积水时，通道面积更小，等压腔与室外大气存在较大的气压差，导致积水上升。当积水高度高于排水孔时，通道完全隔断，此时腔内外气压差增大，室外渗入的水量增大，等压腔的“等压”功能失效；当积水没过内侧密封带时，窗的水密性能失效。

如果外侧框扇之间完全不用胶条密封，虽然等压腔始终处于完全等压状态，但由于大量的水从窗扇下方及左右两侧进入等压腔内，进水量大于排水量，积水没过内侧密封带，窗的水密性能失效。

国外有一种带单向阀的排水孔盖传入国内，认为既起排水和装饰作用，又可在室外压力较大时关闭排水孔，提高窗的密封性能。殊不知恰恰是单向阀使得等压腔的功能失效：室外压力较大时关闭排水孔，等压腔与大气无法接通，腔内气压无法随着室外气压的变化而变化，使得腔内外压力差增大，导致水更容易从缝隙处渗入。这是一个典型的似是而非的案例，说明了我们在学习国外技术时应采用“扬弃”的科学方法，而非盲目全盘接受。

“完全等压”技术

通过以上分析可以得出这样一种结论：国内外现有的等压腔技术实际上是一种不完全等压技术，未能充分发挥等压腔技术应有的作用。下面介绍南平铝业发明的“完全等压”技术的原理及其应用。

水、气密封仍然分别由两道以上的密封带来实现：内侧密封带主要防气且内侧密封带缝隙处无水；外侧密封带主要防水，但将具有鹰嘴结构的上框两端的胶条各切割下80～100mm，使等压腔在任何时候都与室外的大气相通，实现真正意义上的“等压腔”，此举是“完全等压”技术的关键所在。

应增大排水孔面积或增加排水孔数量。在高风压强降雨地区，如果等压腔内的进水量大于排水孔的出水量，必然会使积水高度上升；当积水没过等压胶条时，水密性能失效。所以，增大排水孔面积或增加排水孔数量在高风压强降雨地区是必须的，建议每扇窗开两个排水孔。

采用“完全等压”技术后，即使积水高度高于排水孔，顶端的通道仍然保证等压腔与大气相通，等压腔的“等压”功能仍然存在；随着腔内积水的增高，在较高水压的作用下(水压与积水高度成正比)，以较高的速度将积水从排水孔处排出，从而提高了内平开窗的水密性能，等压腔的排水功能得到充分发挥。

“完全等压”技术的应用

技术使等压腔始终处于“等压”状态，并充分发挥了等压腔的排水功能，大幅度提高了平开窗的水密性能。

在炎热的夏季，“等压腔”形成烟囱效应，将等压腔内的热量排出窗外，减轻了空调荷载，具有节能效果。在北方寒冷的冬季，“等压腔”形成的烟囱效应，将等压腔内的热量排出窗外，增加了取暖的能耗；故“完全等压”技术不适用于降雨量少、风压低的寒冷地区。

我国的铝合金门窗幕墙行业的企业在引进产品和技术时，应进行消化和吸收，并在此基础上进行完善和创新，只有如此，产品和技术才有可能达到国际先进水平甚至是国际领先水平。
[image: image22.jpg]5WEZ MR

B 20 itk




塑料门窗系统节能因素的思考（续）
（接上期）双银Low-E玻璃在冬季具有良好的隔热保温效果，在夏季又有良好的太阳能遮蔽作用，可广泛用于中、高纬度地区。

阳光控制Low-E玻璃是一种既具有Low—E玻璃性能，又具有热反射性能的产品，适应于冬季凉爽、夏季炎热的地区使用。

改进型单银Low-E玻璃具有可见光透射比仍保持在80％～84％，辐射率却降低至0.05～0.06，与双银Low-E玻璃相婢美，而且遮蔽系数较高，可以更多地利用太阳能，更适用于冬季寒冷的北方地区建筑物的门窗。

离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃的区别：

a)在线Low-E玻璃可以利用钢化普通玻璃的钢化炉进行钢化；而离线Low-E玻璃一般不能进行钢化，只能进行低温钢化；

b)在线Low-E玻璃具有与普通玻璃一样的寿命和化学机械稳定性，可制作夹层玻璃，只需膜层放在外层。离线Low-E玻璃制作夹层玻璃非常困难；

c)离线Low-E玻璃保有期短，单片输送过程中必须对玻璃进行真空包装，开封之后必须在24h内加工成中空玻璃，否则，玻璃容易变花；

d)在线Low-E玻璃能进行热弯加工，离线Low-E玻璃不能进行热弯加工；

e)在线Low-E玻璃做的中空玻璃保质期50年，离线Low-E玻璃的隔热保温性能在长期使用后会逐渐降低，所以，离线Low-E玻璃做的中空玻璃保质期10年～15年；

f)离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃相比具有辐射率低的优势，但是离线Low-E玻璃低辐射性是不稳定的。

表7中可看出，辐射率、K值离线产品好于在线产品，但是在严寒地区，希望冬季得到太阳光照射，Sc值越大越好，在炎热地区，希望玻璃能够遮阳，Sc值越小越好。

表7  Low-E中空玻璃性能

	产品

类型
	玻璃

结构
	膜层位置
	可见光
	K值
W/(m2·K)
	Sc

	
	
	
	透射率
	反射率
	
	

	白玻+离线Low-E
	6+12+6
	3#
	63
	11
	1.75
	0.64

	白玻+在线Low-E
	6+12+6
	3#
	73
	17
	1.8
	0.74


表8是建筑面积4445m2，窗墙比21％，二种Low-E玻璃节能效果对比，可以看出，在炎热地区离线Low-E略优于在线Low-E的节能效果；在严寒地区，在线Low-E优于离线Low-E的节能效果。

表8  不同气候Low-E中空玻璃节能效果

	产品类型
	广州
	上海
	北京
	哈尔滨

	离线Low-E(高透性)
	30%
	22.5%
	22%
	22%

	在线Low-E
	29%
	22%
	23%
	25%


对于Low-E玻璃节能效果的评价不能只单独考虑辐射率、K值，应将遮阳系数、墙体传热系数、框架传热系数、渗风量、建筑物运行参数等综合考虑。永久的节能才是真正的节能，从长远看，在线Low-E玻璃更好。

对于寒冷气候，从图13太阳和热辐射分布图看，我们应该防止室内的热能(D区中红外波段)向室外泄漏，同时提高可见光(B区)和近红外(C区)的获得量。对于炎热气候，应该将外部的近红外(C区)、中红外(D区)辐射挡在室外，而让可见光透过。中红外辐射是人们感觉到热的原因；近红外辐射到物体上(如建筑物、室内家具)将转换成中红外波再次辐射出来。

图13  太阳和热辐射分布图

图14是普通中空玻璃与Low-E玻璃在冬季使用情况对比。光透射率：普通中空玻璃84％，Low-E中空玻璃65％，Low-E中空玻璃光透射率降低了19%；室内向外热传导损失：普通中空玻璃80％，Low-E中空玻璃40％，Low-E中空玻璃热传导损失降低了40％。由此可见，Low-E中空玻璃在冬季使用保温效果比较明显，减少了室内向外热传导损失50％，同时，光透射率降低了19％，有一定的遮阳作用。

3.4.3  真空玻璃

定义：真空玻璃是两片平板玻璃中间由微小支撑物将其隔开，玻璃四周用钎焊材料封边，通过抽气口抽真空，然后封接抽气口保持真空层的特种玻璃。



真空玻璃具有非常好的保温性能，其保温原理和我们常用的保温瓶相似，玻璃周边密封材料的作用和保温瓶塞的作用相同，都是阻止空气的对流作用，因此真空双层玻璃的构造，最大程度地隔绝了热传导(图15)。研究表明，用两层3mm厚的玻璃制成的真空玻璃与普通的双层中空玻璃比较，在一侧为50℃的高温条件下，真空玻璃的另一侧表面与室温基本相同，而普通双层中空玻璃的另一侧则烫手。如果用热反射玻璃或Low-E玻璃制成真空玻璃，还能够降低辐射传热，具有良好的保温效果。

真空玻璃把传导、对流、辐射都基本阻断，所以才具有如此优异的隔热保温性能。

真空玻璃隔热、隔音原理见图16，由于真空玻璃的两层玻璃之间间距为0.1mm～0.2mm，远远小于双层中空玻璃的两层玻璃之间的间距，气体流动传热非常小，可忽略不计；同时，真空玻璃两层玻璃之间四周支撑物直径0.3mm～0.5mm，远远小于双层中空玻璃的两层玻璃之间四周支撑物宽度5mm～8mm，热传导非常小，可忽略不计。


真空玻璃的优点：

a)具有超凡的隔热保温性能，作为窗户玻璃，冬天室内窗户玻璃表面温度不降低，使冬天房间迅速暖和，室内暖气不易散失。夏天室内空调，冷气不易外逸；

b)作为窗玻璃，以其超凡的隔声性能，防止了噪音的干扰，实现了安静的环境。隔声性能>35dB；单片玻璃<27dB；中空玻璃<30dB；

c)真空玻璃具有优异的隔热保温性能，即使室外温度很低，窗玻璃室内一侧也很难结露，防止了由于结露淌水而污染里墙、窗帘与地面，损伤窗框等。

所以，真空玻璃外表上与普通玻璃并无差别，但其传热系数比普通玻璃低6倍，比普通中空玻璃低3倍，节能性能大大优于镀膜玻璃、低辐射玻璃。

当然，还有其他的节能玻璃，比如吸热玻璃的节能是通过太阳光透过玻璃时，将30%～40％的光能转化为热能而被玻璃吸收，热能以对流和辐射的形式散发出去从而减少太阳能进入室内，因此吸热玻璃具有较好的隔热性能。所以若用吸热玻璃制成中空玻璃，则隔热效果更加显著。

3.5  其他因素对中空玻璃的影响

3.5.1  风速对中空玻璃的节能特性的影响

我们知道，中空玻璃的节能特性在整窗的节能特性中起着重要的作用，室外冷空气通过对流和辐射的形式向室内传递，在有风的作用下，这种传递会加快，这就是为什么冬季在有风的情况下，人们在室内感到更寒冷的原因。图17是风速与中空玻璃传热系数的关系，无论采用普通玻璃还是采用低辐射玻璃制作的中空玻璃，随着室外风速的提高，传热系数是提高的，即节能特性(保温性能)下降的，普通玻璃制作的中空玻璃比较明显。室外风速提高20倍，普通玻璃制作的中空玻璃传热系数提高了14%，即节能特性下降14％。而采用低辐射玻璃制作的中空玻璃，室外风速对其节能特性影响较小。


图17  室外风速对中空玻璃节能特性的影响

中空玻璃的放置角度对其传热系数也有影响。图18表示中空玻璃的放置角度由90°到0°与其传热系数的关系。图中显示，放置角度90°到70°变化对中空玻璃的传热系数影响较小，60°到0°变化对中空玻璃的传热系数影响较大，中空玻璃的传热系数提高迅速，节能特性大大降低。所以，在楼盘门窗设计时，要使用节能门窗，中空玻璃放置角度不能小于60°，否则，会降低中空玻璃的节能特性。

图18  中空玻璃放置角度与传热系数
3.5.2  风压对中空玻璃的影响

在设计节能窗时，要充分考虑玻璃的最大许用面积和两对边支承玻璃的许用跨度，如果设计的玻璃最大许用面积过大或两对边支承玻璃许用跨度过大，在风压作用下，将使玻璃发生变形，影响到窗的保温性能。

玻璃的最大许用面积：

t≤6mm，Amax=0.2at1.8/WK；

t>6mm，Amax=a(0.2t1.6+0.8)/WK。

t——玻璃的厚度，mm；

a——抗风压调整系数，中空玻璃为1.5。

两对边支承玻璃的许用跨度

L=

表9是满足4级风压条件下，计算出中空玻璃最大许用面积与玻璃厚度的关系。玻璃厚度由4mm增加到5mm，最大许用面积增加50%，变化最明显；玻璃厚度从5mm增加到10mm，每增加1mm，最大许用面积增加16％～20％。玻璃厚度由4mm增加到6mm，两对边支承玻璃的许用跨度增加21％～25％；玻璃厚度从6mm增加到10mm，每增加1mm，许用跨度增加11％～17％。

表9  中空玻璃最大许用面积与玻璃厚度的关系

	玻璃厚度/mm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	最大许用面积/m2
	1.4
	2.1
	2.9
	3.06
	3.68
	4.3
	5.06

	二对边支承玻璃的许用跨度/m
	0.43
	0.52
	0.65
	0.76
	0.86
	0.97
	1.08


目前新建的商品房很少使用普通单层玻璃，大都选用中空玻璃。如双层或三层中空玻璃、中空镀膜玻璃、低辐射玻璃等，不仅保证了室内正常的采光，对隔音、隔热、保温、减少紫外线辐射都起到了很好的作用。有科学实验表明，在夏季38℃高温里，同一间房屋中若保持10小时25℃的室温，一般窗户条件下需开启空调9小时，而节能型窗户只需开启6小时～7小时，节能效果十分显著。

在新实施的行业标准JGJ/T151—2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规范》附录A内列出的典型整窗的传热系数看出，以玻璃的传热系数1.9W/(m2·K)为例，当整窗面积小于2.6m2时，窗框面积占整窗面积20%～30％，随着整窗面积的增加，传热系数有所增加。当整窗面积大于2.6m2时，不但随着整窗面积的增加，窗传热系数有所增加，而且窗框面积占整窗面积30%比20％时整窗传热系数有所增加的，说明玻璃面积大对降低传热系数有好处。同时，新标准的实施为节能塑料门窗的设计提供了理论依据。

所以，玻璃在塑料门窗节能中扮演重要的角色。只有塑料型材的节能设计，只是完成塑料门窗节能设计的30％～40％。玻璃除了采光、通风以外，保温节能更重要。

4  五金件和密封胶条的选择与使用

节能窗除了选择节能型材、节能玻璃外，第三个要素就是五金件和密封胶条的选择，有人将密封胶条列为五金件范畴内。因为门窗是靠五金件来完成开启、关闭的功能的，同时，通过五金件和密封胶条实现门窗的气密性及水密性。门窗的气密性能是指门窗单位开启缝或单位面积上的空气渗透量。它考核的是门窗在关闭状态下，阻止空气渗透的能力。门窗气密性能的高低，对热量的损失影响极大，气密性能越好，则热交换就越少。冬季采暖或夏季通过空调降温其中1/4的能量通过门窗的缝隙消耗掉。因此，提高门窗的气密性能当务之急是减少门窗框与扇和扇与扇的缝隙。一个优质的门窗一定是合理的门窗五金件配置、优质的型材和玻璃、合理的门窗设计、优良的门窗制作工艺等各项指标的最佳综合反映。

4.1  五金件应该与型材槽口设计相匹配

选择五金件和密封胶条时应该注意不同型材五金件槽口设计、胶条口设计。应选择与型材五金件槽口、胶条口相匹配的五金件和密封胶条，如果选择不正确，即使采用节能塑料型材和节能玻璃，由于五金件或密封胶条不匹配，也会造成密封不严而达不到塑料门窗节能的目的。国外有些型材生产厂家在设计型材的同时进行五金件、密封胶条的设计，从而保证型材五金件槽口、胶条口与五金件和密封胶条相匹配．保证了塑料门窗的制作质量。这点应该引起我们的借鉴和思考。

型材槽口尺寸设计中常常采用欧式槽口系列。图19是典型的欧式型材槽口设计，欧式的内开窗包括内平开窗，内平开，内倒窗和内开上悬窗，以及欧式的内开门。窗扇上欧槽分为两部分，上槽口为16.2mmx2.2mm，是用于安装五金件联动机构盖板用的，下槽口为12.2mmx9.5mm是使联动机构在执手带动下的活动空间。窗扇上欧槽绕窗扇一圈，这个槽口的中心线，我们称为五金件中心线。五金件中心线到窗框内表面的尺寸一般有9mm和13mm两种规格，从节能窗需要出发，应该使用五金件中心线到窗框内表面的尺寸为13mm规格的。
图19  型材槽口尺寸设计

从图19中我们可以看到，窗扇和窗框之间最小的距离(c)为12mm，这就是五金件的活动空间尺寸。装在窗扇上的联动五金件的锁舌和安装在窗框上的锁块各高为8mn，因此锁舌和锁块之间理论上的接触面高为4mm。为了保证窗扇搭在窗框上并且在窗框上能够正常运转，扇用于密封和开启的外缘尺寸(b)在20/22mm，外缘尺寸减去12mm的五金件活动空间尺寸即为搭接量，搭接量(x)为8mm+2mm。国内普遍采用外缘尺寸(b)在20mm，从而保证了窗扇和窗框之间的距离为12mm，搭接量在8mm。在安装欧式五金件之前，应仔细检测一下窗扇和窗框之间的距离，如果距离大于13.5mm和小于11.5mm，都无法安装五金件，不能保证窗扇在窗框上的正常转动。为了保证良好的门窗的密封性能，窗扇外侧通过密封条扣搭在窗框上的距离(a)应大于16mm，即扣搭在窗框上窗扇厚度大于13mm。国内某些型材槽口设计单纯追求型材的出材率，外缘的尺寸(b)小于20mm，搭接量小于8mm，扣搭在窗框上窗扇厚度小于13mm，这些非标型材不能应用在节能塑料门窗上。

因此，节能塑料窗应使用12/20-13系列，扣搭在窗框上窗扇厚度应大于14mm的型材。

4.2  锁点五金件对门窗密封性能的影响

按照对门窗密封性能来分类，大体可分为两类：多锁点五金件和单锁点五金件。多锁点五金件的锁点和锁座分布在整个门窗的四周；当门窗锁闭后，锁点、锁座牢牢地扣在一起，与铰链或滑撑配合，共同产生强大的密封压紧力，使密封条弹性变形，从而提供给门窗足够的密封性能，使扇、框形成一体；因此，多锁点五金件对门窗的密封有很多好处，可以大大提高门窗的密封性能。由于单锁点只能在门窗开启侧提供单点锁闭，与铰链或滑撑配合只能产生3、4处锁闭点，致使门窗有四个角处于无约束状态，因此，从两个无约束角到锁点之间产生缝隙，从而降低了门窗的密封性能。所以，单锁点五金件所产生的密封性能相对来说就要差很多。

采用三锁点可大大减少门窗扇的变形，提高密封性能。当然在满足强度和密封要求的条件下，不宜采用过多的锁点，否则会造成浪费。

4.3  铰链(合页)的正确使用

在门窗中使用的铰链中，角部铰链或平开悬窗五金件在使用过程中常常把铰链位置的密封胶条割去，由于安装铰链造成的对气密性的影响往往大家都视而不见。事实上由于割去密封胶条(而且是至关重要的密封位置)而产生的缝隙渗透对节能产生了很大的负面效果。所以，门窗五金件对门窗气密性产生的作用应该引起我们的足够重视，应选用不割密封胶条的角部铰或平铰链，保证门窗气密性。

因此，门窗五金件是静态和动态两种效果并存，而且必须同时满足。静态主要指五金件本身强度、耐用性、装配精度、窗关闭后的密封效果。动态主要指在风压、雨水作用下，门窗关闭时的密封变化、开启状态的灵活性。这从本质上已经决定了门窗技术的细腻化。

节能门窗对五金件的性能要求是：

a)能满足门窗的载荷要求。当窗型越大，楼层越高，除窗本身的自重大以外，外界的风载荷也增大，这些载荷最终施加到五金件上；

b)具有良好的操作性能。特别是多锁点的平开悬窗五金件，它应具有操作简单灵活、有误操作的限位装置；

c)良好的防盗性。当门窗关闭后，其锁点应在水平和垂直面上都必须锁定。德国制定了使用一般工具在15min无法破坏门窗而进入室内，作为五金件的可靠性标准；

d)门窗的气密性及隔噪性能。除受门窗的材质及结构性能影响外，五金件的设计和制造精度也起着决定性的作用；

e)使用寿命长。这也是对五金件的基本要求之一，良好的塑料门窗具有30年以上的使用寿命，因此，门窗五金件也应具有30年以上的使用寿命。德国公司对其产品做耐久性试验时，模拟在正常负载下，开关15000次不损坏为标准。因此在五金件强度设计时应有合理余量，应具有良好的抗腐蚀性能；

f)制造精美。有良好的装饰效果，特别是外露部分，如操作执手等。

在行业标准JGJ/T151—2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规范》中，提出了整樘窗的传热系数计算公式：


式中：

Ag——窗玻璃面积；

Af——窗框面积；

At——整窗面积。

由公式可知，在整窗面积不变的情况下，窗框(Uf)、窗玻璃(Ug)和窗框和窗玻璃之间(Ψ)的传热系数小，整窗的传热系数就小。显然，窗框和窗玻璃的结构设计决定了其传热系数，而窗框和窗玻璃之间的传热系数与装配、安装有关。此公式将型材、玻璃、五金件作为整窗的节能因素进行综合考虑，也为型材、玻璃、五金件设计与选择提供了计算依据。

国外有些塑料型材企业在型材设计和生产时，也进行五金件的设计和加工，这是重视建筑门窗节能每一个制作环节的具体表现，这些做法应引起我们的关注和学习。

5  门窗的安装

俗话说：“三分制作，七分安装”。塑料门窗安装质量的好坏在一定程度上影响到该产品的三项基本物理性能，即：抗风压、空气渗透、雨水渗透性能，也影响到塑料门窗的使用功能。图20是窗在墙体安装后，墙体与窗框之间的容易出现空气渗漏示意图，避免这种渗漏必须是安装方法得当。


图20  墙体与窗框之间的渗漏

为了避免或减少这种渗漏，应采取如下措施：

5.1  认真测量塑料窗的洞口尺寸

验收合格的洞口是安装工作的基础，如果实测洞口尺寸比提供给窗的生产厂家的尺寸大，安装时将会造成窗框外边缘和墙体洞口边缘间隙过大，在进行墙体与窗框之间密封处理时，不但墙体与窗框之间的密封胶体不光滑、平直，观感质量差，而且塑料窗在使用过程中由于开启振动使抹灰脱落，墙体与窗框之间形成缝隙，出现渗漏。如果实际洞口尺寸比提供给组装厂家的尺寸小，塑窗将无法安装上墙，只能同土建施工单位协调，重新处理洞口，或窗的生产厂家根据洞口实际尺寸重新制作窗，否则，强行安装极易造成塑料窗外排水孔堵塞，而导致雨水内渗。

5.2  塑窗安装前的放置

在室内应竖直排放，并用枕木垫平，禁止与酸碱等一起存放，遇到热源则应隔开2m以上，以保证门窗不受损变形，当存放在室外时，必须用方枕木垫平，并采取遮盖措施，以免日晒雨淋。

5.3  采用合理的窗洞口结构，从结构上解决窗口渗漏问题

带有凸出的窗眉、窗台结构比较合理。为了避免窗台出现裂缝，除加强基础的刚性和各层增设圈梁之外，还要尽量推迟窗台抹灰时间，使结构沉降稳定后进行。窗台抹灰后应加强养护，以防止沙浆的收缩和产生裂缝。

5.4  室外窗台的设置

应该低于室内窗台板20mm为宜，并设置顺水坡，雨水排放畅通，对窗框下框与窗台板间有缝隙以及墙体裂缝处的处理方法：可将缝隙清扫干净，涂刷防水胶嵌填密封材料。其颜色应与原色相同。

5.5  塑窗安装完毕后，掌握密封胶的涂抹时间

一般要等到各种装饰工程完工后再涂抹密封胶。这里的装饰工程是指墙面抹灰、地面装饰、楼房垃圾清理等工作，在这个过程中涂抹密封胶，密封胶表面容易沾上大量灰尘，从而严重影响门窗的观感质量。

2010年8月1日实施的行业标准JGJ205-2010《建筑门窗工程检测技术规程》提出，对于已隐蔽的外门窗框与墙体间密封缺陷可采用红外热像仪进行检测，目的就是保证门窗框与墙体间密封效果，减少框与墙体之间的空气渗透热交换。该标准的出台，为大力推动节能塑料门窗发展提供了技术保证。

因此，门窗热损失大致有三个途径：①门窗框扇与玻璃热传导；②门窗框扇之间、扇与玻璃之间、框与墙体之问的空气渗透热交换；③窗玻璃的热辐射。如果能对上述三种热交换进行最有效的阻断，可称为最好的节能窗。

6  对发展节能塑料窗的一点建议

a)应具有全面的节能建筑经济观点，不要仅仅着眼于节能塑料门窗的单位、面积、价格。

具有全面的节能建筑经济观点就是在建筑物使用寿命内，较为全面的考虑包括节能塑料门窗在内的墙体材料、屋面材料等一次性投资、维修和更新费，以及采暖和空调费用等。以保证节能塑料窗与节能建筑相适应、相配套；

b)尽快研制开发适用于寒冷地区具有冬季保温节能、夏季遮阳降耗的节能塑料窗，研制开发适用于不采暖地区具有遮阳降耗、隔风隔噪的节能塑料窗；

c)借鉴国外节能建筑及节能塑料门窗应用的做法，在严寒地区进行试点，将节能塑料窗的传热系数与采暖能耗直接挂钩。

建议在采暖节能建筑中，根据整樘窗生产单位提供的窗传热系数理论计算值和检测结果进行窗的定价，以窗的价格作为评价节能塑料窗经济性的一个指标。同样的窗型，窗的单位传热系数低，窗的价格就应该高；窗的单位传热系数高，窗的价格就应该低，将节能塑料窗单位传热系数的价格作为窗性价比的一种表示方式。

随着我国国民经济的发展，人民生活水平的提高，对建筑节能提出更高的要求，节能塑料窗的应用日益增多，不仅在新建建筑中大量采用，而且在旧房改造和装修中也广泛采用。应尽快研制开发出具有隔热和遮阳性能好的节能塑料窗。

浅议南落地窗的节能与减排

1  前言

外窗是建筑物的主要围护结构之一。在居住建筑的围护结构中，窗的面积虽不如墙的大，但因其热阻较小，致其散热损失占建筑物总散热量的30％～50％，但窗在白天也有透射太阳能使室内得热的功能，其中南朝向无遮阳的窗却可能因得热大于散热而节能。现仅就此对南朝向无遮阳的落地窗谈几点看法，以资参考。

2  南朝向无遮阳窗玻璃的冬季日平均热平衡

建筑热工学指出：寒冷地区冬季夜间各朝向玻璃窗的单位面积散热量虽基本相同，但在白天却因窗的朝向不同，其太阳的直接辐射和散射得热量有很大的差别；因南朝向无遮阳的窗，可能在白天充分得热补偿散热，甚至能使窗的得热量大于散热量，而取得余热的节能效果，现将某寒冷地区无遮阳的南朝向，面积为1m2窗玻璃的冬季日平均热平衡估算结果，列于表l：

表1  某寒冷地区1m2无遮阳南朝向窗玻璃的冬季日平均热平衡估算结果

	窗玻璃
	日均热量(W·h/d)
	热平衡
估计结果

	种类
	厚度
mm
	层数
	空气

层厚度
mm
	得到
	散失
	余热
	

	
	
	
	
	
	白天
	夜间
	合计
	
	

	白浮法
	
	1
	-
	2427
	1617
	1764
	3381
	-954
	散热大于得热，无余热；得热量大于散热量，故有余热

	白浮法+白浮法
	4
	
	12
	1966
	822
	897
	1719
	247
	

	白浮法+Low-E
	
	
	
	1675
	528
	576
	1105
	714
	

	注1：假设建筑的其他围护结构是绝热的，也不考虑其空气渗透散热。
注2：该地区冬季的平均太阳角33.46°、太阳总辐射照度100W/m2：、气温-3℃～-7℃、室内温度18℃。
注3：白浮法和Low-E玻璃的热工和光学特性，均取自秦皇岛耀华玻璃股份有限公司的《耀华在线低辐射镀膜玻璃》资料，各型玻璃的传热系数是按资料计算而来。
注4：窗玻璃的污染折减系数，按较清洁并半年清洗一次的档次，取0.825[1]。


3  南窗玻璃的热平衡分析

表1中的数字表明：

3.1  南朝向的单层白玻璃：虽因单层玻璃的太阳能透射率较高而得热最多，但因其传热系数高达6.125W／(m2•K)，致使其夜间的散热量大于得热量而无余热，不节能；还因冬季时玻璃的内表面温度经常低于室内的露点，而结露结霜淌水。故在该地区的建筑上不应使用单层玻璃窗。

3.2  南朝向的双层窗玻璃：因从窗射入太阳得热量大于玻璃的散热量而有余热，且玻璃的面积越大余热量也越多。

3.3  双层白玻璃与白玻璃+Low-E玻璃的比较：南朝向无避阳的白玻璃+Low-E玻璃，虽比双层白玻璃的太阳得热少17.4％，但因其在晚间对室内的热反射保温作用，致其余热量仍比双层白玻璃的多了1.3倍。白玻璃+Low-E玻璃的节能性虽较好，但因价格比双层白玻璃的贵约1倍，而显得其性价比稍逊。当然前者还有减低太阳紫外线对室内人和物伤害的功能，但它也有因可见光透过率较低，而增加室内照明的电耗，以及对人视野的压抑感等弊端。

综上可见，无遮阳南朝向的落地窗，是建筑利用太阳能的最佳节能方式之一。并因落地窗具有通透感、视野广受人青睐而经常出现在商品楼盘上，见图1。如能将建筑的其他围护结构和空气渗透的散热量降至等于或低于南窗的余热，则该建筑即成为被动式太阳房[2]。南向落地窗建筑在利用太阳能上，也无异于北方冬季农作物的塑料大棚。


4  南朝向白玻璃窗改大的节能计算

南朝向无遮阳窗玻璃改大后的冬季建筑节能量，应是南窗所多得的太阳能余热量与同面积墙体的散热量之和。现仍以表1的某寒冷地区，500户居住小区南窗改大工程为例：如将原设计每户平均有5.4m2无遮阳的双层白玻璃南窗，改成为每户平均10.56m2的落地窗。按表1中的每1m2南向元遮阳玻璃冬季的日均余热247W·h/d、该地的集中供热采暖期为13l天、采暖期的室内外平均气温分别按18℃和-2℃汁算。当不计窗框的遮阳与散热时，该小区1个采暖期的节能计算如下：

4.1  由南窗改大所多获得的余热量

Qy=247×(10.56-5.4)÷1000×500×13l×(18+2)/(18+5)=72592(kW·h)/a

4.2  由南窗改大所减少的南墙散热量

该小区的建筑墙体传热系数为0.59W/(m2·K)、南墙的传热系数修正系数为0.7、则该小区每个采暖期减少的南墙散热量Qs为：

Qs=0.5×0.7×(18+2)×13l×24×500×(10.56-
5.4)÷1000=56781(kW·h)/a

4.3  南窗改大之后的节能效果

该小区南窗改大之后的每个采暖期节能量Qg为：

Qg= Qy+ Qs =72592+5678l=129373(kW·h)/a

4.4  南窗改大之后的节资效果

4.4.1  使用集中供热采暖时：按建筑耗热量20.6W/m2 (建筑面积)[1]、采暖费23元/(m2建筑面积·a)，当该小区实行采暖计量并按量收费时，则每年可节约采暖费Fj为：

Fj=129373×1000×23/(20.6×24×131)
=45943.3元/a，户均节约91.9元/a。

4.4.2  使用电热采暖时：建筑的耗热量同上，电费0.5元/(kW·h)。则每年可节约采暖费 Fd为：

Fd=129373×0.5=64686.5元/a，户均节约129.4元/a。

4.5  南窗设计改大的投资收回期：仅以其节能效益，取墙和窗的造价分别为90和260元/m2计。则集中供热采暖和电热采暖的，南窗设计改大工程投资收回期Hj和Hd分别为：

Hj=500×(10.56-5.4)×(260-90)/45943.3=9.5年

Hd=500×(10.56-5.4)×(260-90)/64686.5=6.8年

既有的南窗如有条件改大时，其改造工程投贤收回期虽较长，但如计入南窗改大后具有通透感视野广等的效果，也是值得的。

5  南朝向无遮阳双层窗玻璃的节能减排计算

仍以上一小区为例，按集中供热的锅炉和菅网热效率分别为0.68和0.9、供电的标准煤耗为0.37kq/(kw·h)、标准煤与采暖和发电用的燃料煤热值分别为7000kcal/kg和5000kcal/kg，1kcal=1.163f(w·h)；燃料煤的含碳量、含硫量和灰份分别按53％、1％和20％；碳、硫和氧的原子量分别为12、32和16计算。则其使用集中供热时的每个采暖期的节能量合燃料煤量Mjr为：

Mjr=129373x1000÷0.68÷0.9÷1.163÷5000)
=36353kg/a

折台污染减排量Pjj为：

二氧化碳
[image: image1.wmf]2

jjCO

P

=36353×53%×44÷12

=70646kg/a；

二氧化硫
[image: image2.wmf]2

jjSO

P

=36353×1％×64÷32

=727kg/a；

炉灰Pjjh=36353×20％=7270kg/a

其使用电热采暖时的每个采暖期的节能量合燃料煤量Mdr为：

Mdr=129373×0.37×7000÷5000=67015kg/a
折合污染减排量Pdj为：

二氧化碳
[image: image3.wmf]2

jjCO

P

=67015×53％×44÷12=130232kg/a；

二氧化硫
[image: image4.wmf]2

jjSO

P

=67015×1％×64÷32=1340kg/a；

炉灰Pdjh=67015×20%=13403k个/a。

因集中供热的热能是由一次能源——煤炭燃烧转换而来。而电力是由不可再生的一次能源——煤炭转换来的高品位二次能源；故当使用电热采暖时其节能的环境效益将更大。

6  采用落地窗的注意事项与相应措施

凸(突)窗的窗颈大都因其结构所致热阻较低，会绐建筑增加额外散热，故在北方已将南凸窗列入“不宜”或“禁用”中。采用南落地窗时须按JGJ113《建筑玻璃应用技术规程》的要求，采取相应的安全防范措施，其中主要是防止人从窗玻璃冲出的坠楼事故。如能在窗外加设挑台(见图1和图2a)，不仅能保护人身安全和利于窗的清洗，还有如下优点：

6.1  防止或减低火灾的危害

因室外增设的层间挑台相当于《建筑设计防火规范)和《高层民用建筑设计防火规范》中的“防火挑檐”，将能防止或减低楼层之间的火灾蔓延，使灾害限制在较小的范围内。而在无挑檐的室内发生火灾的案例表明，可能将窗玻璃烧碎裂脱落、使火焰冒出室外沿墙上窜，之后又因火焰的辐射热将上层的窗玻璃烧碎脱落，致使火灾蔓延开来，见图2b。


6.2  为危险逃生提供方便

如户内发生险情时，挑台可能是避难所；必要时又可利用挑台的护栏绑扎绳索逃生。如户间加设隔墙和连通的防火门，还可为人遇险往邻居的逃生提供方便(见图2a)。

6.3  遮阳降暑

因我国地处地球的北半球，夏季的太阳仰角高，窗外的挑台和隔墙即有遮阳降暑节约空调能耗的效果，见图3a；而冬季却因太阳仰角变低，阳光可直接射入室内而不妨碍利用太阳能，见图3b：

6.4  遮风减耗

因冬季的冷风能加大建筑围护结构的冷风渗透和传热系数，而增大建筑的耗热量。建筑物上的挑台因能屏蔽冷风，而减少采暖或空调的能耗。因建筑物的风压与其距离地面的高度成正比，故在高层建筑上的遮风减耗效果更好。例如当室外风速在4m/s时，即使按挑台的屏蔽率25％计算，则第15层楼窗的散热量也可减少约0.5％。

6.5  冬储节电

北方冬季的一些食品如在室外挑台保存，既方便存取又可节约冰箱电耗。利用天然资源储物是北方冬季的传统文化之一，室外挑台为人们节能减排回归节俭生活提供了条件。

6.6  减少噪音干扰

室外的挑台能将室外的噪音源屏蔽掉约20％，从而提高生活质量，利于建设环境友好型和谐社区。见图4：

6.7  提高土地利用率

因挑台具有使用功能，按规定其面积的50％也计入建筑面积内，符合我国人多地少应该“节地”的方针。

6.8  提高建筑物的抗震性及其寿命

因多了钢筋混凝土挑台的加固效果，可以提高建筑的抗震性。又因有挑台屏蔽风雨对建筑主体的侵蚀，因此可以延长建筑寿命。

6.9  提供室外体闲地点

室外挑台为业主提供与大自然接近的休闲场所，对于封闭在钢筋混凝土建筑里的人们非常渴望与必要。

7  结束语

南朝向无遮阳的双层窗玻璃，能困其太阳能的得热大于散热而有余热，且玻璃的面积越大余热量越多越节能减排。南向落地大窗还具有通透感视野广的优点，其楼盘受人青睐。合理的南窗应是建筑利用太阳能的最佳方式之一，值得开发建设。
2011卫浴洁具打造智能人性化道路

节水节能已经是大部分家庭选择卫浴洁具首要考虑的事情，选择节水洁具成为每个消费者的自觉行为。卫浴行业的竞争焦点便汇聚到节水性能的比拼上。数据显示，坐便器用水已占到一般家庭用水量的40％，节约坐便器用水就节约了住宅用水的40％。目前，我国强制执行的节水坐便器标准为3L～6L。闽龙陶瓷总部基地刚刚引进的一种新型坐便器，由于最低用水量仅为1.4L，引起业内关注。目前，品牌卫浴的节水概念、节水产品层出不穷，其中表现最突出的则是坐便器。TOTO通过“智洁技术、G-MAX技术、超旋式冲洗等先进科技推出了可一次洗净的4.8L坐便器”，科勒推出了希玛龙坐便器，选择经济型的5.3L冲水设置可使用户每年节约高达7570L的用水量。

在国家标准紧张制定的同时，卫浴行业的领军品牌奥普同步推出了其最新研发的BESS卫浴电气化系统。据奥普方面介绍，这套系统采用了奥普独有的多项专利技术，超越了传统集成吊顶产品的固有模式，实现了集成吊顶在形态、功能、外观等多方面的重大创新，能够为消费者提供超越国家标准，安全、节能、舒适的洗浴体验。

全市玻璃幕墙将接受大体检

我们必须站在城市安全运行的高度，重视抓好高层建筑物玻璃幕墙安全质量等问题。这是上海市委、市政府主要领导最近一再强调的工作要求，明确要求市建交委、市房管局强化检查整治力度，防止发生影响城市安全和市民生活的重大事故。

最近本市部分路段发生建筑物玻璃幕墙爆裂坠落等事故，引起市领导的高度重视。昨天傍晚，副市长沈骏主持召开专题会议，部署对全市既有玻璃幕墙建筑专项整治工作，要求主管部门以“抓一万、抓万一”的严格态度，全面检查、督促整改；同时要求各建筑物产权人、物业管理部门都要切实承担检查维修职责，切忌检查整改“走过场”。

据了解，本市已于2006年8月下发《关于开展本市既有玻璃幕墙建筑专项整治工作的通知》，明确建筑物产权人是安全责任人，务必检查整改幕墙玻璃安全隐患。昨晚的专题会议再次重申建筑产权人、物业管理部门都要强化安全意识，全面排查既有玻璃幕墙建筑安全隐患，抓紧抓实检查整改工作，严防可能危及市民生活安全的事故。

专题会议强调，当前正处于高温、台风季节，市建交委、市房管局以及各区县政府主管部门都要认真承担监管职责，强化“预防为主、防范在先”的意识，依法依规地强化监管工作，防止发生高空坠物伤人事故，防止出现“监管不到位”现象。同时，要研究出台相应的政府管理规章，优化建筑设计规划，优化建筑施工材料，确保城市安全与市民生活安全，把玻璃幕墙安全管理纳入法治化轨道。
对于建筑用安全玻璃爆裂问题的分析

钢化玻璃与弯夹层玻璃是安全玻璃的最主要的形式，它被广泛的应用于建筑门窗幕墙、观光廊道、护栏、各种车用门窗等领域，自爆问题是钢化安全玻璃与弯夹层安全玻璃都所面临的一个问题，以下针对钢化玻璃与弯夹层玻璃的炸裂问题，围绕如何采取有效的工艺处理进行简单的阐述。

1  钢化玻璃的炸裂

主要有以下几个方面的原因：玻璃的边部和外观质量、产品设计的缺陷、钢化的工艺质量、玻璃在安装过程中的不当、玻璃油墨膨胀系数的影响、玻璃中硫化镍引起的玻璃自爆等相关因素所造成。

1.1  玻璃的边部和外观质量

玻璃的边部质量差存在炸口、爆边，玻璃表面深划伤是造成钢化玻璃炸裂的重要因素。玻璃边部的炸口主要表现为边部出现纵向裂口，玻璃边部炸口产生的原因主要有两个方面，一方面是玻璃边部受外力碰撞所产生的炸口，另一方面是由于玻璃的边部磨边质量差，玻璃在进行钢化时，玻璃的前端(即出炉端)从出炉到起弧有较大的温度损失，应力相对集中，容易引起玻璃边部的微裂和炸口；爆边主要表现为玻璃边部的内外表面出现贝壳状缺损。

为了防止由于玻璃的边部和外观质量而引起的钢化玻璃的自爆，最有效的办法是良好的磨边质量，磨边深度要超过玻璃厚度的三分之一，对于边部的爆边，进行砂纸打磨，使贝壳状缺损过渡均匀，另外，玻璃在加工、搬运、安装过程中，对玻璃边部必须进行适当的保护。

1.2  产品设计的缺陷

钢化玻璃产品设计存在缺陷也是造成玻璃自爆炸裂的隐患，产品设计存在的缺陷主要指的是一些开孔、开洞和挖角的玻璃，开孔或开口设计太靠近玻璃的边部，或两个孔和两个开口相离的距离太近，玻璃挖角或开口部分的拐角过于尖锐，从而引起玻璃的应力过于集中，极易引起钢化产品后期使用过程中的炸裂。常见的自爆率较高的产品设计如下图所示：


图1所示的是一些门窗玻璃的锁孔，由于三个孔相离较近，此种设计容易引起玻璃的自爆发生，如果改为图2的设计，更改为一大的通孔，由于锁孔引起的自爆将大大的降低；图3的开槽玻璃，由于留边的尺寸设计过窄，也极容易引起整块玻璃的自爆发生；图4的开口玻璃，由于开口部分拐角处过于尖锐，也容易引起玻璃炸裂，更改为图5的设计后将会避免由于拐角处引起的玻璃炸裂现象的发生。

为了防止由于产品设计的不当引起的钢化玻璃的炸裂，在对玻璃上开孔、开洞、挖角部分进行设计时，对于厚度在12mm以下的玻璃可接受的孔边距为1.5倍玻璃厚度；对于厚度在12mm以上的玻璃可接受的孔边距为2倍玻璃厚度；由于玻璃角部的应力较为集中，孔的边部距玻璃角部的距离不应小于玻璃厚度的6倍；另外，为了保证钢化玻璃具有更稳定的性能和强度，实际当中在对玻璃进行设计时，尽量要放宽孔间距和孔边距，拐角尽量过渡圆滑。

1.3  钢化的工艺质量

不合理的钢化工艺也会造成钢化玻璃产品后期的自爆，由于钢化工艺不当引起后期玻璃出现自爆的因素主要有：玻璃的钢化程度过高、玻璃的规格尺寸达到或超出钢化炉的负荷能力。

1.3.1玻璃的钢化程度过高，会增加玻璃在后期使用过程中自爆的发生，评价钢化玻璃的钢化程度主要从玻璃破碎后的碎块进行观察，玻璃破碎后，碎块越细说明玻璃的表面压应力过大，表面压应力过大的钢化玻璃容易发生自爆，所以对于钢化玻璃国标要求的前提下，要尽量避免表面压应力过大的玻璃。

为了避免玻璃的钢化程度过高，在钢化工艺的控制中，主要针对玻璃的加热温度和钢化风压进行控制，玻璃的加热温度过高、冷却时的风压过大，会造成玻璃内部的张应力和玻璃表面的压应力过大，从而增加玻璃出现自爆的隐患。所以在实际的生产当中，必须依据玻璃的厚度、颜色，制定出一套适合于自身设备的正确工艺参数，并对钢化时的工艺参数的调整严格进行控制。

1.3.2玻璃的规格尺寸达到或超出钢化炉的负荷能力。如果玻璃的规格尺寸过大，几乎达到或超出钢化炉生产能力，这样的玻璃在生产后，自爆的机率要明显高于其它规格的玻璃，原因主要在于以下几个方面：玻璃规格较大引起玻璃整体加热不均匀，玻璃表面的不同区域存在温差，由于温差引起钢化后的应力不均；玻璃在风冷淬火时，吹风不均造成应力分布不均。

为了解决玻璃规格大钢化后应力分布不均引起的自爆，一方面对于大规格的玻璃生产，尽量选择大规格的钢化炉进行生产；另一方面对于几乎达到钢化炉生产能力的大规格玻璃，钢化工艺控制的难点在于对玻璃的各个部分做到均匀加热和吹风淬火均匀，所以在工艺控制方面也要围绕这两点着手进行控制：首先是均匀加热的控制，观察炉内各个区域的温度显示，将炉内各个区域的温度调节一致，并开启炉内的加热平衡，适当降低加热温度并延长加热的时间，上一炉玻璃出炉后不要急于进下一炉，最好中间空一炉，待炉温进行恢复；其次是均匀淬火吹风的控制，检查吹风孔是否完全通透，特别是风栅边角这些平常用不到的风栅区域，另外，将上下风栅的风压调节一致，观察风栅各个区域与玻璃的距离是否一致，在玻璃进行钢化风冷时，尽可能的加大玻璃在钢化吹风时的摆动距离，并延长钢化吹风的时间和冷却吹风的时间。

1.4  原片玻璃中夹杂硫化镍

由硫化镍引起的玻璃自爆，自爆后如果没有散开，可以比较容易在破碎的起点找到一个“8”字形或“蝴蝶斑”碎片图案的特征，会发现在“8”字形的裂纹相交处有一个较小的黑点存在。

原片玻璃硫化镍的来源。浮法玻璃原片中存在硫化镍，主要来自两个方面，一方面是浮法玻璃生产原料的问题，浮法玻璃的成份有石英砂(硅砂)、纯碱、芒硝、白云石、长石(钾长石、钠长石)、石灰石、助熔剂、澄清剂、着色剂、碎玻璃等，主要在硅砂、白云石、长石中存在了微量的镍质成份；另一方面是由于浮法玻璃生产线的熔窑内钢结构焊接过后遗留下的焊头、焊渣，在浮法玻璃的生产过程中，这些焊头与焊渣会产生很多镍化合物，如果玻璃不进行钢化处理，浮法玻璃中镍化合物的存在，对玻璃的外观及性能基本上不产生影响，但玻璃中硫化镍的存在却是钢化玻璃最大的自爆隐患，极大的影响钢化玻璃的使用寿命。

硫化镍对玻璃造成自爆的机理。原片玻璃中夹杂硫化镍引起的玻璃自爆主要是因为硫化镍与玻璃的膨胀系数存在较大的差别，硫化镍的晶相转变产生于高温和低温的变化，在玻璃高温时硫化镍慢慢膨胀，当温度慢慢冷却时，由于含镍质体与玻璃体膨胀系数具有较大的差别，会造成硫化镍向外部的张力挤压，硫化镍向外部张力挤压的力量正是造成玻璃破碎的罪魁祸首，由于浮法玻璃在生产退火时温度是均匀冷却，硫化镍在玻璃板心向外部挤压的力量一般情况下不足对玻璃造成破碎，但在玻璃钢化的过程中，当玻璃加热到680℃～720℃钢化温度时快速的到风栅冷却，由于玻璃加热后两个表面需要高速的冷却，会造成硫化镍边缘裂纹的扩大，当裂纹扩大到压应力无法均衡时就会破裂，一部分在玻璃钢化过程中造成破碎，另一部分会在使用过程中存在潜在的自爆隐患，在使用过程中当玻璃的压应力无法均衡硫化镍的张力，就会造成玻璃的自爆。

如何避免由于硫化镍造成的钢化玻璃自爆。为了避免由于硫化镍造成的钢化玻璃自爆，在工艺处理上应从两方面入手，一方面浮法玻璃生产企业可以采取有效的在线硫化镍识别检测技术，尽量避免硫化镍在玻璃体内的存在，另一方面玻璃深加工企业在钢化玻璃出厂前，对玻璃进行均质处理，将逐片隔离且固定好的玻璃垂直或水平放置在均质炉内，然后进行炉内加热，使玻璃表面的温度达到290±10℃后，恒温保持2个小时，然后进行冷却，从而引爆夹杂有硫化镍存在自爆隐患的玻璃。对玻璃深加工企业来说，为了有效的降低硫化镍引起自爆的机率，只能通过在玻璃钢化完后的均质处理。

1.5  玻璃在安装过程中的不当

玻璃在安装过程中的不当，所造成的钢化玻璃的炸裂，主要有两个方面，一方面是由于玻璃安装后承受过大的外力，在对玻璃进行安装时，如果钢化玻璃的弧度与安装的框架不相吻合，使用外力强迫性进行安装；另一方面是玻璃与金属框架或金属螺钉裸接触；这两个方面都会引起钢化玻璃后期的炸裂。

为了避免由于安装过程的不当造成玻璃后期的炸裂，一方面要避免安装过程中玻璃承受过大的外力，必须要保证玻璃与玻璃安装部位的弧度相一致，安装前建议对安装部位的框架进行矫正，使之与玻璃相适应；另一方面要避免玻璃与安装时的金属框架或金属螺钉裸接触，对接触部位加装橡皮衬垫。

1.6  玻璃油墨膨胀系数的影响

一些丝网印刷装饰黑边的玻璃，如果印刷时所使用钢化玻璃油墨的膨胀系数，与玻璃的膨胀系数存在较大的差别，也有可能造成后期玻璃的自爆，特别是一些印刷黑边较宽，弯曲弧度较大的钢化玻璃，如果出现自爆率较高的现象，就要将油墨的膨胀系数纳入考虑的范围，此点往往被大家所忽视。

为了避免由于玻璃油墨造成的钢化玻璃炸裂，在对玻璃进行印刷时，所采用的油墨的膨胀系数，必须与玻璃的膨胀系数相匹配。另外，对于热弯玻璃的丝网印刷，丝印时油墨不应刷的太厚。

2  热弯夹层玻璃的炸裂现象

由于两片玻璃是由中间层的胶片进行粘合，相对于钢化玻璃来说玻璃炸裂后不会出现碎块的飞溅，但是玻璃一旦出现炸裂，那么玻璃的安全性能将宣告终结，结合多年对于弯夹层玻璃生产经验，通过弯夹层玻璃不同状态炸裂进行分析，将对弯夹层玻璃造成炸裂的因素进行简单的总结。热弯夹层玻璃造成炸裂的因素主要有：玻璃在热弯成型时借用外力过大、玻璃在热弯成型后退火过快、玻璃中间粘结层的内应力过大、对成品夹层玻璃不当改切和处理、玻璃在安装时承受的外力过大等相关因素所造成。

2.1  玻璃在热弯成型时所借助的外力

一些弧度和球面较大的玻璃，在热弯成型时需要施加一定的外力来顶压玻璃，使玻璃达到要求的弧度和球面，如果在玻璃烧制的过程中施加的外力过大，会导致玻璃的应力不均，引起玻璃后期使用过程中的自爆，所以玻璃热弯烧制过程，应该主要通过加热来控制玻璃的成型，避免使用过大的辅助外力。

2.2  玻璃在热弯时退火过快，也会造成后期成品玻璃的自爆发生

玻璃在热弯成型时，原有应力已消除，为防止在降温过程中由于温度梯度而产生新的应力，应严格控制在退火温度范围的冷却速度，特别是在温度较高阶段，要玻璃慢冷到玻璃结构完全固定以后，以防止永久应力的产生，退火曲线应该均匀变化，且出炉落架的玻璃不能放在车间风口或风扇直吹处。玻璃的退火应采用缓慢冷却的方式，炉温必须降到100℃以下时再取出玻璃。

2.3  粘结层的内应力过大

成型后夹层玻璃的中间粘结层存在内应力，内应力过大会引起玻璃的自爆。造成中间粘结层内压力过大的因素主要有以下几个方面：外片玻璃与内片玻璃在合片操作时没有将弧度放置吻合．为了避免此类情况的出现，玻璃在热弯出炉抬下模具前用记号笔在内片与外片相互对应的位置进行标记，且内外片玻璃的标记要完全重合，合片工序在对内外片进行合片操作时，要参照这个标记，要做到合片后标记完全的重合，标记如果没有做到完全的重合，就说明内外片玻璃的弧度没有放置吻合，玻璃成品后就存在自爆的隐患。

2.4  玻璃在热弯成型时，使用过大的外力辅助玻璃成型，会导致玻璃的应力不均，也会造成后期成品玻璃的自爆。

2.5  对成品夹层玻璃的不当改切和处理

夹层安全玻璃不同于钢化玻璃，成品后的夹层玻璃在一定程度上可以进行改切或打孔等成品后的再处理，但不当的处理方法很容易造成夹层玻璃的炸裂。为了避免由于不当的再处理工艺造成夹层玻璃的炸裂，应当遵循以下几点：a)最好采用水切割的方法进行改切或开孔处理；b)由于夹层玻璃(特别是弯夹层玻璃)边缘的应力较为集中，最好不要在成品夹层玻璃的边缘进行挖角或开槽处理；c)要保证开口区的边缘距玻璃的边缘是玻璃厚度的五倍以上；d)不要在成品弯夹层玻璃弧度较大的区域进行开孔处理。
2.6  玻璃安装时的外力

玻璃在安装时，如果玻璃的弧度与安装部位的弧度不相吻合，会造成安装时玻璃受到的外力过大，会造成玻璃在使用一些时间后出现自爆。


小知识  让心脏健康的28个妙招
日前，美国《预防》杂志推荐了可使心脏病危险减少92%的28个妙招，如果持之以恒，4周后肯定成效显著。

1.喝绿茶。绿茶富含多种强抗氧化剂，可降低胆固醇及高血压。

2.细读食品标签，杜绝饱和脂肪。研究发现，与不读食品标签的人相比，阅读食品标签的人卡路里摄入量可减少一半。应尽量选择富含有益健康的单不饱和脂肪食物（橄榄油、坚果、黑巧克力等）以及多不饱和脂肪食物（三文鱼、核桃等）。

3.用橄榄油凉拌、烧菜或烘烤食物，可降低“坏胆固醇”水平，提高“好胆固醇”水平。最好选择初榨优质橄榄油。

4.睡够8小时。中年人每晚多睡1小时可以使冠状动脉钙化（心脏病主要诱因之一）危险降低33%。睡眠不足会导致人体释放更多的应激激素，增加动脉炎症几率。

5.多吃富含纤维的食物。膳食纤维素摄入越多，罹患心脏病危险就越少。多吃包括全麦、麦麸和燕麦在内的全谷物面包。

6.多吃鱼。每周吃一次富含欧米伽3脂肪酸的三文鱼和凤尾鱼等，可使心脏病发作死亡危险降低52%。

7.早餐喝点纯果汁，可抑制血小板凝集，预防动脉血栓形成。

8.多吃蔬菜特别推荐甘蓝、西兰花和卷心菜等十字花科蔬菜，它们富含抗氧化剂和其他有益心脏的物质。

9.吃点坚果零食，可使心脏病危险降低1/3。

10.平均每天步行20分钟，可以使心脏病发病率降低1/3，还能少得糖尿病.

11.吃面包抹2克橄榄油，连续2周后，总胆固醇水平可降低10%，心脏病危险随之降低20%。

12.饮食中增加亚麻籽，可使心脏病危险降低46%，同时有助于防止血小板凝集，从而降低动脉栓塞发生。

13.睡前做做拉伸。40岁以上的人常做拉伸运动，患动脉硬化的风险能减少三成。每天做10~15分钟拉伸运动，活动筋骨，能增强血管周围肌肉组织弹性，使血管柔韧度更好。

14.每天喝一小杯葡萄酒可显著降低心脏病发作风险。

15.吃点大豆及其豆制品，可以降低胆固醇。

16.每天吃300毫克大蒜（约1个蒜瓣），能阻止红细胞聚集，防止动脉栓塞；减少动脉损伤；阻止胆固醇堆积，防止动脉硬化。

17.每天除常规运动外，可尝试一些有趣的活动，如对墙打网球、下班后在卧室跳跳舞等。

18.每天反省自己所做的一切。如果压力过大，会引发焦虑情绪。此时应听取他人意见。

19.沉思冥想有助于缓解日常压力，促进健康。静静端坐，双目轻闭，排除杂念，专注呼吸5~10分钟。


20.丰富精神生活，有助于改善生活质量，降低心脏病危险。

21.与亲友保持联系，有助于减轻心脏病两大风险因素：焦虑和抑郁。

22.服用维生素D和鱼油可防止心脏病猝死。

23.想法子让伴侣开心。婚姻美满少得心脏病。

24.每天吃块黑巧克力。每天吃一块

黑巧克力的高血压患者，有18%的人血压明显下降。

25.避开二手烟。

26.吃富含钾的香蕉，有助于降低高血压。

27.少吃糖。过多果糖会减少能起到舒张血管作用的一氧化氮。

28.每天大笑5分钟对心脏益处很大。


家庭常见损伤救护

宠物咬伤

现在养宠物的家庭越来越多，常发生人被猫、狗咬伤的情况。猫、狗的唾液中可能带有狂犬病毒和细菌。人被这样的猫、狗咬伤后，起初伤口会出现疼痛、红肿，如果不处理，几天至几个月后可能会出现烦躁、惶恐不安、牙关紧闭、怕光怕水等狂犬病症状，严重时会危及生命。所以，人一旦被猫、狗咬伤，要立即采取以下处理措施：
●小伤口可以立即用清水和肥皂水彻底冲洗，冲洗时间不能少于20分钟，把伤口内的血液和动物的唾液清洗干净。但如果伤口较大，软组织损伤严重，则不宜过度冲洗，防止引发大出血。

●用干净的纱布把伤口盖上，尽快把患者送到医院治疗。

●尽快注射狂犬病疫苗及破伤风抗毒素。
蜂蝎蜇伤

人被蜂或蝎子蜇伤也会出现比较严重的后果。蜂的尾部有刺，刺与体内的毒腺相连。蝎子尾部有锐利的弯钩，弯钩与体内的毒腺相通。当蜂、蝎子蜇人时，毒腺内的毒液就会注入人体内，蜇伤的中心有出血点或起小水泡，皮肤周围肿胀，出现烧灼痛或剧痒。蜂蜇伤还可能引起过敏反应，严重时患者会出现喉头水肿、支气管痉挛甚至休克。中蝎毒严重时人会发烧、恶心、呕吐，甚至四肢抽搐、呼吸困难。救治的方法有如下步骤：
●如果有刺残留在患者皮肤内，应用镊子把刺拔出来。
●立即用手挤出患者被蜇伤处的毒液，也可以用吸乳器或拔火罐吸出毒液。
●用肥皂水充分清洗患者伤处。
●冷敷患者伤口，以延缓毒液吸收，减轻肿胀和疼痛。

●如果患者病情严重，应尽快送到医院救治。

皮肤烧烫伤
对于较轻的小面积烧烫伤，如局部红肿、发热、疼痛，要立即冷却受伤部位，可用冷水冲或浸泡20～30分钟，直到受伤部位疼痛明显减轻为止；还可以在局部涂一些烧伤膏止痛，防止起水泡。

●如果烧烫伤严重，有危险，应迅速转移患者，并尽快拨打消防电话119。

●如果患者衣服着火，要让他卧倒，用毯子等不易燃烧的物品将火熄灭，或用水将火浇灭。不要让患者喊叫，否则可能损伤呼吸道。
●立即呼叫急救车，密切观察患者的呼吸、脉搏和神志，用干净的棉布盖住烧烫伤处。
●不要撕去粘在患者身上的衣服；不要在患者的伤处涂抹药物和其他东

西，如食油、白糖、酱油、牙膏、面粉等；不要在患者的伤处覆盖棉花或有毛的东西，也不要贴创可贴或膏药；不要挑破患者的水泡，也不要给患者进食。给患者降温不要过度。
口腔、咽喉烧烫伤
口腔和咽喉表面有一层很薄的黏膜，人喝入过热的汤水或腐蚀性的化学液体，吸入过热的气体、浓烟，都会损伤黏膜，引起黏膜迅速肿胀，甚至阻塞呼吸道，引起说话甚至呼吸困难。处理的方法是：

●立即将患者与热源隔离开。
●如果患者清醒，立即帮助患者用冷水漱口或含冰块，使口腔和咽喉冷却下来。
●迅速将重患者送医院，在途中密切观察患者的呼吸和脉搏。
推进创立科学化节能品牌建筑节能窗

建筑外窗是围护结构的轻质薄壁、透明构件，是一个很重要的开口部位，其作用：采光、通风，给建筑物创造良好的室内采光和空气，但能耗要占到整个建筑能耗的一半左右，建筑窗是节能的重要环节，应作为一个重要战略问题，在太阳光辐射得热等情况也是一种多功能的构件，是建筑节能的关键，是能源得失的敏感部位，随着时代的发展，人们的生活越来越好，人们的审美观念也在发展，对居住的功能、质量提出更高的要求，同时对建筑窗户的节能越来越重视。

全面推进建筑节能建设，节能减排是我国的基本国策。应认真学习“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”，门窗幕墙、五金型材、采暖散热器行业应看到其中蕴含的巨大商机，要继续抓住和利用好重要战略机遇期，我们的工作应以建筑节能为重点，应加快行业结构的调整，转变发展方式，引领时代，以科学发展开拓创新性产品，要坚定不移地走科技创新之路，推进门窗幕墙、五金型材、采暖散热器行业发展，努力实现产业的新辉煌，为完成“十二五”规划交上完美的答卷。   丁子樑

施工项目交易信息

	序号
	建设单位
	项目名称
	总报价

（万元）
	中标单位

	1
	上海宝山西城区房地产发展有限公司
	宝山区杨行镇大黄中心村二期配套商品房项目3标
	18901.42
	上海金工建设(集团)有限公司

	2
	上海宝山西城区房地产发展有限公司
	宝山区杨行镇大黄中心村二期配套商品房项目2标
	9465.1
	上海欣杨建设工程有限公司

	3
	上海欣梅工业发展

有限公司
	新建标准厂房及辅助用房
	8369.26
	上海广厦（集团）有限公司

	4
	上海城投置地（集团）有限公司
	新江湾城C4地块综合项目(P1地块)
	7345.34
	上海嘉实（集团）有限公司

	5
	天主教上海教区
	斜土路2899号（甲）教区光启文化研究中心
	11536.51
	红阳建设集团
有限公司

	6
	上海旭泰房地产

有限公司
	旭辉玫瑰苑（二期）2标（5单体）
	16105.34
	江西省建工集团公司

	7
	上海舟欣置业

有限公司
	新河镇中低价商品房五期工程
	5097.18
	上海天创建筑工程发展有限公司

	8
	上海市金山区辅读学校
	上海市金山区辅读学校教学辅助楼
	688.49
	上海鸿盛工程建设有限公司

	9
	上海凯通置业有限公司
	天馨花园杨行镇06街坊19/4丘商品住宅项目
	2731.68
	上海大昌建筑工程有限公司

	10
	上海奉贤正阳置业
有限公司
	正阳世纪星城三期D区高层住宅商品房项目
	5848.57
	浙江众立建筑工程有限公司

	11
	上海源东房地产开发有限公司
	东源名都(暂定名)商品房附属用房
	647.11
	浙江精工世纪建设工程有限公司

	12
	上海合生锦廷房地产开发有限公司
	合生佘山华亭园
	96009.9
	红阳建设集团有限公司

	13
	上海万之城房地产开发有限公司
	城北大型社区0111-04、0112-04号地块项目
	23971.24
	上海市第二建筑有限公司

	14
	上海顾村房地产开发（集团）有限公司
	罗泾镇B1-4地块项目
	21301.2
	上海共泰建筑工程有限公司

	15
	上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心
	川沙新市镇城南社区C02地块幼儿园
	1638.75
	上海春峰建筑安装工程有限公司

	16
	上海闵行置业发展
有限公司
	新建凤凰景苑商品住宅及配套用房2标
	12586.83
	上海广厦（集团）有限公司

	17
	上海十七棉投资发展有限公司
	上海国际时尚中心建设项目（十七棉时尚创意园）三期7#楼
	7566.92
	上海申创建筑工程有限公司

	18
	上海松江国际医药城有限公司
	绿城•上海松江洞泾商住项目
	28998.19
	上海锦博建设工程有限公司


	序号
	建设单位
	项目名称
	总报价

（万元）
	中标单位

	19
	上海解放文化传播
有限公司
	长风生态商务区3A地块项目
	14767.07
	上海市第五建筑有限公司

	20
	上海海辉房地产
有限公司
	”当代美墅”住宅小区一期2标段
	1450.95
	江苏通州十建建设工程有限公司

	21
	上海江桥老街投资发展有限公司
	嘉定区江桥老集镇牛荷池五号菜场地块建造商业和办公用房
	1282.1
	上海昆仑建设工程发展有限公司

	22
	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
	漕河泾开发区浦江高科技园F地块工业厂房(一期四标双创园二期)
	7428.24
	舜杰建设（集团）有限公司

	23
	上海金山嘴房地产开发有限公司
	新山龙绿地广场商业用房
	833.39
	上海润盈建筑工程有限公司

	24
	上海嘉定花园城市发展有限公司
	嘉定云翔大型居住社区动迁配套基地26-05地块住宅工程
	15805.96
	上海隆盛建筑工程有限公司

	25
	上海银佳房地产
有限公司
	鑫山汇众苑（原“九龙亭”第五期商品住宅）38＃C
	927.23
	甘肃第五建设集团公司

	26
	上海新弈源纤维制品厂
	上海新弈源纤维制品厂新建厂房工程
	1458.05
	上海妙鼎建筑安装工程有限公司

	27
	上海绿地龙翔置业
有限公司
	龙华机场1号地块商办楼新建项目
	69014.84
	浙江国泰建设集团有限公司

	28
	上海天晖房地产开发有限公司
	闸北区279街坊商品住宅项目
	25718.16
	上海天创建筑工程发展有限公司

	29
	上海闵行置业发展
有限公司
	新建凤凰景苑商品住宅及配套用房3标
	9992.14
	上海闵行市政建设有限公司

	30
	上海欣凯房地产发展有限公司
	菊园西地块二期建造汇丰凯苑动迁商品住宅六标
	9575.14
	上海万恒建筑装饰工程有限公司

	31
	上海祁连房地产开发总公司
	上大聚丰园三期
	11300.32
	上海祁翔建筑有限公司

	32
	崇明县向化镇人民政府
	向化镇社区文化活动中心
	1109
	上海金厦建筑安装工程有限公司

	33
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司
	外高桥新市镇E08-05地块新建幼儿园
	1597.65
	中达建设集团股份有限公司

	34
	上海市徐汇区人民法院
	徐汇区审判中心业务用房
	9228.29
	上海徐房建筑实业公司

	35
	上海新城万嘉房地产有限公司
	新城悠活城三期项目
	10812.16
	上海海盛建筑安装有限公司

	36
	华东理工大学
	华东理工大学奉贤新校区一期药学院
	4750.08
	南通四建集团有限公司

	37
	上海市奉贤区教育局
	民旺苑幼儿园
	1545.24
	上海海怡建设(集团)有限公司

	38
	上海嘉泽房地产开发经营有限公司
	朱家角镇B3、B4地块项目
	1931.69
	电子工业岩土基础工程公司


门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息














� EMBED Equation.3  ���





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





综 合 信 息





技 术 交 流





门 窗 幕 墙 信 息





综 合 信 息   门 窗 幕 墙 信 息





综 合 信 息





建 筑 工 程 交 易 信 息








建 筑 工 程 交 易 信 息








综 合 信 息





小知识





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





综 合 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





小 知 识   会 员 来 稿





� EMBED Equation.3  ���





玻 璃 信 息





玻 璃 信 息





玻 璃 信 息





玻 璃 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





技 术 交 流





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





卫 浴 信 息   玻 璃 信 息





门 窗 幕 墙 信 息





门 窗 幕 墙 信 息   技 术 交 流





政 策 法 规   综 合 信 息





小 知 识 





综 合 信 息





综 合 信 息





综 合 信 息





技 术 交 流





综 合 信 息





综 合 信 息





小 知 识 








PAGE  
1

_1374871972.unknown

_1374872055.unknown

_1372592223.unknown

_1374871878.unknown

_1372591342.unknown

